ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Автономная некоммерческая организация

«Кинопарк»

(АНО «Кинопарк»)

Неглинная ул., д. 8/10, пом. 2А/1, ком. 45, г. Москва, 107031

https://kinopark.moscow, e-mail: kinopark@culture.mos.ru

ОКПО 76239896, ОГРН 1247700351194, ИНН/КПП 9702067203/770201001

от «22» августа 2025 года № ________________

Руководителям организаций

Автономная некоммерческая организация «Кинопарк» (далее – «Заказчик») направляет извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию внутриплощадочных инженерных сетей Кинопарка Москино.

Настоящая процедура запроса предложений не является публичными торгами, в том числе публичным конкурсом, и ее проведение не регулируется ст. 447–449.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заказчик имеет право отменить процедуру запроса предложений до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. По истечении даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос предложений только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение: Извещение на 123 л. в 1 экз.

| Начальник Управления имуществом | Е.А. Рытов |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения Договора на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию внутриплощадочных инженерных сетей Кинопарка Москино

- ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

  - Общие положения

    - Запрос предложений осуществляется в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Автономной некоммерческой организации «Кинопарк», утв. Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АНО «Кинопарк», утверждено Протоколом заседания Наблюдательного совета от 16.06.2025 г. № 2, приложение к Приказу от 16.06.2025 г. № П-01-ПР-060-1/25 (далее -Положение) и Извещением, не является торгами или публичным конкурсом и не регулируется статьями 447–449.1, 1057–1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    - Заказчик вправе отменить запрос предложений до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

    - Все расходы, связанные с участием в Закупке, несет Участник Закупки.

    - В части, не урегулированной Извещением, при проведении Запроса предложений Заказчик руководствуется законодательством Российской Федерации и Положением.

  - Разъяснения Извещения

1.2.1. При осуществлении запроса предложений направление участниками такого запроса предложений запросов о даче разъяснений положений извещения и (или) документации о запросе предложений осуществляется путем направления соответствующих запросов на адрес электронной почты Заказчика, указанный в извещении.

1.2.2. Разъяснения положений извещения и (или) документации о запросе предложений размещаются Заказчиком на Сайте заказчика в срок не позднее трех календарных с даты поступления такого запроса с указанием предмета запроса, но без указания участника такого запроса предложений, от которого поступил указанный запрос. Разъяснения положений документации о запросе предложений не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три календарных до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе предложений.

  - Требования к Заявке

    - Заявки на участие в запросе предложений предоставляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с Положением и установленным в зависимости от предмета закупки и с учетом его особенностей.

    - Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в отношении каждого предмета закупки в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса предложений до предусмотренных извещением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

    - Участник запроса предложений вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в запросе предложений является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

    - Участник запроса предложений подает заявку на участие в письменной форме на русском языке без исправлений в запечатанном конверте с использованием форм документов, предусмотренных разделом 5 «Форма заявки» Извещения. При этом на конверте указывается наименование запроса предложений, на участие в котором подается заявка. К заявке в обязательном порядке прикладывается электронный носитель информации (флеш-накопитель), который содержит электронные копии документов и информации, представляемых в составе Заявки. При этом информация на электронном носителе должна быть идентична информации на бумажном носителе.

    - Все листы заявки и документы, прикладываемые к заявке на участие в закупке, должны быть сшиты в единый том или несколько томов и пронумерованы. Заявка на участие в закупке должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью Участника Закупки (для юридических лиц) и подписана Участником Закупки или лицом, уполномоченным таким Участником Закупки.

    - При формировании документов для Заявки не допускается использование факсимильных подписей.

    - Заявка и все входящие в ее состав документы должны быть составлены на русском языке или дополняться предоставлением перевода на русский язык, заверенного подписью Участника Закупки (уполномоченного им лица) и его печатью (при наличии).

    - Заявки, поступающие после предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, не принимаются.

    - В случае если к моменту окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений не подана ни одна заявка или подана только одна заявка, Заказчик вправе продлить прием заявок и дополнительно направить документацию о запросе предложений потенциальным участникам запроса предложений. Уведомление о продлении срока подачи заявок, с указанием новых даты и времени срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, в тот же день размещается на Сайте Заказчика. При этом размещенные на Сайте Заказчика извещение и документация о запросе предложений не исправляются, а читаются с учетом Уведомления и продления срока подачи заявок.

    - В случае если к моменту окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений не подана ни одна заявка Заказчик вправе провести повторную закупку на прежних или измененных условиях либо осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при наличии соответствующего основания в разделе 25 Положения.

    - В случае если участник запроса предложений подал более одного предложения на участие в запросе предложений, все заявки данного участника запроса предложений отклоняются без рассмотрения на этапе вскрытия конвертов.

  - Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений

    - Закупочная комиссия вскрывает поступившие конверты с заявками в день, во время и в месте, указанные в извещении о запросе предложений.

    - На процедуру вскрытия поступивших конвертов с заявками участников запроса предложений допускаются только члены Закупочной комиссии.

    - В случае если участник запроса предложений подал более одного предложения на участие в запросе предложений, все заявки данного участника запроса предложений отклоняются без рассмотрения на этапе вскрытия конвертов.

    - При вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений объявляются и заносятся в протокол:

1) сведения, указанные в пунктах 7.1.7 – 7.1.9 Раздела 7.1. Положения;

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника запроса предложений, конверт, с заявкой которого вскрывается;

3) наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о запросе предложений;

4) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в запросе предложений.

    - В случае, если к моменту окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка, и отсутствуют другие этапы запроса предложений, Закупочная комиссия вправе в этот же день провести рассмотрение такой заявки, совместив его со стадией вскрытия конвертов, а также подвести итоги запроса предложений. По итогам заседания Закупочной комиссии составляется протокол, который должен содержать сведения, указанные в пунктах 7.1.7 Раздела 7.1. и 22.3.4 Положения.

  - Рассмотрение и оценка Заявок

    - Рассмотрение и оценка Заявок осуществляются в порядке, установленном Положением и настоящим Извещением.

    - Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным в документации о запросе предложений.

    - В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений Заказчик вправе направить участникам запроса предложений запросы на разъяснение положений заявки, в том числе в случае выявления разночтений, необходимости расшифровки, и/или дополнений, и/или уточнений предложения участника запроса предложений, предоставления нечитаемых документов в составе заявки и тому подобное, при этом создание участнику или нескольким участникам запроса предложений преимущественных условий участия в запросе предложений запрещается.

    - Запросы, направленные на изменение предмета закупки, предлагаемого объема и/или номенклатуры, условий поставки (выполнения работ, оказания услуг), предложенных в заявке и содержащих основания для недопуска к участию в запросе предложений, не допускаются.

    - При выявлении в заявке на участие в запросе предложений арифметических ошибок применяются следующие правила:

1) при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

2) при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе предложений, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке детализированного предложения о цене договора, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке;

3) при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены.

    - Заказчик вправе проверять соответствие предоставленных в составе заявки сведений действительности, в том числе используя официальные публичные источники информации, а также путем направления запросов в государственные органы, лицам, указанным в заявке.

    - По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений Закупочная комиссия принимает решение о допуске заявок к оценке либо об отклонении заявки.

    - Оценка и сопоставление заявок участников запросе предложений осуществляется в соответствии с критериями и порядком оценки заявок, установленными в документации о запросе предложений.

    - По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений Закупочная комиссия ранжирует заявки по количеству баллов, начиная с наибольшего балла. Заявке, получившей наибольшее количество баллов, присваивается наименьший порядковый номер.

    - В случае если, по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений нескольким заявкам присвоено одинаковое количество баллов, то меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, поданной раньше.

    - Требования, предъявляемые к участникам запросе предложений, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам запроса предложений, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

    - Не допускается предъявлять к участникам запроса предложений, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений по критериям и в порядке, которые не указаны в извещении и (или) документации о запросе предложений.

    - Заказчик вправе объединить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок, а также подведение итогов запроса предложений. При этом составляется протокол, который должен содержать сведения, указанные в пунктах 7.1.7 и 22.3.4 Положения.

    - Закупочная комиссия вправе продлить срок рассмотрения и/или оценки заявок, но не более чем на десять рабочих дней, если с учетом допущенных к рассмотрению и/или оценке заявок Закупочная комиссия не имеет возможности рассмотреть и/или оценить их в установленный в документации о запросе предложений срок. Решение Закупочной комиссии о продлении срока рассмотрения и/или оценки заявок отражается в протоколе заседания Закупочной комиссии и подлежит размещению на Сайте Заказчика не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

    - Заказчик вправе привлекать к рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе предложений экспертов - специалистов, обладающих необходимыми знаниями по предмету запроса предложений.

    - Участник запроса предложений, подавший заявку, не допускается Комиссией к участию в запросе предложений на любом этапе ее проведения в случае:

1) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено в извещении и (или) документации о запросе предложений;

2) несоответствия участника запроса предложений требованиям, установленным в извещении и (или) документации о запросе предложений;

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, если требование обеспечения таких заявок указано в извещении и (или) документации о запросе предложений;

4) несоответствия заявки на участие требованиям извещении и (или) документации о запросе предложений (за исключением случаев непредставления документов и/или сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке) , в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора, либо срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) превышает срок, установленный в извещении и (или) документации о запросе предложений;

5) несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям извещения и (или) документации о запросе предложений;

6) в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке (установления факта проведения ликвидации участника запроса предложений или принятия арбитражным судом решения о признании участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год и т.п.).

    - В извещении и (или) документации о запросе предложений могут быть установлены дополнительные основания отклонения участников, не противоречащие Положению.

    - Закупочная комиссия вправе допустить заявку к оценке в случае, если участник или его заявка не соответствуют требованиям извещения и (или) документации о запросе предложений, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе предложений, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его заявкой, в таком случае участник или его заявка считаются соответствующими требованиям извещения и (или) документации о запросе предложений.

  - Порядок подведения итогов запроса предложений

    - По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений Закупочная комиссия может принять следующие решения:

1) об определении победителя;

2) о признании запроса предложений несостоявшейся;

3) о единственном участнике, с которым планируется заключение договора;

4) о проведении повторного запроса предложений на тех же либо измененных условиях; 5) о заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

6) об отказе от проведения запроса предложений.

    - Запрос предложений признается несостоявшимся если:

1) не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений;

2) отклонены все подавшие заявки на участие в запросе предложений участники.

    - Результаты подведения итогов включаются Закупочной комиссией в соответствующий протокол, включающий в том числе сведения, указанные в пунктах 7.1.7 и 22.3.4 Положения.

    - Протокол подведения итогов подлежит размещению на Сайте заказчика не позднее дня, следующего за подведением итогов.

    - Заказчик вправе заключить договор с единственным участником запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям документации о запросе предложений при наличии соответствующего основания в разделе 25 Положения.

    - В случае признания запроса предложений несостоявшемся Заказчик вправе отказаться от проведения повторного запроса предложений и заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при наличии соответствующего основания в разделе 25 настоящего Положения, при этом цена этого договора не должна превышать начальную (максимальную) цену, установленную в документации о запросе предложений, а также должны быть соблюдены условия договора, являющегося неотъемлемой частью документации о запросе предложений.

  - Изменение и отзыв Заявок

    - Изменение и отзыв Заявок, поданных в бумажной форме в запечатанном конверте, осуществляется путем направления Заказчику соответствующего уведомления, подписанного Участником Закупки (уполномоченным им лицом) и скрепленного его печатью (при наличии), которое должно быть получено Заказчиком до окончания срока подачи Заявок.

    - Изменение Заявок, поданных в бумажной форме в запечатанном конверте, допускается как путем отзыва первоначальной Заявки и подачи новой Заявки с измененными сведениями, так и путем подачи дополнительного конверта, на котором указывается «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ». В дополнительном конверте должен содержаться документ, описывающий все внесенные в Заявку изменения, с приложением новых версий измененных документов. После окончания срока подачи Заявок Участник Закупки не может отозвать или изменить Заявку.

    - В случае внесения изменений в ранее поданную заявку, датой подачи заявки на участие в запросе предложений будет считаться дата подачи внесения изменений.

  - Заключение Договора

    - Заключение Договора по результатам Запроса предложений осуществляется в порядке, установленном Положением.

    - Допускается заключение Договора по результатам Запроса предложений с приблизительной ценой.

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

Настоящий раздел дополняет сведения, указанные в разделе 1 «Общие условия проведения закупки» Извещения.

| 2.1 | Информация о Заказчике |
| --- | --- |
|  | Автономная некоммерческая организация «Кинопарк» (АНО «Кинопарк», Кинопарк). Юридический адрес: 107031, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 8/10, помещ. 2А/1, ком. 45. Адрес местонахождения: г. Москва, ул. Большая Грузинская улица, 61с2 Контактное лицо: А.В. Головастов Контактный телефон: 8(926)393-65-09 Адрес электронной почты: zakupkinopark@culture.mos.ru Наименование и адрес Сайта заказчика: http://anokp.ru |
| 2.2 | Способ Закупки |
|  | Запрос предложений |
| 2.3 | Предмет закупки |
|  | Оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию внутриплощадочных инженерных сетей Кинопарка Москино |
| 2.3.1 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком |
|  | В соответствии с разделом 3 извещения о проведении закупки (Проект Договора) |
| 2.4 | Общие требования к Участникам Закупки |
|  | 2.4.1. Обязательные требования к участникам закупки: 2.4.1.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку отдельных товаров, выполнение отдельных работ, оказание отдельных услуг, являющихся предметом закупки. 2.4.1.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 2.4.1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в закупке. 2.4.1.4. Отсутствие в предусмотренных Законом № 44-ФЗ и Законом № 223-ФЗ реестрах недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки, а также в реестре недобросовестных подрядных организаций, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, о порядке осуществления специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, закупки товаров (материалов и оборудования, в том числе высокотехнологичного оборудования), необходимых для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, и реализации закупленных и не использованных на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме товаров (материалов и оборудования, в том числе высокотехнологичного оборудования)». 2.4.1.5. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма. 2.4.1.6. Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Закупочной комиссии состоят в браке с физическим лицом, являющимся выгодоприобретателем (физическим лицом, владеющим напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного обществ), единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членом коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридического лица - участника закупки, с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, - участником закупки либо являются близкими родственниками (по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанного физического лица. 2.4.1.7. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества. 2.4.1.8. Отсутствие у участника закупки задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 2.4.1.9. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. 2.4.1.10. Участник закупки - юридическое лицо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ. 2.4.1.11. Участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Законом № 255-ФЗ. 2.4.2. В случае участия в закупке коллективного участника обязательным требованием к такому лицу является также наличие соглашения, заключенного между лицами, входящими в состав коллективного участника, и содержащего следующие обязательные условия: 2.4.2.1. Согласие каждого члена коллективного участника на принятие обязательств по участию в закупке и исполнению договора. 2.4.2.2. Права и обязанности каждого члена коллективного участника по участию в закупке и по исполнению договора. 2.4.2.3. Распределение обязательства, в том числе с определением видов и объемов товаров, работ, услуг, поставляемых, выполняемых, оказываемых каждым членом коллективного участника по договору с Заказчиком. 2.4.2.4. Определение лидера коллективного участника закупки, который подает заявку на участие такого участника в закупке и в дальнейшем представляет интересы каждого члена коллективного участника во взаимоотношениях с Заказчиком. 2.4.3. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, не допускается Закупочной комиссией к участию в такой закупке в случае: 2.4.3.1. Непредставления в составе заявки на участие в закупке обязательных для предоставления документов и сведений, предусмотренных пунктами 10.1 и 10.2 Положения. 2.4.3.2. Несоответствия участника закупки обязательным требованиям к участникам закупок, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке в соответствии с пунктами 9.1 и 9.2 Положения, и (или) несоответствия участника закупки дополнительным требованиям к участникам такой закупки, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке в соответствии с пунктом 9.3 Положения. 2.4.3.3. Непредставления документа или надлежащим образом заверенной копии документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в закупке, если требование о таком обеспечении указано в извещении и (или) документации о закупке, представление обеспечения заявки на участие в закупке, не соответствующего требованиям Положения или извещения и (или) документации о закупке, за исключением случаев обеспечения заявки на участие в закупке в виде внесения денежных средств на лицевой счет участника закупки на ЭП. В указанном случае подтверждение наличия обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется посредством функционала ЭП. 2.4.3.4. Несоответствия заявки на участие в закупке требованиям извещения и (или) документации о закупке, включения в заявку на участие в закупке предложения о цене договора, превышающей установленную Н(М)ЦД, либо срока выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающего срок, установленный документацией о закупке. 2.4.3.5. Наличия в составе заявки на участие в закупке недостоверной информации, в том числе в отношении квалификационных данных участника закупки. 2.4.3.6. Если предельная отпускная цена на лекарственные препараты, предлагаемые участником закупки, не зарегистрирована при осуществлении закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 2.4.3.7. Отсутствия в составе заявки на участие в закупке предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг) в случае, если предоставление таких предложений является обязательным в соответствии с извещением и (или) документацией о закупке, либо согласия участника закупки на исполнение договора на условиях, указанных в извещении и (или) документации о закупке, отсутствия в составе заявки на участие в закупке предложения участника закупки о цене договора. 2.4.5. Отстранение участника закупки от участия в такой закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Заказчик или Закупочная комиссия обнаружит, что документы и сведения, представленные участником в составе заявки на участие в закупке, не соответствуют установленным извещением и (или) документацией о закупке требованиям или содержат недостоверную информацию, а также в случае выявления несоответствия участника закупки обязательным требованиям к участникам закупок, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке в соответствии с пунктами 9.1 и 9.2 Положения, и (или) несоответствия участника закупки дополнительным требованиям к участникам такой закупки, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке в соответствии с пунктом 9.3 Положения. |
| 2.5 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки |
|  | В Заявку включаются следующие сведения и документы: - Заявка по форме, установленной разделом 5 «Форма заявки» Извещения, с включенными в нее приложениями. - Заказчиком устанавливаются следующие обязательные требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке: - Указание фирменного наименования (наименования), сведений об организационно-правовой форме, места нахождения, почтового адреса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных данных, сведений о месте жительства (для физического лица), номера контактного телефона, адреса электронной почты участника закупки. - Надлежащим образом заверенная копия действующей редакции учредительных документов участника закупки (для юридических лиц). - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации. - Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки либо надлежащим образом заверенная копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должно содержать указание на то, что решение выдано для участия в закупках, и содержать сумму, на которую оно выдано. - Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 9.1 и 9.2 Положения. - Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки товаров, работ, услуг дополнительным требованиям к участникам закупок, установленным 28 в извещении и (или) документации о закупке в соответствии с пунктом 9.3 Положения. Не установлено - Документ (надлежащим образом заверенная копия документа), подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в извещении и (или) документации о закупке (за исключением случаев предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в электронной форме в виде внесения денежных средств на лицевой счет участника закупки на ЭП. В указанном случае подтверждение наличия обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется посредством функционала ЭП). Не установлено - Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг) в случае, если предоставление таких предложений предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, либо согласие участника закупки на исполнение договора на условиях, указанных в извещении и (или) документации о закупке, предложение участника закупки о цене договора. - Информация и документы (надлежащим образом заверенные копии документов), подтверждающие наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), определенные Правительством Российской Федерации. - Заявка на участие в закупке от коллективного участника закупки помимо сведений и документов, указанных в пункте 10.1 Положения, должна также содержать надлежащим образом заверенные копии соглашения между членами коллективного участника закупки, соответствующего установленным пунктом 9.2 Положения требованиям, и документов, указанных в пунктах 10.1.1-10.1.6 Положения, в отношении каждого члена коллективного участника закупки. - В состав заявки на участие в закупке может включаться макет, эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение товара, на поставку которого осуществляется закупка. - Надлежащим решением о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в целях Положения является также: Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, выданное на сумму, превышающую Н(М)ЦД, или в котором указана предельная сумма совершения крупной сделки (сделок), также превышающая Н(М)ЦД, или в котором указана информация о том, что крупной для участника является сделка на сумму свыше конкретной суммы, также превышающей Н(М)ЦД; Решение, в котором не указано предмета конкретной закупки и иных индивидуализирующих признаков конкретной закупки, а равно типа сделки (поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 29 предметом договора, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке или обеспечения исполнения договора). В случае если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки в составе заявки на участие в закупке указывает информацию о том, что данная сделка не является для него крупной. В случае если получение решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки до истечения срока подачи заявок на участие для участника закупки невозможно в связи с необходимостью соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, участник закупки обязан представить в составе заявки письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки представить вышеуказанное решение до заключения договора. 4.1. Заполненные Формы: 4.1.1. Форма 4: (заполняется Участником Закупки). |
| 2.6 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги |
|  | - В соответствии с разделом 3 извещения о проведении закупки (Проект Договора) |
| 2.7 | Начальниая (максимальная) цена договора |
|  | 33 461 384,62 (Тридцать три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча триста восемьдесят четыре) рубля 62 копейки, включая расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей |
| 2.8 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги |
|  | В соответствии с разделом 3 извещения о проведении закупки (проект Договора) |
| 2.8.1 | Порядок определения и обоснования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей). |
|  | В соответствии с разделом 4 извещения о проведении закупки (Расчет Н(М)ЦД) |
| 2.8.2 | Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок |
|  | - Дата и время начала подачи заявок: «23» августа 2025 г. с 9:00. - Дата и время окончания срока подачи заявок: «28» августа 2025 г. в 10:00. - Место подачи заявок: г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 61, стр. 2. - Заявки на участие в запросе предложений предоставляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений, указанным в извещении о запросе предложений. - Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в отношении каждого предмета закупки в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса предложений до предусмотренных извещением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. - Участник запроса предложений вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в запросе предложений является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений. - Участник запроса предложений подает заявку на участие в письменной форме на русском языке без исправлений в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименование запроса предложений, на участие в котором подается заявка. - Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений регистрируется Заказчиком в журнале регистрации заявок, являющемся неотъемлемой частью протокола вскрытия конвертов. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в запросе предложений, на котором не указаны сведения об участнике запроса предложений, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в запросе предложений, на осуществление таких действий от имени участника запроса предложений, не допускается. По требованию участника запроса предложений, подавшего конверт с заявкой на участие в запросе предложений, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. - Заказчик сохраняет защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с заявками до момента их вскрытия на заседании Комиссии, указанного в документации о запросе предложений. Заявки, поступающие после предусмотренных документацией о запросе предложений даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, не принимаются. |
| 2.10 | Дата начала и дата окончания срока предоставления разъяснений положений Извещения |
|  | Дата начала срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Закупочной документации: с «23» августа 2025 г. Дата окончания срока направления Участниками закупки запроса о разъяснении Закупочной документации: «24» августа 2025 г. Дата окончания срока предоставления Заказчиком разъяснений положений Закупочной документации: «24» августа 2025 г. |
| 2.11 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа. |
|  | Размещается на сайте Заказчика http://anokp.ru , без взимания платы |
| 2.12 | Порядок, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки). |
|  | «28» августа 2025 г. в 10:00. Порядок подачи заявок указан в п. 2.8.2 раздела 2 извещения о проведении закупки |
| 2.12.1 | Дата рассмотрения заявок на участие в закупке, предложений участников закупки и подведения итогов такой закупки. |
|  | «29» августа 2025 г. |
| 2.12.2 | Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления (в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке) |
|  | Не установлено |
| 2.12.3 | Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения. |
|  | Не установлено |
| 2.12.4 | Срок, в течение которого Победитель закупки должен подписать проект договора |
|  | Не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты направления Заказчиком проекта договора |
| 2.13 | Критерии и порядок оценки Заявок, перечень документов, предоставляемых Участниками Закупки для оценки по неценовым критериям оценки Заявок |
|  | Установлены разделом 6 извещения о проведении закупки |
| 2.14 | Требования к предоставлению национального режима в соответствии с законодательством Российской Федерации |
|  | При осуществлении закупок предоставляется национальный режим в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее – иностранное государство) товару, выполняемой (оказываемой) иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее – иностранное лицо) работе (услуге) равных условий с товаром российского происхождения, выполняемой (оказываемой) гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом работой (услугой). |
| 2.15 | Порядок применения официального курса иностранной валюты рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора. |
|  | Не применяется |
| 2.16 | Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления |
|  | Не установлено |
| 2.17 | Условия предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, включая размер обеспечения гарантийных обязательств и минимальный срок гарантийных обязательств |
|  | - 2.17.1. Договор заключается только после предоставления участником закупки, победителем которой он признан, обеспечения исполнения договора в случае, если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке. Договор заключается в срок не позднее 20 календарных дней со дня размещения Итогового протокола на Сайте заказчика. - 2.17.2. Победитель закупки, участник закупки, с которым заключается договор, в срок не позднее 7 рабочих дней с даты направления Заказчиком проекта договора предоставляет Заказчику подписанный проект договора в двух экземплярах на бумажном носителе, или подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет Заказчику указанный договор, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке. - 2.17.3. В случае наличия разногласий по проекту договора, размещенного Заказчиком, победитель закупки, участник закупки, с которым заключается договор, составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению и (или) документации о закупке и (или) заявке на участие в закупке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется победителем закупки, участником закупки, с которым заключается договор, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и направляется Заказчику или подписывается и передается Заказчику на бумажном носителе. - 2.17.4. Заказчик в срок не позднее двух рабочих дней со дня поступления протокола разногласий рассматривает указанный протокол и направляет победителю закупки, участнику закупки, с которым заключается договор, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. - 2.17.5. Победитель закупки, участник закупки, с которым заключается договор, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от Заказчика документов, предусмотренных пунктом 4, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет Заказчику договор, или подписывает договор на бумажном носителе и передает Заказчику два экземпляра подписанного договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке. 2.17.6. Заказчик в срок не позднее двух рабочих дней с даты направления победителем закупки, участником закупки, с которым заключается договор в адрес Заказчика договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, или предоставления такими победителем, участником на бумажном носителе подписанного договора и документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, подписывает два экземпляра договора на бумажном носителе, или подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет победителю закупки, участнику закупки, с которым заключается договор. Договор считается заключенным с момента подписания договора усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, или подписания указанным лицом договора на бумажном носителе. |
| 2.18 | - Срок и порядок отказа от проведения закупки |
|  | - Заказчик, разместивший на Сайте Заказчика извещение об осуществлении запроса предложений, вправе отменить запрос предложений до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. По истечении даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос предложений только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с законодательством Российской Федерации. - Решение об отмене проведения запроса предложений размещается на Сайте заказчика в день принятия этого решения. |

3.	ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ___

на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию внутриплощадочных инженерных сетей Кинопарка Москино

г. Москва 	«___» ___________202__ г.

Автономная некоммерческая организация «Кинопарк» (АНО «Кинопарк»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Яворского Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Наименование организации ___________, именуемое/ый/ая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Должность, Ф. И. О. __________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АНО «Кинопарк», утверждённого Протоколом заседания Наблюдательного совета АНО «Кинопарк» № 2 от 16.06.2025 года, Протоколом рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, а также подведения итогов закупки № ____ от ___________, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию внутриплощадочных инженерных сетей Кинопарка Москино (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.

  - Место, срок и объем Услуг указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору, далее – Техническое задание).

- Цена Договора и порядок расчетов

  - Цена Договора составляет _____ (_______) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___% в размере ______ (______) рублей ____ копеек или НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения на основании ст. 346.11. НК РФ (далее – Цена Договора).

Цена Договора определена в соответствии с Расчетом цены Договора (Приложение № 2 к Договору, далее – Расчет Цены Договора).

Цена Договора включает в себя все налоги, сборы, затраты, издержки, иные обязательные расходы и платежи Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

  - Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

2.2.1.	Авансовый платеж не предусмотрен.

2.2.2.	Оплату за оказанные и принятые по Договору Услуги Заказчик перечисляет ежемесячно на расчетный счет Исполнителя, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по Договору, составленного по форме Приложения № 5 к Договору (далее – Акт), при условии предоставления Исполнителем оригинала счета и Акта.

2.2.3.	Оригинал счета на оплату за оказанные и принятые Услуги Исполнитель направляет Заказчику в 1 (Одном) экземпляре. В случае если Исполнитель является плательщиком НДС, Исполнитель также выставляет счет-фактуру в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

2.3.	Стороны договорились, что Цена Договора считается приблизительной (п. 4 ст. 709 ГК РФ). Окончательная  Цена Договора определяется следующим образом:

Окончательная цена Договора устанавливается после получения заключения независимой экспертной организации о достоверности цены договора (далее – Заключение).

По факту исполнения настоящего Договора Исполнитель предоставляет Заказчику подробную детализированную калькуляцию затрат Исполнителя, которая подлежит проверке достоверности цены договора независимой экспертной организацией, одобренной в качестве экспертной по соглашению о предоставлении Заказчику гранта в форме субсидии из бюджета города Москвы. После получения Заключения Стороны подписывают дополнительное соглашение об окончательной цене Договора, рекомендуемой независимой экспертной организацией без изменения предусмотренных Договором объема Услуг, качества Услуг и иных условий настоящего Договора.

В случае, если в соответствии с заключением экспертизы стоимость не будет снижена, а также в случае, если стоимость не будет являться предметом экспертизы, то твердой Ценой Договора признается сумма, указанная в п. 2.1. Договора.

  - Все платежи по Договору осуществляются Заказчиком в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, на основании оригинала счета, выставленного Исполнителем.

  - Обязательства Заказчика по оплате за фактически оказанные Исполнителем и принятые Заказчиком Услуги, считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Стороны обязуются по первому требованию одной из Сторон, налоговых органов или иных проверяющих и контролирующих органов, предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к исполнению обязательств по Договору и подтверждающие гарантии и заверения (если применимо), указанные в Договоре, в срок не превышающий 3 (Три) рабочих дня с даты получения соответствующего запроса другой Стороны.

  - Оплата по настоящему Договору производится из средств гранта в форме субсидии, предоставленной АНО «Кинопарк» Департаментом культуры города Москвы (далее – Уполномоченный орган) по договору от 10.02.2025 № 13/ГП о предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. Подписанием настоящего Договора Исполнитель дает свое согласие на осуществление Уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Сторонами условий настоящего Договора, а также условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии из бюджета города Москвы, предоставленного АНО «Кинопарк» по договору от 10.02.2025 № 13/ГП Исполнитель обязуется по запросу Заказчика, Уполномоченного органа или органа государственного финансового контроля представлять необходимую информацию и документы, запрашиваемые при осуществлении Уполномоченным органом и/или органом финансового контроля контрольных мероприятий по проверке соблюдения Заказчиком условий Договора, а также условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

  - Исполнитель обязуется включать в заключаемые с соисполнителями договоры условие о согласии соисполнителей на осуществление Уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии, в рамках которой заключен Договор, в том числе путем проведения выездных мероприятий.

    - В случае уменьшения ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе размера и/или сроков оплаты и/или объема Услуг.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

- Сроки оказания Услуг

  - Сроки оказания Услуг по Договору: с 01.09.2025 по 31.12.2025 (включительно).

  - Исполнитель не вправе досрочно оказать Услуги, предусмотренные Договором.

- Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг

  - Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после завершения оказания Услуг за отчетный период (календарный месяц), Исполнитель представляет Заказчику с сопроводительным письмом в 2 (Двух) экземплярах оригиналы надлежаще оформленных и подписанных Исполнителем следующих отчетных документов (далее – Отчетные документы) за соответствующий отчетный период:

- Акт;

- Журнал учета работы, Отчет об оказанных услугах (далее – Отчет), составленный по форме Приложения № 3 к Договору в соответствии с Регламентом подготовки отчета (Приложение № 4 к Договору);

- Отчет в электронном варианте на USB-flash-накопителях;

  - Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Отчетных документов, обязуется рассмотреть их и осуществить приемку оказанных Услуг по Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Договоре и приложениях к нему, а также подписать каждый Отчетный документ в 2 (Двух) экземплярах и передать (нарочным или заказными письмом с уведомлением) по 1 (Одному) экземпляру каждого Отчетного документа Исполнителю, либо представить Исполнителю мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг и подписания Акта и/или замечания к Отчетным документам и/или запрос о предоставлении разъяснений о результатах оказанных Услуг.

Заказчик также вправе передать Исполнителю запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных Услуг и/или мотивированный отказ от подписания Отчетных документов (вместе или по отдельности) с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Замечания к Отчетным документам и/или запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных Услуг и/или мотивированный отказ от подписания Отчетных документов с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения могут быть направлены также в порядке, предусмотренном для направления уведомлений Сторон, предусмотренном в разделе «Прочие условия» Договора.

В случае наличия замечаний Заказчика к содержанию (оформлению) Отчетных документов, такие замечания подлежат устранению Исполнителем, в связи с чем срок приемки продлевается на время внесения изменений в Отчетные документы.

Предоставление Отчета, не соответствующего требованиям Регламента подготовки Отчета (Приложение № 4 к Договору) является существенным и достаточным основанием для мотивированного отказа от подписания Отчетных документов.

Датой принятия Услуг является дата подписания Акта Заказчиком.

  - В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных Услуг или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных Услуг с перечнем выявленных недостатков и необходимых доработок Исполнитель обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения такого запроса предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных Услуг или в срок, установленный в мотивированном отказе, устранить за свой счет полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику приведенные в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями Отчетные документы, после чего Заказчик повторно производит приемку оказанных Услуг в порядке, предусмотренном п. 4.2. Договора. В случае, если в указанный срок полученные от Заказчика замечания/недостатки не устранены и (или) Заказчику не переданы приведенные в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями Отчетные документы, либо переданные Отчетные документы содержат новые недостатки, Заказчик вправе требовать уплаты Исполнителем предусмотренного п. 7.5-7.6 штрафа и (или) отказаться от исполнения Договора в соответствии с п. 9.6 Договора.

  - Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных Услуг, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу объемов и качества оказанных Услуг (на предмет их соответствия требованиям, изложенным в Договоре и приложениях к нему).

Экспертиза результатов оказанных Услуг, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае проведения по заказу Заказчика экспертизы результатов оказанных Услуг экспертной организацией срок рассмотрения результатов и осуществления приемки оказанных Услуг по Договору увеличивается на период времени, в течение которого проводилась экспертиза. Срок экспертизы не может превышать 30 (Тридцати) рабочих дней при условии предоставления Исполнителем необходимых документов для проведения экспертизы. Перечень документов, необходимых для проведения экспертизы Заказчик определяет самостоятельно. Исполнитель не вправе отказать Заказчику в предоставлении таких документов. Срок предоставления документов по запросу Заказчика – не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты направления Заказчиком Исполнителю соответствующего запроса.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

    - Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных Отчетных документов и материалов к ним, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.

    - Письменно запрашивать информацию о ходе оказываемых Услуг.

    - В любое время проверять и контролировать ход, объем, сроки и порядок оказания Услуг по Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Исполнителя, давать обязательные для выполнения Исполнителя указания об объеме и ходе оказания Услуг, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и/или приемке Услуг недостатков, устанавливать срок их устранения.

    - Ссылаться на недостатки Услуг, в том числе установленные по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования Субсидии, требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по Договору и/или возврата излишне уплаченных денежных средств и возмещения понесенных убытков.

    - При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости оказанных Исполнителем Услуг требованиям Договора вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных Услуг.

  - Заказчик обязан:

    - Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с Договором.

    - При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услуг рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания Услуг.

    - Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

  - Исполнитель вправе:

    - Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

    - Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т. п., по видам (содержанию) Услуг, предусмотренных в Техническом задании. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Договора и/или объемов Услуг по Договору.

    - Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в рамках Договора.

  - Исполнитель обязан:

    - В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения запроса Заказчика предоставить последнему запрашиваемую информацию о ходе исполнения Договора.

    - Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги в соответствии с требованиями Договора и представить Заказчику подписанный со своей стороны оригинал счета на оплату, Отчетные документы, а также выставить счет-фактуру в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации в случае если Исполнитель является плательщиком НДС.

    - Обеспечивать соответствие Услуг и их результатов требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

    - Устранить выявленные в ходе исполнения Договора и/или при сдаче-приемке Услуг недостатки за свой счет.

    - Приостановить оказание Услуг без расторжения Договора в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов оказываемых Услуг или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить в течение 1 (Одного) календарного дня после приостановления оказания Услуг об этом Заказчику с предоставлением обоснования невозможности оказания Услуг в установленный срок, который рассматривает вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания Услуг. С Заказчика не взимается плата за период(ы), на которые приостанавливалось оказание Услуг (убытки, упущенная выгода и прочие расходы Исполнителя, связанные с такой приостановкой).

    - В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Договора, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание Услуг, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

    - По требованию Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования, предоставить Заказчику детализированную калькуляцию, обосновывающую затраты Исполнителя в рамках оказания Услуг, для направления в экспертную организацию с целью получения экспертного заключения о достоверности начальной максимальной Цены Договора, если твердая Цена Договора не определена Сторонами на дату заключения Договора, и/или результатов оказанных Услуг.

    - По требованию Заказчика предоставить информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем.

    - Оказывать содействие Заказчику при проведении уполномоченными органами и/или органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, предоставленной/получаемой Заказчиком.

    - Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

- Гарантии

  - Исполнитель гарантирует качество Услуг в соответствии с требованиями, указанными в Договоре и в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, которые применяются к оказанию соответствующих услуг.

  - Исполнитель гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации об оказываемых Услугах.

  - В случае непредоставления Исполнителем Заказчику полной и достоверной информации об оказываемых Услугах, Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за недостатки оказания Услуг, возникшие после их приемки Заказчиком вследствие отсутствия у Заказчика необходимой информации.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

  - Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Исполнителем безопасности оказания Услуг, подлежит возмещению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

  - В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, потерпевшая Сторона вправе потребовать уплаты неустоек, предусмотренных Договором, в зависимости от допущенного нарушения, а другая Сторона обязуется исполнить такое требование.

  - Размер штрафа устанавливается Договором как процент от стоимости неоказанной или ненадлежащим образом оказанной услуги (далее – Цена Услуги). В случае, когда Услуга не оказана, Цена Договора, подлежащая уплате Заказчиком, одновременно с наложением штрафа уменьшается на Цену неоказанной Услуги.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в размере: 5 (Пять) процентов от Цены Договора.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки Исполнителем исполнения обязательств по Договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на дату исполнения обязательства ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора (Цены Этапа), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

  - Общая сумма начисленных неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

  - За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком (за исключением обязательства по выплате Аванса), предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на дату исполнения обязательства ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

  - Общая сумма начисленных неустоек за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

  - Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов оказания Услуг не в полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

  - В качестве подтверждения фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото- и/или видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Уплата Стороной неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору. Стороны согласовали, что, несмотря на указание назначения платежа, из полученных денежных средств сначала возмещаются убытки, потом погашается сумма неустойки, далее погашаются иные платежи.

  - Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков или о повторном оказании Услуг не освобождает Исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока оказания Услуг.

- Конфиденциальность

  - Для целей Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. Конфиденциальная информация может быть получена любым способом.

  - Условия Договора, приложений и соглашений к нему, а также ход исполнения Договора, полученная в процессе исполнения Договора информация (результат, любая юридическая, финансово-экономическая или иная информация) являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  - Каждая из Сторон Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

  - Для целей Договора понятие «разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные действия Стороны, в результате которых третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны третьих лиц.

  - Под разглашением конфиденциальной информации понимается любое действие или бездействие Стороны, в результате которого конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, электронной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия другой Стороны.

  - Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего раздела Договора, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных Договором.

  - Передача Конфиденциальной информации органам государственной власти не считается разглашением конфиденциальной информации в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с действующим законодательством требовать предоставления Конфиденциальной информации. При этом передача органу государственной власти Конфиденциальной информации должна осуществляться с предварительным письменным уведомлением передающей Стороны.

  - При этом, Стороны обязуются:

- сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в сети Интернет), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.

- предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной информации, использовать предоставленную друг другом информацию только в целях исполнения Договора.

- обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Договора, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

- Порядок расторжения Договора

  - Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора;

- в судебном порядке.

  - Расторжение Договора по соглашению Сторон осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с даты его получения.

  - Односторонний отказ от исполнения Договора допускается в следующих случаях:

    - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков Исполнителю по основаниям и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, в следующих случаях:

- оказание Услуг ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- если отступления в оказании Услуг от условий Договора или иные недостатки результата оказанных Услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и (или) объемов оказания Услуг, предусмотренных Договором, включая промежуточные сроки (при их наличии);

- Исполнитель не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Договором, или оказывает Услуги так, что окончание их оказания к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможно, либо в ходе оказания Услуг стало очевидно, что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный Договором срок;

- в случае, если Исполнитель отказывается от согласования новых условий Договора при наступлении обстоятельств непреодолимой силы и в случае, предусмотренном п. 2.7.1 Договора.

    - Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора исключительно в следующих случаях:

- неоднократное (два и более раза) нарушение Заказчиком сроков оплаты оказанных Услуг, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременного доведения средств целевого финансирования до Заказчика (данная норма не применяется к обязательству Заказчика по выплате Аванса);

- неоднократный (два и более раза) необоснованный отказ Заказчика от приемки оказанных Услуг. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта в срок, предусмотренный Договором, без письменных объяснений причин такого отказа.

  - Уведомление об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу фактического местонахождения, указанному в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной от другой Стороны уведомления об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора либо с даты получения Стороной информации об отсутствии Стороны адресу фактического местонахождения, указанному в Договоре.

При невозможности получения указанных уведомления либо информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления уведомления.

  - В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, в ходе которой подтверждается объем Услуг, фактически оказанных Исполнителем до даты расторжения Договора.

  - Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю документально подтвержденных фактически понесенных им расходов. При этом бремя доказывания того, что расходы были понесены до отказа от Договора и вызваны исполнением или подготовкой к его исполнению, лежит на Исполнителе.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших независимо от воли Сторон после подписания Договора и вызванных событиями, которых невозможно было избежать, последствия которых не могут быть устранены и препятствуют исполнению обязательств по Договору.

  - Случаями обстоятельств непреодолимой силы считаются следующие события, непосредственно влияющие на исполнение Сторонами своих обязательств и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить (включая, но не ограничиваясь): стихийные природные явления (пожары, землетрясения, наводнения и т.п.), действия объективных внешних факторов (война или угроза войны, военные операции или военные акции любого характера, мобилизации, блокады, эпидемии, аварии на транспорте (за исключением ДТП), запреты экспорта, импорта, акты органов государственной власти и управления), а также иные чрезвычайные обстоятельства, препятствующие надлежащему исполнению Сторонами своих обязательств по Договору.

  - В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Уведомление должно содержать данные о дате и характере обстоятельств непреодолимой силы, возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, подтвержденные уполномоченным органом в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

  - Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы при невозможности выполнить свои обязательства по Договору лишает Сторону ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

  - Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 2 (Двух) последовательных месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

  - В случае, если Стороны не смогут договориться о будущем Договора, то Сторона, не затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор без обращения в суд, уведомив об этом другую Сторону, при условии полного взаиморасчета по исполненным и принятым обязательствам.

- Порядок урегулирования споров

  - В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем проведения переговоров.

  - До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

    - Претензия должна быть направлена в письменном виде за подписью уполномоченного лица. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок, не превышающий 20 (Двадцати) рабочих дней с даты ее получения Стороной.

    - Направляемая претензия (в случае финансовых требований) должна содержать расчет требуемой суммы, расчет суммы штрафов, пеней и других мер ответственности.

В случае направления претензии без указанной информации претензия считается не направленной, а досудебный порядок – не соблюденным.

  - В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Договору подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

- Срок действия Договора, порядок его изменения

  - Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 
по «31» декабря 2025 г., а в части осуществления взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств Сторонами. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон по нему в части сдачи-приемки оказанных Услуг.

  - Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения, за исключением изменений адреса местонахождения или банковских реквизитов любой из Сторон, указанных в Договоре, оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

- ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

  - Исполнитель гарантирует, что:

- является добросовестным поставщиком услуг и имеет подтверждающие данный факт заверенные копии документов: выписки из ЕГРЮЛ, Устава, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения организации (для юр. лиц)  выписки из ЕГРЮЛ, свидетельства (Лист записи) о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, документа, подтверждающего применяемую систему налогообложения, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для ИП);

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения соисполнителей принимает все меры должной осмотрительности, чтобы соисполнители соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- лица, подписывающие от его имени документы, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности;

- им соблюдены все процедуры и получены все корпоративные согласия (одобрения) на заключение и исполнение настоящего Договора, предусмотренные законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Исполнителя (в том числе в части крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), сделок с заинтересованностью и иных сделок);

  - Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в настоящем разделе Договора и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и/или

- предъявление третьими лицами, которые приобрели у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде, начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

  - При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя возместить причиненные Заказчику убытки.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

  - В случае нарушения одной Стороной положений пунктов 14.1 - 14.3, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления мотивированного письменного уведомления об отказе от Договора.

- Прочие условия

  - Каждая из Сторон гарантирует наличие у нее всех необходимых полномочий, согласований, одобрений и разрешений, необходимых ей для подписания и/или исполнения Договора (в т.ч. в соответствии с применимым законодательством и учредительными документами Стороны), а также подтверждает, что лицо, подписавшее Договор, имеет все необходимые полномочия на его подписание от имени соответствующей Стороны.

  - Уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, а также все документы, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, или с нарочным, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты соответствующего направления. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений и документов посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления и документы считаются полученными Стороной в день их отправки.

  - Стороны уведомляют об изменении своего юридического, фактического адреса местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения, при этом не требуется подписания дополнительного соглашения к Договору. В случае непредставления указанного уведомления Сторона несет риск наступления неблагоприятных последствий.

  - Договор заключен в 2 (Двух) экземплярах, по 1 (Одному) для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

  - Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, а именно:

Приложение № 1 – «Техническое задание»;

Приложение № 2 – «Расчет Цены Договора»;

Приложение № 2.1 – Сметный расчет

Приложение № 2.2 – Затратный расчет

Приложение № 3 – Форма. «Отчет об оказанных услугах»;

Приложение № 4 – «Регламент подготовки отчета»;

Приложение № 5 – Форма. «Акт сдачи-приемки оказанных услуг».

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| АНО «КИНОПАРК» |  |
| АДРЕС:107031, г Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 8/10, пом. 2А/1, ком. 45 | АДРЕС: |
| ИНН: 9702067203 | ИНН: |
| КПП: 770201001 | КПП: |
| БАНК: филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО) | БАНК: |
| Р/С: | Р/С: |
| БИК: 044525411 | БИК: |
| К/С: 30101810145250000411 | К/С: |
| ОГРН: 1247700351194 | ОГРН: |
| ________________/_________________/ | _________________ /_________________/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 1

к договору от ___ ________ 202_ г. № _____

Техническое задание

на оказание услуг

| № п/п | Наименование показателей | Требуемые значения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объект закупки | Эксплуатация и техническое обслуживание внутриплощадочных инженерных сетей «КИНОПАРКА МОСКИНО" |
| 2. | Код и наименование позиции КПГЗ | 03.07.02 ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 3. | Наименование позиции СПГЗ | Техническое обслуживание и текущий ремонт комплекса инженерных коммуникаций, условная единица |
| 4. | Место оказания услуг | г. Москва, вн.тер.г. поселение Краснопахорское, квартал 107 |
| 5. | Объем услуг | Согласно Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию - Перечень оборудования, подлежащего эксплуатации и техническому обслуживанию |
| 6. | Срок оказания услуг | с «01» сентября 2025 года по «31» декабря 2025 года (включительно) |
| 7. | Стандарт услуг | - Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию внутриплощадочных инженерных сетей КИНОПАРКА МОСКИНО (далее – Услуги) оказываются Исполнителем в соответствии с Техническим заданием в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. - Ежедневное и круглосуточное обеспечение оперативного управления оборудованием, инженерными и техническими системами и сетями Заказчика силами оперативно-ремонтного персонала с квалификацией персонала 4-8 разрядов: - дежурный электромонтер, ночной (группа электробезопасности не менее IV) – 2 человека. - дежурный слесарь, ночной (7 разряд) – 1 человек. - Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем, заявок) в электронной форме, номер телефона. Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию о лице, ответственном за оказание услуг на объекте, с указанием предоставляемых ему полномочий и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации Исполнитель должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений. - Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора должен согласовать с Заказчиком график оказания услуг, разработанный в соответствии с Техническим заданием в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а также подготовить перечень запасных частей, расходных материалов, запасных блоков и элементов систем для закупки Заказчиком (за счет Заказчика) и передачи Исполнителю для использования в работе. Исполнитель совместно с заказчиком оформляет Акты приёма-передачи и Акты ремонта/замены оборудования. - Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Договора должен предоставить Исполнителю имеющуюся техническую (эксплуатационную) документацию на оборудование, подлежащее техническому обслуживанию и текущему ремонту, в соответствии с Техническим заданием в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. - Услуги должны оказываться специалистами соответствующих специальностей и квалификаций с необходимыми допусками и разрешениями с соблюдением норм, правил техники безопасности, параметров и условий, указанных в техническом описании оборудования (паспорт технического изделия, инструкция по эксплуатации технического изделия), подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту в соответствии с требованиям актов, указанных в пунктах 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14 и 13.15 настоящего Технического задания. - При привлечении иностранной рабочей силы Исполнитель обязан соблюдать требования актов, указанных в пунктах 13.2 и 13.3 настоящего Технического задания. - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение специалистами действующих на объекте Заказчика правил внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, внутренних положений и инструкций Заказчика. - При необходимости Исполнитель предоставляет Заказчику документацию, подтверждающую сведения о поверке и калибровке приборов и оборудования, применяемых при оказании услуг. - Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает прибытие на объект специалистов, предоставляет материалы, оборудование, автотранспорт, приспособления и инструменты, необходимые для оказания услуг. - В случае возникновения аварийной ситуации Исполнитель должен в течение 3 (трех) часов с момента поступления заявки от Заказчика приступить к устранению неисправностей и восстановлению работоспособности оборудования в рабочие, выходные и праздничные дни. При необходимости Заказчик направляет заявку по телефону или иными средствами связи. - В случае невозможности устранения неисправности и восстановления работоспособности оборудования на месте эксплуатации оборудования Исполнитель обязан в течение 3 (трех) часов с момента установления неисправности произвести замену неисправного оборудования на исправное (аналогичное вышедшему из строя) с последующей наладкой оборудования. - В случае выявления Исполнителем при оказании услуг неисправностей, требующих ремонта или замены оборудования, Исполнитель обязан составить дефектную ведомость на услуги по их устранению и направить ее Заказчику в порядке и в сроки, согласованные с Заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выявления неисправности, с последующим предоставлением дефектной ведомости в составе отчетных документов в порядке, предусмотренных пунктом 8.6 настоящего Технического задания. - Во время оказания услуг Исполнитель должен обеспечить ведение журнала учета оказанных услуг в соответствии с Техническим заданием в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. - После окончания оказания услуг Исполнитель своими силами и за свой счет производит уборку рабочей зоны оказания услуг и осуществляет вывоз производственного мусора и иных материалов. - Исполнитель или субподрядчик должен иметь лицензию МЧС для осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |
| 8. | Состав услуг | - При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить необходимое количество обслуживающего персонала, с необходимой квалификацией, привлекаемого к оказанию услуг в строгом соответствии с графиком оказания услуг: - дежурный электромонтер, ночной (группа электробезопасности не менее IV) – 2 человека. - дежурный слесарь, ночной (7 разряд) – 1 человек. - Перечень сетей и оборудования, подлежащего эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту: - сеть хозяйственно-питьевого водопровода; - сеть противопожарного водопровода; - сеть теплоснабжения; - сеть хозяйственно-бытовой канализации; - сеть ливневой канализации; - наружные и внутриплощадочные сети электроснабжения 10кВ; - внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ; - сеть наружного электроосвещения; - дизель-генераторные установки; - разведочно-эксплуатационные водозаборные скважины; - повысительная насосная станция хозяйственно-питьевого водопровода; - работы по заявке. - Услуги включают в себя: 8.3.1. Внешний осмотр оборудования. 8.3.2. Очистку оборудования от грязи и пыли. 8.3.3. Устранение неисправностей и неполадок, выявленных при осмотрах. 8.3.4. Проверку функционирования оборудования, классификацию причин неисправностей в работе оборудования (в случае выявления неисправностей). 8.3.5. Проверку технического состояния оборудования на соответствие требованиям технической (эксплуатационной) документации. 8.3.6. Ремонт неисправного оборудования. 8.3.7. Демонтаж неисправного оборудования для осуществления ремонта либо замены. 8.3.8. Монтаж отремонтированного оборудования либо нового оборудования. 8.3.9. Восстановление поврежденных лакокрасочных покрытий оборудования (в случае необходимости). 8.3.10. Восстановление (обновление) маркировки оборудования (в случае необходимости). 8.3.11. Опробование системы с целью выявления и устранения дефектов. 8.3.12. Ведение записей параметров работы оборудования в журнале. 8.3.13. Иные работы в соответствии с настоящим Техническим заданием. - Исполнитель должен оказать услуги в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14 и 13.15 настоящего Технического задания. - Исполнитель должен осуществлять демонтаж с сохранением демонтируемого оборудования, не подлежащего ремонту либо замене, с максимальной возможностью сохранения его целостности. - В соответствии с требованиями Договора и Технического задания Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию, Акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет на оплату и счет-фактуру [в случае если Исполнитель является плательщиком НДС:]. Комплект отчетной документации должен включать: 8.6.1. Журнал учета работ, Отчет об оказанных услугах (далее – Отчет), составленный в соответствии с Регламентом подготовки отчета. 8.6.2. Журнал регистрации вызовов. 8.6.3. Паспорта и сертификаты на используемые при оказании услуг материалы и оборудование (при наличии). 8.6.4. Дефектную ведомость (при наличии). |
| 9. | Порядок сдачи-приемки услуг | - Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после завершения оказания Услуг за отчетный период (календарный месяц), Исполнитель представляет Заказчику с сопроводительным письмом в 2 (Двух) экземплярах оригиналы надлежаще оформленных и подписанных Исполнителем следующих отчетных документов (далее – Отчетные документы) за соответствующий отчетный период: - Акт; - Журнал учета работы, Отчет об оказанных услугах (далее – Отчет), составленный по форме Приложения № 3 к Договору в соответствии с Регламентом подготовки отчета (Приложение № 4 к Договору); - Отчет в электронном варианте на USB-flash-накопителях; - Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Отчетных документов, обязуется рассмотреть их и осуществить приемку оказанных Услуг по Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Договоре и приложениях к нему, а также подписать каждый Отчетный документ в 2 (Двух) экземплярах и передать (нарочным или заказными письмом с уведомлением) по 1 (Одному) экземпляру каждого Отчетного документа Исполнителю, либо представить Исполнителю мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг и подписания Акта и/или замечания к Отчетным документам и/или запрос о предоставлении разъяснений о результатах оказанных Услуг. Заказчик также вправе передать Исполнителю запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных Услуг и/или мотивированный отказ от подписания Отчетных документов (вместе или по отдельности) с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Замечания к Отчетным документам и/или запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных Услуг и/или мотивированный отказ от подписания Отчетных документов с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения могут быть направлены также в порядке, предусмотренном для направления уведомлений Сторон, предусмотренном в разделе «Прочие условия» Договора. В случае наличия замечаний Заказчика к содержанию (оформлению) Отчетных документов, такие замечания подлежат устранению Исполнителем, в связи с чем срок приемки продлевается на время внесения изменений в Отчетные документы. Предоставление Отчета, не соответствующего требованиям Регламента подготовки Отчета (Приложение № 4 к Договору) является существенным и достаточным основанием для мотивированного отказа от подписания Отчетных документов. Датой принятия Услуг является дата подписания Акта Заказчиком. |
| 10. | Объем и сроки гарантий качества | - Гарантия качества услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования предоставляется Исполнителем в течение всего срока оказания услуг в соответствии с требованиями Договора в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего Технического задания: 10.1.1. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям актов, указанных в пунктах 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14 и 13.15 настоящего Технического задания. 10.1.2. Количество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям настоящего Технического задания и Договора. - Требуемое качество услуг обеспечивается Исполнителем путем осуществления контроля выполнения технического обслуживания и текущего ремонта оборудования на всех стадиях оказания услуг в течение срока действия Договора. - На все установленное оборудование, запасные части, комплектующие и расходные материалы должна предоставляться гарантия Исполнителя или завода-изготовителя сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. - В случае обнаружения дефектов при эксплуатации оборудования, явившихся результатом несоответствия качества оказанных услуг требованиям настоящего Технического задания, Исполнитель обязан устранить их своими силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. |
| 11. | Требования к безопасности оказания услуг | - Все услуги должны быть оказаны Исполнителем в соответствии с требованиями обеспечения пожарной, промышленной и экологической безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, требованиями технической (эксплуатационной) документации, должностных инструкций и иных актов, регламентирующих порядок и технологию оказания услуг, а также с требованиями об охране окружающей среды и уровне шума в соответствии с актами, указанными в пунктах 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14 и 13.15 настоящего Технического задания. - Исполнитель обязан обеспечивать выдачу специалистам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты за свой счет в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.12 настоящего Технического задания. - Исполнитель несет ответственность за безопасность оказываемых услуг и отвечает за все риски, связанные с оказанием услуг. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие со специалистами в процессе оказания услуг, возлагается на Исполнителя. |
| 12. | Требования к используемым материалам и оборудованию | - Применяемые материалы, изделия и оборудование, используемые при оказании услуг, должны соответствовать требованиям технических регламентов или техническим условиям производителя, требованиям сертификации, функциональным и качественным характеристикам, требованиям промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности, действующим государственным и международным стандартам и актам, указанным в разделе 6 настоящего Технического задания. - Оборудование, комплектующие и материалы, устанавливаемые при оказании услуг, должны быть новыми (оборудование, комплектующие и материалы, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь дефектов, быть свободными от прав третьих лиц и должны иметь сертификаты соответствия (декларации о соответствии) в случае если установлено требование об обязательном подтверждении качества применяемых материалов, изделий и оборудования. - Все расходные материалы и инструменты, используемые в процессе оказания услуг, должны быть экологически безопасными, безвредными для жизни и здоровья людей. - Количество материалов – по мере необходимости. |
| 13. | Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов | - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». - Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». - Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». - Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1 Общие правила. Глава 1,5» (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 № 150). - «Свод правил СП 54.13330.2016. Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 3 декабря 2016 г. N 883/пр). - «Свод правил СП 124.13330.2012. «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280). - Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением». - «СП 60.13330.2020. «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. № 921/пр). - «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875). - «Типовая инструкция по эксплуатации систем отопления и вентиляции тепловых электростанций. РД 34.21.527-95» (утв. РАО «ЕЭС России» 27.09.1995). Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». |

8. Перечень сетей и оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту

8.1. Сеть хозяйственно-питьевого водопровода

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (модель), технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колодец подземный | Сборный ж/б колодец, диаметром 1000 мм | шт. | 9 | ИД 2507-05-НВ |
|  | Колодец подземный | Сборный ж/б колодец, диаметром 1500 мм | шт. | 32 | 1901-01.02-НВ.1 1901-01.02-НВ.2 1901-01.03-НВ1,2 2311-01-НВ1 2307-02-НВ1 2404-04-НВ1 2405-03-НВ1 2407-04-НВ1 ИД 2410-01-НВ 2410-03-НВ |
|  | Колодец подземный | Сборный ж/б колодец диаметром 2000 мм | шт. | 5 | 1901-01.02-НВ.2 06/07-23-НВ ИД |
|  | Камера подземная | Монолитная камера 3000х2000 мм | шт. | 1 | 1901-01.02-НВ.2 |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, диаметром 16 мм | м | 417,52 | ИД |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, диаметром 25 мм | м | 1489,4 | ИД |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, SDR11 – 32х3,0 мм | м | 167,7 | 2502-01-НВК 2410-01-НВ 2410-03-НВ |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, SDR11 – 63х5,8 мм | м | 1407,33 | 1901-01.02-НВ.1 2311-01-НВ1 2307-02-НВ1 2404-04-НВ1 2407-04-НВ1 ИД 2507-02-НВ 2507-05-НВ |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, SDR11 – 90х8,2 мм | м | 42,3 | 1901-01.02-НВ.1 2410-01-НВ 2410-03-НВ |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, SDR11 – 110х10,0 мм | м | 199,9 | 1901-01.02-НВ.2 2307-02-НВ1 |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, SDR17 – 110х6,6 мм | м | 611,56 | 1901-01.03-НВ1,2 06/07-23-НВ |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, SDR11 – 110х10,0 мм | м | 2,5 | 2502-01-НВК |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, SDR17 – 140х8,3 мм | м | 25 | 1901-01.02-НВ.2 |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, SDR17 – 160х9,5 мм | м | 1292,46 | 1901-01.02-НВ.1 1901-01.02-НВ.2 1901-01.03-НВ1,2 |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, SDR11 – 160х14,6 мм | м | 309,2 | 2307-02-НВ1 2405-03-НВ1 |
|  | Запорная арматура | Задвижка с обрезиненным клином со штурвалом фланцевая DN50, PN-1.6 Мпа, Т до 70°С | шт. | 27 | 1901-01.02-НВ.1 1901-01.02-НВ.2 1901-01.03-НВ1,2 2311-01-НВ1 2307-02-НВ1 2404-04-НВ1 2407-04-НВ1 06/07-23-НВ |
|  | Запорная арматура | Задвижка запорная с ручным приводом DN80, PN-16 | шт. | 2 | 2410-01-НВ 2410-03-НВ |
|  | Запорная арматура | Задвижка с обрезиненным клином со штурвалом фланцевая DN80, PN-1.6 Мпа, Т до 70°С | шт. | 5 | 1901-01.02-НВ.1 06/07-23-НВ |
|  | Запорная арматура | Задвижка с обрезиненным клином со штурвалом фланцевая DN100, PN-1.6 Мпа, Т до 70°С | шт. | 15 | 1901-01.02-НВ.2 1901-01.03-НВ1,2 2307-02-НВ1 06/07-23-НВ |
|  | Запорная арматура | Затвор с ручным приводом DN100, PN16 | шт. | 1 | 1901-01.03-НВ1,2 |
|  | Запорная арматура | Задвижка с обрезиненным клином со штурвалом фланцевая DN150, PN-1.6 Мпа, Т до 70°С | шт. | 8 | 1901-01.02-НВ.1 1901-01.02-НВ.2 1901-01.03-НВ1,2 2405-03-НВ1 |
|  | Запорная арматура | Кран шаровый ПНД D20 | шт. | 1 | 1901-01.03-НВ1,2 |
|  | Запорная арматура | Воздухоотводчик Mankenberg EB 1.32 G1/2" | шт. | 1 | 1901-01.03-НВ1,2 |
|  | Запорная арматура | Гидрант пожарный ГП-Н-2750 мм | шт. | 1 | 1901-01.03-НВ1,2 |
|  | Запорная арматура | Гидрант пожарный ГП-Н-3000 мм | шт. | 1 | 1901-01.03-НВ1,2 |
|  | Фланец | Фланец стальной под втулку ПЭ PN-1,6 Мпа, DN 25/32 мм | шт. | 4 | 2502-01-НВК |
|  | Фланец | Фланец стальной под втулку ПЭ PN-1,6 Мпа, DN 50/63 мм | шт. | 57 | 1901-01.02-НВ.1 1901-01.02-НВ.2 1901-01.03-НВ1,2 2311-01-НВ1 2307-02-НВ1 2404-04-НВ1 2407-04-НВ1 06/07-23-НВ |
|  | Фланец | Фланец стальной под втулку ПЭ PN-1,6 Мпа, DN 80/90 мм | шт. | 15 | 1901-01.02-НВ.1 06/07-23-НВ 2410-01-НВ 2410-03-НВ |
|  | Фланец | Фланец стальной под втулку ПЭ PN-1,6 Мпа, DN 100/110 мм | шт. | 32 | 1901-01.02-НВ.2 1901-01.03-НВ1,2 2307-02-НВ1 06/07-23-НВ |
|  | Фланец | Фланец стальной под втулку ПЭ PN-1,6 Мпа, DN 150/160 мм | шт. | 16 | 1901-01.02-НВ.1 1901-01.02-НВ.2 1901-01.03-НВ1,2 2405-03-НВ1 |
|  | Фланец | Заглушка стальная фланцевая DN 150/160 мм | шт. | 1 | 1901-01.03-НВ1,2 |
|  | Фланец | Фланец стальной под втулку ПЭ PN-1,6 Мпа, DN 200/225 мм | шт. | 2 | 2410-01-НВ 2410-03-НВ |
|  | Водомерный узел | Счетчик холодной воды Ду50 СТВХ-50 | шт. | 1 | 1901-01.02-НВ.2 |
|  | Водомерный узел | Задвижка с обрезиненным клином со штурвалом фланцевая DN100, PN-1.6 Мпа, Т до 70°С | шт. | 2 | 1901-01.02-НВ.2 |
|  | Водомерный узел | Задвижка с обрезиненным клином со штурвалом фланцевая DN125, PN-1.6 Мпа, Т до 70°С | шт. | 1 | 1901-01.02-НВ.2 |
|  | Водомерный узел | Клапан обратный поворотный PN1,6 МПа Т до 70°C DN100 | шт. | 1 | 1901-01.02-НВ.2 |
|  | Водомерный узел | Фильтр сетчатый DN100 ФМФ-100 | шт. | 1 | 1901-01.02-НВ.2 |
|  | Водомерный узел | Манометр Py=0-1,6 МПа | шт. | 2 | 1901-01.02-НВ.2 |
|  | Водомерный узел | Кран трехходовой натяжной муфтовый DN-15 | шт. | 2 | 1901-01.02-НВ.2 |
|  | Водомерный узел | Фланец стальной под втулку PN16 DN100 | шт. | 2 | 1901-01.02-НВ.2 |
|  | Водомерный узел | Фланец свободный PN16 DN125 | шт. | 2 | 1901-01.02-НВ.2 |
|  | Водомерный узел | Фланец 1-50-16 | шт. | 2 | 1901-01.02-НВ.2 |
|  | Водомерный узел | Фланец 1-100-16 | шт. | 2 | 1901-01.02-НВ.2 |
|  | Водомерный узел | Трубопровод 108х4,0 | м | 1,5 | 1901-01.02-НВ.2 |
|  | Водомерный узел | Трубопровод 57х3,0 | м | 1 | 1901-01.02-НВ.2 |
|  | Водомерный узел | Трубопровод Ц15х2,0 | м | 0,5 | 1901-01.02-НВ.2 |
|  | Резервуар | Накопительный полмерный резервуар V=20 м3 | шт. | 2 | 2410-01-НВ 2410-03-НВ |

8.1.1. Периоды проведения работ по обслуживанию хозяйственно-питьевого водопровода:

| № п/п | Выполняемые работы | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Осмотр места прохождения подземного трубопровода | 1 раз в неделю |
|  | Техническое обслуживание задвижек | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание фланцевых соединений | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание водопроводной камеры | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание водопроводного колодца | 1 раз в период действия Договора |
|  | Диагностика, измерение ресурсов, визуальный осмотр и периодическое обслуживание механизмов | 1 раз в месяц |
|  | Антикоррозийная обработка деталей, металлических поверхностей и обсадной трубы | 1 раз в период действия Договора |
|  | Ремонтно-восстановительные работы | По заявке |
|  | Составление отчета Заказчику о проведении эксплуатации. | По окончании каждого месяца |

8.1.2. Перечень работ по обслуживанию хозяйственно-питьевого водопровода:

Осмотр – обход, осмотр инженерного оборудования, контроль параметров работы системы водоснабжения:

- устранение протечек трубопроводов;

- проверка исправности водопроводных колодцев, люков и крышек, санитарное содержание колодцев;

- проверка исходного положения запорной арматуры;

- проверка на отсутствие течи воды через соединения и сварочные швы;

- проверка на отсутствие затоплений колодцев.

Обслуживание включает в себя Осмотр и комплекс работ дополнительно:

- проверка открытием/закрытием запорно-регулирующей арматуры, подтяжка уплотнений;

- проверка целостности изоляции, лакокрасочного покрытия;

- очистка внешних и внутренних поверхностей оборудования от загрязнений.

8.2. Сеть противопожарного водопровода

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (модель), технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колодец подземный | Сборный ж/б колодец, диаметром 1500 мм | шт. | 21 | 1901-01.03-НВ1,2 2307-03-НВ2 2404-05-НВ2 |
|  | Колодец подземный | Сборный ж/б колодец, диаметром 2000 мм | шт. | 66 | 1901-01.02-НВ.1 1901-01.02-НВ.2 1901-01.03-НВ1,2 1901-01.02-НВ 2002-01-НВ 2307-03-НВ2 2404-05-НВ2 2405-04-НВ2 2407-05-НВ2 06/07-23-НПВ |
|  | Колодец подземный | Сборный ж/б колодец, диаметром 2500 мм | шт. | 4 | 06/07-23-НПВ |
|  | Камера подземная | Монолитная камера 3650х2500 мм | шт. | 1 | 1901-01.03-НВ1,2 |
|  | Камера подземная | Монолитная камера 3000х2500 мм | шт. | 8 | 1901-01.03-НВ1,2 |
|  | Камера подземная | Монолитная камера 2500х2500 мм | шт. | 2 | 1901-01.02-НВ.1 |
|  | Камера подземная | Монолитная камера 2500х2000 мм | шт. | 10 | 1901-01.02-НВ.1 1901-01.02-НВ.2 1901-01.03-НВ.3 |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, SDR11 – 40х3,7 мм | м | 10 | 2408-02-НВ |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, SDR11 – 63х5,8 мм | м | 112,5 | 2408-02-НВ 2504-01-НВ |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, SDR11 – 90х8,2 мм | м | 52,2 | 2307-03-НВ2 |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, SDR11 – 110х10,0 мм | м | 787,8 | 1901-01.02-НВ.2 1901-01.02-НВ 2404—05-НВ2 2408-02-НВ |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, SDR17 – 110х6,6 мм | м | 9,17 | 1901-01.03-НВ1,2 |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, SDR11 – 160х14,6 мм | м | 1435,5 | 2404—05-НВ2 2408-02-НВ 2504-01-НВ |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, SDR17 – 200х11,9 мм | м | 920 | 06/07-23-НПВ |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, SDR17 – 225х13,4 мм | м | 982,02 | 1901-01.02-НВ.1 1901-01.03-НВ.3 2002-01-НВ 2408-02-НВ 2504-01-НВ |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, SDR17 – 315х18,7 мм | м | 2615 | 2002-01-НВ 06/07-23НПВ |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, SDR11 – 315х28,6 мм | м | 70,4 | 2307-03-НВ2 2407-05-НВ2 |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, SDR17 – 400х23,7 мм | м | 3359,57 | 1901-01.02-НВ.1 1901-01.02-НВ.2 1901-01.03-НВ1,2 1901-01.03-НВ.3 |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100, SDR11 – 400х36,3 мм | м | 371 | 2307-03-НВ2 2405-04-НВ2 |
|  | Запорная арматура | Шаровый кран Ду25, Ру10 | шт. | 3 | 06/07-23-НПВ |
|  | Запорная арматура | Задвижка с ответными фланцами Ду50, Ру10 | шт. | 10 | 06/07-23-НПВ |
|  | Запорная арматура | Задвижка пожарная запорная с ручным приводом DN50, PN16 | шт. | 7 | 2408-02-НВ 2504-01-НВ |
|  | Запорная арматура | Задвижка пожарная запорная с ручным приводом DN80, PN16 | шт. | 8 | 2307-03-НВ2 |
|  | Запорная арматура | Задвижка с обрезиненным клином со штурвалом фланцевая DN100, PN-1.6 Мпа, Т до 70°С | шт. | 18 | 1901-01.02-НВ.2 1901-01.03-НВ.3 1901-01.02-НВ |
|  | Запорная арматура | Задвижка запорная клиновая с ручным приводом DN100, PN16 | шт. | 12 | 2404-05-НВ2 2408-02-НВ |
|  | Запорная арматура | Задвижка с ответными фланцами Ду100, Ру10 | шт. | 5 | 06/07-23-НПВ |
|  | Запорная арматура | Затвор с ручным приводом DN100, PN16 | шт. | 1 | 1901-01.03-НВ1,2 |
|  | Запорная арматура | Задвижка запорная клиновая с ручным приводом DN160, PN16 | шт. | 11 | 2404-05-НВ2 2408-02-НВ 2504-01-НВ |
|  | Запорная арматура | Задвижка с обрезиненным клином со штурвалом фланцевая DN200, PN-1.6 Мпа, Т до 70°С | шт. | 23 | 1901-01.02-НВ.1 1901-01.03-НВ.3 2504-01-НВ |
|  | Запорная арматура | Задвижка с ответными фланцами Ду200, Ру10 | шт. | 9 | 06/07-23-НПВ |
|  | Запорная арматура | Затвор Ду200 Ру16, дисковый поворотный межфланцевый с концевыми указателями | шт. | 8 | 06/07-23-НПВ |
|  | Запорная арматура | Задвижка с обрезиненным клином со штурвалом фланцевая DN250, PN-1.6 Мпа, Т до 70°С | шт. | 2 | 1901-01.02-НВ |
|  | Запорная арматура | Задвижка с обрезиненным клином со штурвалом фланцевая DN300, PN-1.6 Мпа, Т до 70°С | шт. | 22 | 1901-01.03-НВ1,2 2002-01-НВ 2307-03-НВ2 2407-05-НВ2 |
|  | Запорная арматура | Задвижка с ответными фланцами Ду300, Ру10 | шт. | 4 | 06/07-23-НПВ |
|  | Запорная арматура | Клапан обратный Гранлок серии CV-16 DN300 PN16 | шт. | 2 | 2002-01-НВ |
|  | Запорная арматура | Задвижка с обрезиненным клином со штурвалом фланцевая DN400, PN-1.6 Мпа, Т до 70°С | шт. | 42 | 1901-01.02-НВ.1 1901-01.02-НВ.2 1901-01.03-НВ1,2 1901-01.03-НВ.3 2307-03-НВ2 2404-05-НВ2 2405-04-НВ2 |
|  | Запорная арматура | Гидрант пожарный подземный DN125, H=500 мм, P-1,0 МПа | шт. | 1 | 1901-01.03-НВ1,2 |
|  | Запорная арматура | Гидрант пожарный подземный DN125, H=750 мм, P-1,0 МПа | шт. | 1 | 2002-02-НВ |
|  | Запорная арматура | Гидрант пожарный подземный DN125, H=1000 мм, P-1,0 МПа | шт. | 6 | 1901-01.02-НВ.1 1901-01.03-НВ1,2 1901-01.03-НВ.3 2307-03-НВ2 |
|  | Запорная арматура | Гидрант пожарный подземный DN125, H=1250 мм, P-1,0 МПа | шт. | 6 | 1901-01.02-НВ.1 1901-01.02-НВ.2 1901-01.03-НВ1,2 |
|  | Запорная арматура | Гидрант пожарный подземный DN125, H=1500 мм, P-1,0 МПа | шт. | 5 | 1901-01.02-НВ.1 1901-01.02-НВ.2 |
|  | Запорная арматура | Гидрант пожарный подземный DN125, H=1750 мм, P-1,0 МПа | шт. | 7 | 1901-01.02-НВ.1 1901-01.03-НВ1,2 2404-05-НВ2 2504-01-НВ |
|  | Запорная арматура | Гидрант пожарный подземный DN125, H=2000 мм, P-1,0 МПа | шт. | 19 | 1901-01.03-НВ1,2 06/07-23-НПВ 2408-02-НВ 2504-01-НВ |
|  | Запорная арматура | Гидрант пожарный подземный DN125, H=2250 мм, P-1,0 МПа | шт. | 4 | 1901-01.03-НВ1,2 2307-03-НВ2 2504-01-НВ |
|  | Запорная арматура | Гидрант пожарный подземный DN125, H=2500 мм, P-1,0 МПа | шт. | 3 | 06/07-23-НПВ 2408-02-НВ |
|  | Фланец | Фланец стальной под втулку ПЭ PN-1,6 Мпа, DN 50/63 мм | шт. | 30 | 06/07-23-НПВ 2408-02-НВ 2504-01-НВ |
|  | Фланец | Фланец стальной под втулку ПЭ PN-1,6 Мпа, DN 80/90 мм | шт. | 24 | 2307-03-НВ2 2408-02-НВ |
|  | Фланец | Фланец стальной под втулку ПЭ PN-1,6 Мпа, DN 100/110 мм | шт. | 73 | 1901-01.02-НВ.2 1901-01.03-НВ1,2 1901-01.03-НВ.3 1901-01.02-НВ 2002-01-НВ 2404-05-НВ2 06/07-23-НПВ 2408-02-НВ |
|  | Фланец | Фланец стальной под втулку ПЭ PN-1,6 Мпа, DN 150/160 мм | шт. | 26 | 2404-05-НВ2 2408-02-НВ 2504-01-НВ |
|  | Фланец | Фланец стальной под втулку ПЭ PN-1,6 Мпа, DN 200/225 мм | шт. | 78 | 1901-01.02-НВ.1 1901-01.03-НВ.3 1901-01.02-НВ 2002-01-НВ 06/07-23-НПВ 2408-02-НВ 2504-01-НВ |
|  | Фланец | Фланец стальной под втулку ПЭ PN-1,6 Мпа, DN 300/315 мм | шт. | 157 | 1901-01.03-НВ1,2 2002-01-НВ 2307-03-НВ2 2407-05-НВ2 06/07-23-НПВ |
|  | Фланец | Заглушка стальная фланцевая DN300 мм | шт. | 2 | 1901-01.03-НВ1,2 |
|  | Фланец | Фланец стальной под втулку ПЭ PN-1,6 Мпа, DN 400/430 мм | шт. | 75 | 1901-01.02-НВ.1 1901-01.02-НВ.2 1901-01.03-НВ1,2 1901-01.03-НВ.3 1901-01.02-НВ 2307-03-НВ2 2404-05-НВ2 2405-04-НВ2 |
|  | Пожарная насосная станция | Насосная установка для системы пожаротушения, 3 насоса (2 раб+1 резер) + 1 жокей-насос со шкафом управления, арматурой и трубными Коллекторами Q=200 м3/час (2 раб. насоса) Н=67 м, Жокей-насос Q=8,5 м3/час Н=105 м | компл. | 1 | 2002-02-НВ |
|  | Повысительная насосная станция | Насосный агрегат Q=15 м3/ч, Н=30 м – 2 шт. с шкафом управления | шт. | 1 | 2408-02-ТХ |
|  | Пожарная насосная станция | Задвижка с обрезиненным клином со штурвалом фланцевая DN400, PN-1.6 Мпа, Т до 70°С | шт. | 1 | 2002-02-НВ |
|  | Пожарная насосная станция | Фланец стальной под втулку ПЭ PN-1,6 Мпа, DN 400/430 мм | шт. | 2 | 2002-02-НВ |
|  | Пожарная насосная станция | Труба стальная 159х4 мм | м | 12 | 2002-02-НВ |
|  | Пожарная насосная станция | Фланец 1-125-16 | шт. | 3 | 2002-02-НВ |
|  | Пожарная насосная станция | Фланец 1-150-16 | шт. | 1 | 2002-02-НВ |
|  | Пожарная насосная станция | Шкаф управления системы пожаротушения | шт. | 1 | 2002-02-ЭОМ |
|  | Пожарная мотопомпа | Пожарная мотопомпа МП-20/100 «Гейзер» | шт. | 1 | 1901-01-.02-ТХ |
|  | Пожарная мотопомпа | Задвижка Ду 100 | шт. | 2 | 1901-01-.02-ТХ |
|  | Пожарная мотопомпа | Напорно-всасывающий рукав, диаметром 100 мм, L=4 м | шт. | 1 | 1901-01-.02-ТХ |
|  | Пожарная мотопомпа | Фланец стальной под втулку ПЭ PN-1,6 Мпа, DN 100/110 мм | шт. | 2 | 1901-01-.02-ТХ |
|  | Пожарная мотопомпа | Фланец стальной Ду 100 | шт. | 4 | 1901-01-.02-ТХ |
|  | Пожарная мотопомпа | Рукав пожарный, диаметром 65 мм, L= 5 м | шт. | 1 | 1901-01-.02-ТХ |
|  | Датчик | Датчик поплавковый | компл. | 4 | 2408-02-ТХ |
|  | Резервуар | Подземный пожарный стальной резервуар, V=88 м.куб | шт. | 8 | 1901-01.02-НВ 2002-01-НВ V= 704 м.куб |
|  | Резервуар | Пожарный водоем, V=776 м.куб | шт. | 1 | 2002-02-КЖ |
|  | Резервуар | Резервуар воды V=90 м.куб | шт. | 2 | 2408-02-ТХ |

8.2.1. Периоды проведения работ по обслуживанию противопожарного водопровода:

| № п/п | Выполняемые работы | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Осмотр наружного трубопровода, места прохождения подземного трубопровода. | 1 раз в неделю |
|  | Техническое обслуживание задвижки | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание фланцевых соединений | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание противопожарной камеры | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание противопожарного колодца | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание пожарного гидранта | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание пожарной насосной станции | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание шкафа управления системы пожаротушения | Ежемесячно |
|  | Техническое обслуживание пожарных резервуаров и пожарного водоема | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание пожарной мотопомпы | 1 раз в период действия Договора |
|  | Ремонтно-восстановительные работы | По заявке |
|  | Составление отчета Заказчику о проведении эксплуатации. | По окончании каждого месяца. |

8.2.2. Перечень работ по обслуживанию противопожарного водопровода:

Осмотр – обход, осмотр инженерного оборудования, контроль параметров работы системы водоснабжения:

- устранение протечек трубопроводов;

- проверка исправности противопожарных колодцев, люков и крышек, в том числе утепление колодцев пожарных гидрантов (в зимний период), санитарное содержание колодцев;

- проверка исходного положения запорной арматуры;

- проверка на отсутствие течи воды через соединения и сварочные швы;

- проверка на отсутствие затоплений колодцев;

- проверка исправности шкафа управления системы пожаротушения;

- проверка состояния резервуаров.

Обслуживание включает в себя Осмотр и комплекс работ дополнительно:

- проверка открытием/закрытием запорно-регулирующей арматуры, подтяжка уплотнений;

- проверка целостности изоляции, лакокрасочного покрытия;

- проверка состояния резервуаров;

- очистка внешних и внутренних поверхностей оборудования от загрязнений.

8.3. Сеть теплоснабжения

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (модель), технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Камера подземная | Монолитная камера 2300х2000 мм | шт. | 1 | 1901-01.02-ТС1.КЖ |
|  | Камера подземная | Монолитная камера 2900х2750 мм | шт. | 1 | 1901-01.02-ТС1.КЖ |
|  | Камера подземная | Сборная ж/б камера 3000х3000х2000 мм | шт. | 5 | 2306-03-КЖ 2407-03-КЖ |
|  | Камера подземная | Монолитная камера 3500х2900 мм | шт. | 2 | 1901-01.02-ТС1.КЖ 1901-01.02-ТС3.КЖ |
|  | Камера подземная | Монолитная камера 3500х3500 мм | шт. | 1 | 1901-01.02-ТС2.КЖ |
|  | Камера подземная | Монолитная камера 4250х4100 мм | шт. | 1 | 1901-01.02-ТС2.КЖ |
|  | Камера подземная | Монолитная камера 4700х4250 мм | шт. | 1 | 1901-01.02-ТС2.КЖ |
|  | Камера подземная | Сборный ж/б колодец, диаметром 2000 мм | шт. | 5 | 06/07-23-НТС |
|  | Дренажный колодец подземный | Сборный ж/б колодец, диаметром 1500 мм | шт. | 5 | 06/07-23-НТС |
|  | Дренажный колодец подземный | Сборный ж/б колодец, диаметром 1000 мм | шт. | 11 | 1901-01.02-ТС1.КЖ 1901-01.02-ТС2.КЖ 1901-01.02-ТС3.КЖ 2306-03-КЖ |
|  | Трубопровод стальной в ППУ изоляции с сигнальными проводами | ПИ-труба СТ 325х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 - ПЭ 450 | м | 72 | 1901-01.02-ТС2 |
|  | Трубопровод стальной в ППУ изоляции с сигнальными проводами | ПИ-труба СТ 273х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 - ПЭ 400 | м | 472 | 1901-01.02-ТС2 |
|  | Трубопровод стальной в ППУ изоляции с сигнальными проводами | ПИ-труба СТ 219х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 - ПЭ 315 | м | 1216,3 | 1901-01.02-ТС1 1901-01.02-ТС2 1901-01.02-ТС3 2306-03-ТС |
|  | Трубопровод стальной в ППУ изоляции с сигнальными проводами | ПИ-труба СТ 159х4,5 ГОСТ 10705-80 ст.20 - ПЭ 250 | м | 55,1 | 1901-01.02-ТС1 2306-03-ТС |
|  | Трубопровод стальной в ППУ изоляции с сигнальными проводами | ПИ-труба СТ 133х4,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 - ПЭ 225 | м | 567,2 | 1901-01.02-ТС2 2403-03-ТС |
|  | Трубопровод стальной в ППУ изоляции с сигнальными проводами | ПИ-труба СТ 108х4,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 - ПЭ 180 | м | 355 | 1901-01.02-ТС1 1901-01.02-ТС3 |
|  | Трубопровод стальной в ППУ изоляции с сигнальными проводами | Труба СТ 89х4,0-1-ППУ-ПЭ | м | 48 | 2306-03-ТС |
|  | Трубопровод стальной в ППУ изоляции с сигнальными проводами | Труба СТ 76х3,5-1-ППУ-ПЭ | м | 288,2 | 2306-03-ТС 2407-03-ТС |
|  | Трубы из сшитого полиэтилена термостойкого | Труба, Ду125/160 PEX-A 95C | м | 480 | 06/07-23-НТС |
|  | Трубы из сшитого полиэтилена термостойкого | Труба, Ду110/145 PEX-A 95C | м | 300 | 06/07-23-НТС |
|  | Трубы из сшитого полиэтилена термостойкого | Труба, Ду90/125 PEX-A 95C | м | 210 | 06/07-23-НТС |
|  | Трубы из сшитого полиэтилена термостойкого | Труба, Ду50/90 PEX-A 95C | м | 90 | 06/07-23-НТС |
|  | Сильфонное компенсационное устройство для трубопроводов с сигнальными проводами | СКУ.ППУ/ПЭ.I-16-300-190-ОДК | шт. | 2 | 1901-01.02-ТС2 |
|  | Сильфонное компенсационное устройство для трубопроводов с сигнальными проводами | СКУ.ППУ/ПЭ.I-16-250-180-ОДК | шт. | 6 | 1901-01.02-ТС2 |
|  | Сильфонное компенсационное устройство для трубопроводов с сигнальными проводами | СКУ.ППУ/ПЭ.I-16-200-160-ОДК | шт. | 14 | 1901-01.02-ТС1 1901-01.02-ТС2 2306-03-ТС |
|  | Сильфонное компенсационное устройство для трубопроводов с сигнальными проводами | СКУ.ППУ/ПЭ.I-16-125-130-ОДК | шт. | 6 | 1901-01.02-ТС2 2403-03-ТС |
|  | Сильфонное компенсационное устройство для трубопроводов с сигнальными проводами | СКУ.ППУ/ПЭ.I-16-100-80-ОДК | шт. | 4 | 1901-01.02-ТС3 |
|  | Сильфонное компенсационное устройство для трубопроводов с сигнальными проводами | СКУ.ППУ/ПЭ.I-25-89-4,0/160-90-ОДК | шт. | 2 | 2306-03-ТС |
|  | Сильфонное компенсационное устройство для трубопроводов с сигнальными проводами | СКУ.ППУ/ПЭ.I-25-76-3,5/140-80-ОДК | шт. | 4 | 2306-03-ТС 2407-03-ТС |
|  | Запорная арматура | Кран шаровой стальной Ду250, Ру16 фланец/фланец с механическим редуктором 242-40М, Балломакс, КШТ 61.103.250 Р | шт. | 4 | 1901-01.02-ТС2 |
|  | Запорная арматура | Кран шаровой стальной Ду200, Ру16 фланец/фланец с механическим редуктором 242-40М, Балломакс, КШТ 61.103.200 Р | шт. | 14 | 1901-01.02-ТС2 1901-01.02-ТС3 2306-03-ТС |
|  | Запорная арматура | Кран шаровой стальной Ду150, Ру25 фланец/фланец, Балломакс, КШТ 61.103.150.А | шт. | 6 | 1901-01.02-ТС1 2306-03-ТС |
|  | Запорная арматура | Задвижка стальная Ду150, Pn16 | шт. | 5 | 06/07-23-НТС |
|  | Запорная арматура | Кран шаровой стальной Ду125, Ру25 фланец/фланец, Балломакс, КШТ 61.103.125.А | шт. | 8 | 1901-01.02-ТС1 1901-01.02-ТС2 2403-03-ТС |
|  | Запорная арматура | Задвижка стальная Ду125, Pn16 | шт. | 4 | 06/07-23-НТС |
|  | Запорная арматура | Кран шаровой стальной Ду100, Ру25 фланец/фланец, Балломакс, КШТ 60.103.100.А | шт. | 6 | 1901-01.02-ТС1 1901-01.02-ТС3 |
|  | Запорная арматура | Кран шаровой стальной Ду100, Ру25 сварка/сварка, Балломакс, КШТ 60.102.100.А | шт. | 2 | 1901-01.02-ТС2 |
|  | Запорная арматура | Кран шаровой стальной Ду80, Ру25 фланец/фланец, Балломакс, КШТ 60.103.080.А | шт. | 2 | 2306-03-ТС |
|  | Запорная арматура | Кран шаровой стальной Ду80, Ру25 сварка/сварка, Балломакс, КШТ 60.102.080.А | шт. | 22 | 1901-01.02-ТС1 1901-01.02-ТС2 1901-01.02-ТС3 2306-03-ТС |
|  | Запорная арматура | Задвижка стальная Ду80, Pn16 | шт. | 6 | 06/07-23-НТС |
|  | Запорная арматура | Кран шаровой стальной Ду65, Ру25 фланец/фланец, Балломакс, КШТ 60.103.065.А | шт. | 18 | 2306-03-ТС 2407-03-ТС |
|  | Запорная арматура | Кран шаровой стальной Ду50, Ру40 сварка/сварка, Балломакс, КШТ 60.102.050.А | шт. | 4 | 1901-01.02-ТС1 2306-03-ТС |
|  | Запорная арматура | Задвижка стальная Ду50, Pn16 | шт. | 20 | 06/07-23-НТС |
|  | Запорная арматура | Кран шаровой стальной Ду40, Ру40 сварка/сварка, Балломакс, КШТ 60.102.040.А | шт. | 10 | 1901-01.02-ТС1 1901-01.02-ТС3 2306-03-ТС |
|  | Запорная арматура | Кран шаровой стальной Ду25, Ру40 резьба/сварка, Балломакс, КШТ 60.701.025.А | шт. | 2 | 1901-01.02-ТС2 |
|  | Запорная арматура | Кран шаровой стальной Ду25, Ру40 сварка/сварка, Балломакс, КШТ 60.701.025.А | шт. | 14 | 2306-03-ТС 2403-03-ТС |
|  | Запорная арматура | Кран шаровой стальной Ду20, Ру40 сварка/сварка, Балломакс, КШТ 60.701.020.А | шт. | 2 | 2407-03-ТС |
|  | Запорная арматура | Шаровой кран Д20, Pn16 | шт. | 6 | 06/07-23-НТС |
|  | Измерительный прибор | Манометр | шт. | 4 | 2403-03-ТС |
|  | Измерительный прибор | Термометр | шт. | 4 | 2403-03-ТС |
|  | Фланец | Фланец стальной Д150, Pn16 | шт. | 10 | 06/07-23-НТС |
|  | Фланец | Фланец стальной Д125, Pn16 | шт. | 8 | 06/07-23-НТС |
|  | Фланец | Фланец стальной Д80, Pn16 | шт. | 12 | 06/07-23-НТС |
|  | Фланец | Фланец стальной Д50, Pn16 | шт. | 40 | 06/07-23-НТС |
|  | СОДК | Стационарный комплект оборудования (шкаф), степень защиты – IP35, ДПС-220/СК | шт. | 1 | 1901-01.02-ТС2.СОДК |
|  | СОДК | Ящик ковера настенный, IP55 | шт. | 25 | 1901-01.02-ТС1.СОДК 1901-01.02-ТС2.СОДК 1901-01.02-ТС3.СОДК 2306-03-ТС.СОДК 2403-03-ТС.СОДК 2407-03-ТС.СОДК |
|  | СОДК | Терминал коммутационный проходной 4-х сторонний, 8-трубный, без вы- хода на детектор | шт. | 1 | 2403-03-ТС.СОДК |
|  | СОДК | Терминал коммутационный проходной 6-трубный без вы- хода на детектор | шт. | 12 | 1901-01.02-ТС1.СОДК 1901-01.02-ТС2.СОДК 1901-01.02-ТС3.СОДК 2306-03-ТС.СОДК 2407-03-ТС.СОДК |
|  | СОДК | Терминал коммутационный концевой 2-трубный с выходом на детектор, Степень защиты – IP67 | шт. | 12 | 1901-01.02-ТС1.СОДК 1901-01.02-ТС2.СОДК 1901-01.02-ТС3.СОДК 2306-03-ТС.СОДК 2403-03-ТС.СОДК 2407-03-ТС.СОДК |
|  | СОДК | Переходник для подключения переносного детектора к терминалу КТ (ПКУ-2) | шт. | 5 | 2306-03-ТС.СОДК |
|  | СОДК | Комплект удлинения 3-х жильного кабеля NYM 3x1,5 Длина кабеля 7м. Габаритные размеры 220х220х50мм | шт. | 102 | 1901-01.02-ТС1.СОДК 1901-01.02-ТС2.СОДК 1901-01.02-ТС3.СОДК 2306-03-ТС.СОДК 2403-03-ТС.СОДК 2407-03-ТС.СОДК |

8.3.1. Периоды проведения работ по обслуживанию тепловых сетей:

| № п/п | Выполняемые работы | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Осмотр трассы сети | 1 раз в неделю |
|  | Техническое обслуживание тепловой камеры | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание крана шарового | 1 раз в 2 месяца |
|  | Удаление из камер тепловой сети скопившейся воды. Устранение протечек | 1 раз в месяц |
|  | Очистка тепловых камер и трубопроводов от отложений ила | 1 раз в месяц |
|  | Устранение отдельных не плотностей в стенах проходных каналов и камер | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК) | 1 раз в месяц |
|  | Ремонтно-восстановительные работы | По заявке |
|  | Составление отчета Заказчику о проведении эксплуатации. | По окончании каждого месяца. |

8.3.2. Перечень работ по обслуживанию тепловых сетей:

Осмотр – обход, осмотр инженерного оборудования, контроль параметров работы системы теплоснабжения:

- проверка исходного положения запорной арматуры;

- снятие показаний давления и температуры воды с занесением показаний в журнал;

- проверка на отсутствие течи воды через соединения и сварочные швы;

- проверка на отсутствие затоплений тепловых камер;

- проверка исправности системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК);

- проверка технического состояния колодцев, наличие и плотность прилегания крышек, целостность люков, крышек, горловин, скоб, лестниц, наличие в колодце воды или ее утечки путем открывания крышек колодца с очисткой крышек от мусора (снега, льда);

- проверка наружного трубопровода и место прохождения подземного трубопровода (теплотрасс);

- проверка шаровых кранов, компенсаторов;

- санитарное содержание тепловых камер;

- контроль параметров теплоносителя.

Обслуживание включает в себя Осмотр и комплекс работ дополнительно:

- проверка открытием/закрытием запорно-регулирующей арматуры подтяжка уплотнений;

- проверка открытием/закрытием шаровых кранов;

- смазка штоков задвижек и вентилей запорной арматуры;

- подтяжка болтов фланцевого соединения;

- проверка целостности тепловой изоляции, лакокрасочного покрытия;

- очистка внешних и внутренних поверхностей оборудования от загрязнений.

8.4. Сеть хозяйственно-бытовой канализации

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (модель), технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КНС №1 вблизи Конного комплекса | Канализационная насосная станция, D=2000 мм, высота 4700 мм, в комплекте с 2 насосами и шкафом управления | компл. | 1 | 1901-01.01-КНС1.1-ТХ |
|  | КНС№2 вблизи Конного комплекса | Канализационная насосная станция, D=2000 мм, высота 5200 мм, в комплекте с 2 насосами и шкафом управления | компл. | 1 | 2401-04-НК |
|  | КНС №3 вблизи котельной | Канализационная насосная станция, D=2000 мм, высота 6200 мм, в комплекте с 2 насосами и шкафом управления | компл. | 1 | 2401-04-НК |
|  | КНС №4 вблизи музея В.Задорожного | Канализационная насосная станция, D=2000 мм, высота 4000 мм, в комплекте с 2 насосами и шкафом управления | компл. | 1 | 2404-06-НК1 |
|  | КНС №5 вблизи павильона «Аэропорт» | Канализационная насосная станция, D=2500 мм, высота 5200 мм, в комплекте с 2 насосами и шкафом управления | компл. | 1 | 06/07-23-НК1 |
|  | КНС №6 Фестивальная зона | Канализационная насосная станция, D=2000 мм, высота 4700 мм, в комплекте с 2 насосами и шкафом управления | компл. | 1 | ИД |
|  | КНС №7 вблизи детского кафе «Чебурашка» | Канализационная насосная станция, D=2000 мм, высота 4000 мм, в комплекте с 2 насосами и шкафом управления | компл. | 1 | 2507-06-ТХ |
|  | Колодец подземный | Сборный ж/б колодец, диаметром 1000 мм | шт. | 112 | 1901-01.02-НК.1 1901-01.02-НК.2 1901-01.02-НК.3 2307-04-НК1 2404-06-НК1 2405-05-НК1 ИД 2507-06-НК |
|  | Колодец подземный | Сборный ж/б колодец, диаметром 1500 мм | шт. | 83 | 1901-01.02-НК.1 1901-01.02-НК.2 1901-01.02-НК.3 1901-01.02-НК.3.1 2402-02-НК1 2307-04-НК1 2404-06-НК1 06/07-23-НК1 ИД 2507-03-НК 2507-06-НК |
|  | Колодец подземный | Сборный ж/б колодец, диаметром 2000 мм | шт. | 5 | 1901-01.02-НК.2 1901-01.02-НК.3.1 2404-06-НК1 |
|  | Трубы двухслойные гофрированные | Труба КОРСИС DN/OD 110 | м | 13,5 | 2402-02-НК1 |
|  | Трубы гофрированные | Труба, гофрированная SN16 ID 150 мм | м | 115 | 06/07-23-НК1 |
|  | Трубы двухслойные гофрированные | Труба КОРСИС DN/OD 160 | м | 1428,6 | 1901-01.02-НК.1 1901-01.02-НК.2 1901-01.02-НК.3 2307-04-НК1 2404-06-НК1 2507-03-НК 2507-06-НК |
|  | Трубы двухслойные гофрированные | Труба КОРСИС DN/OD 200 | м | 981,37 | 1901-01.02-НК.1 1901-01.02-НК.3 ИД |
|  | Трубы гофрированные | Труба, гофрированная SN16 ID 200 мм | м | 680 | 06/07-23-НК1 |
|  | Трубы двухслойные гофрированные | Труба КОРСИС DN/OD 250 | м | 604,75 | 1901-01.02-НК.1 1901-01.02-НК.3 2405-05-НК1 ИД |
|  | Трубы двухслойные гофрированные | Труба КОРСИС DN/OD 300 | м | 323,08 | ИД |
|  | Трубы канализационные | Труба ПВХ DN 50 | м | 13.93 | ИД |
|  | Трубы канализационные | Труба ПВХ DN 100 | м | 104.95 | ИД |
|  | Трубы канализационные | Труба ПВХ DN 160 | м | 70.66 | ИД |
|  | Трубы канализационные | Труба ПВХ DN 200 | м | 64.83 | ИД |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100 SDR11 d63х5,8 с защитным покрытием «Протект» ГОСТ 18599-2001 | м | 121 | 2507-06-НК |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100 SDR11 d110х10,0 с защитным покрытием «Протект» ГОСТ 18599-2001 | м | 2462,4 | 1901-01.02-НК.3.1 2401-04-НК 2404-06-НК1 2407-06-НК1н |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100 SDR11 d160х14,6 | м | 31,5 | 2404-06-НК1 2507-06-НК |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба НПВХ напорная SDR41, Дн 50 | м | 3 | 2507-03-НК |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба НПВХ напорная SDR41, Дн 160х7,7 | м | 437 | 06/07-23-НК1 2507-06-НК 2502-01-НВК |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100 SDR11 d250х22,4 с защитным покрытием «Протект» ГОСТ 18599-2001 | м | 3 | 2401-04-НК |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100 SDR11 d315х28,6 с защитным покрытием «Протект» ГОСТ 18599-2001 | м | 6,2 | 2401-04-НК |
|  | Запорная арматура | Задвижка запорная с ручным приводом DN100 PN16 | шт. | 12 | 1901-01.02-НК.3.1 2401-04-НК |
|  | Запорная арматура | Задвижка запорная клиновая с ручным приводом DN100 PN10 | шт. | 2 | 2404-06-НК1 |
|  | Запорная арматура | Затвор шиберный с ручным приводом DN150 PN6 | шт. | 1 | 2404-06-НК1 |
|  | Запорная арматура | Задвижка запорная с ручным приводом DN250 PN16 | шт. | 2 | 1901-01.02-НК.3 2401-04-НК |
|  | Запорная арматура | Клапан обратный Гранлок серии RD12 DN100 PN16 | шт. | 8 | 1901-01.02-НК.3.1 2401-04-НК |
|  | Запорная арматура | Клапан обратный чугунный фланцевый Ду100 PN10 | шт. | 2 | 2404-06-НК1 |
|  | Фланец | Фланец стальной Ду100 под ПЭ втулку d110 | шт. | 62 | 1901-01.02-НК.3.1 2401-04-НК 2404-06-НК1 2407-06-НК1н |
|  | Фланец | Фланец стальной Ду150 под ПЭ втулку d160 | шт. | 2 | 2404-06-НК1 |
|  | Фланец | Фланец стальной Ду250 под ПЭ втулку d250 | шт. | 2 | 2401-04-НК |
|  | Фланец | Фланец стальной Ду300 под ПЭ втулку d315 | шт. | 2 | 2401-04-НК |
|  | КОС | АКВАЛОС ПРОМ-65 | компл. | 1 | ИД |

8.4.1. Периоды проведения работ по обслуживанию хозяйственно-бытовой канализации:

| № п/п | Выполняемые работы | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Обследование состояние хозяйственно-бытовых колодцев | 1 раз в 2 месяца |
|  | Обследование состояние септиков | 1 раз в 2 месяца |
|  | Осмотр трассы сети | 1 раз в неделю |
|  | Осмотр канализационных насосных станций | 10 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание задвижек | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание фланцевых соединений | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание канализационных насосных станций | 1 раз в 4 месяца |
|  | Очистка от грязи и строительного мусора | по мере необходимости |
|  | Визуальный контроль работы очистных сооружений | 1 раз в день |
|  | Очистка корзины для улавливания крупных нечистот в КНС | 1 раз в 3 дня |
|  | Ремонтно-восстановительные работы | По заявке |
|  | Составление отчета Заказчику о проведении эксплуатации | По окончании каждого месяца. |

8.4.2. Перечень работ по обслуживанию хозяйственно-бытовой канализации:

Осмотр – обход, осмотр системы хозяйственно-бытовой канализации;

- наружный осмотр без разборки для выявления дефектов в целом и по узлам в КНС;

- проверка и подтягивание крепежных элементов (КНС, задвижки, фланцы);

- очистка, смазка движущихся деталей в КНС;

- выявление изношенных деталей, требующих восстановления или замены при ближайшем плановом ремонте КНС;

- регулировочные работы в КНС;

- проверка состояния колодцев и приемных решеток;

- проверка на отсутствие течи воды через соединения швов;

- проверка на отсутствие засорения колодцев;

- санитарное содержание колодцев и септиков.

Обслуживание включает в себя Осмотр и комплекс работ дополнительно:

- слив жидкости из установки и частичная разборка узлов, проверка технического состояния и, в случае необходимости мелкий ремонт, чистка внутренних поверхностей;

- замена изношенных деталей, которые предположительно не выдержат эксплуатации до очередного планового ремонта;

- выявление деталей, требующих замены или восстановления при ближайшем ремонте;

- очистка внешних и внутренних поверхностей от загрязнений.

8.5. Сеть ливневой канализации

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (модель), технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колодец подземный | Сборный ж/б колодец, диаметром 700 мм | шт. | 24 | 1901-01.02-НК.2.2 1901-01.02-НК.3 2307-05-НК2 |
|  | Колодец подземный | Сборный ж/б колодец, диаметром 800 мм | шт. | 28 | 06/07-23-НК2 |
|  | Колодец подземный | Сборный ж/б колодец, диаметром 1000 мм | шт. | 87 | 1901-01.02-НК2.1 1901-01.02-НК.2.2 1901-01.02-НК.3 2207-03-НК 2307-05-НК2 ИД |
|  | Колодец подземный | Сборный ж/б колодец, диаметром 1500 мм | шт. | 149 | 1901-01.02-НК2.1 1901-01.02-НК.2.2 1901-01.02-НК.3 2207-03-НК 2307-05-НК2 2405-06-НК2 06/07-23-НК2 |
|  | Колодец подземный | Сборный ж/б колодец, диаметром 2000 мм | шт. | 2 | 2207-03-НК ИД |
|  | Колодец подземный | Колодец круглый пластиковый | шт. | 23 | ИД |
|  | ЛОС | Локальные очистные на 320 л/сек | компл. | 1 | 06/07-23-НК2 |
|  | ЛОС | Локальные очистные на 160 л/сек | компл. | 1 | 06/07-23-НК2 |
|  | ЛОС | АКВАЛОС УОЛС-125 | компл. | 1 | ИД |
|  | Трубы двухслойные гофрированные | Труба КОРСИС DN 110 | м | 8102,15 | ИД |
|  | Трубы двухслойные гофрированные | Труба КОРСИС DN 160 | м | 60 | 1901-01.02-НК.2.2 |
|  | Трубы двухслойные гофрированные | Труба КОРСИС DN 200 | м | 236,85 | ИД |
|  | Трубы гофрированные | Труба, гофрированная SN16 ID 200 мм | м | 187 | 06/07-23-НК2 |
|  | Трубы двухслойные гофрированные | Труба КОРСИС DN 250 | м | 1017,81 | 1901-01.02-НК2.1 1901-01.02-НК.2.2 1901-01.02-НК.3 2207-03-НК 2307-05-НК2 ИД |
|  | Трубы двухслойные гофрированные | Труба ПЕРФОКОР DN 250 | м | 81,4 | 2207-03-НК |
|  | Трубы двухслойные гофрированные | Труба КОРСИС DN 315 | м | 904,95 | 1901-01.02-НК2.1 1901-01.02-НК.2.2 1901-01.02-НК.3 |
|  | Трубы двухслойные гофрированные | Труба КОРСИС DN 400 | м | 441,4 | 1901-01.02-НК.2.2 1901-01.02-НК.3 2307-05-НК2 |
|  | Трубы гофрированные | Труба, гофрированная SN16 ID 400 мм | м | 877 | 06/07-23-НК2 |
|  | Трубы двухслойные гофрированные | Труба КОРСИС DN 500 | м | 835,82 | 1901-01.02-НК2.1 1901-01.02-НК.2.2 1901-01.02-НК.3 2207-03-НК |
|  | Трубы гофрированные | Труба, гофрированная SN16 ID 500 мм | м | 486 | 06/07-23-НК2 |
|  | Трубы гофрированные | Труба, гофрированная SN16 ID 600 мм | м | 123 | 06/07-23-НК2 |
|  | Трубы двухслойные гофрированные | Труба КОРСИС DN 630 | м | 830,32 | 1901-01.02-НК.3 2405-06-НК2 |
|  | Трубы двухслойные гофрированные | Труба КОРСИС DN 720 | м | 37,7 | 2207-03-НК |
|  | Трубы двухслойные гофрированные | Труба КОРСИС DN 800 | м | 2 | 1901-01.02-НК.3 |
|  | Трубы гофрированные | Труба, гофрированная SN16 ID 800 мм | м | 154 | 06/07-23-НК2 |
|  | Трубы напорные из полиэтилена | Труба ПЭ100 SDR11 d160х14,6 | м | 35 | 2407-07-НК2 |
|  | Трубы стальные | Труба стальная электросварная прямошовная из стали Вст3 сп 57х3,0 | м | 3 | 1901-01.02-НК.2.2 |
|  | Трубы стальные | Труба стальная электросварная прямошовная из стали Вст3 сп 108х4,0 | м | 15 | 1901-01.02-НК.2.2 |
|  | Трубы стальные | Труба стальная электросварная прямошовная из стали Вст3 сп 159х4,0 | м | 12 | 1901-01.02-НК.2.2 |
|  | Запорная арматура | Задвижка с обрезиненным клином с удлинителем шпинделя фланцевая PN-1,6 МПа, Т до 70°С DN 100 | шт. | 2 | 1901-01.02-НК.2.2 опорожнение |

8.5.1. Периоды проведения работ по обслуживанию ливневой канализации:

| № п/п | Выполняемые работы | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Обследование состояние ливневых колодцев | 1 раз в 2 месяца |
|  | Осмотр трассы сети и магистрали с открыванием люков | 1 раз в неделю |
|  | Визуальный контроль работы очистных сооружений | 1 раз в неделю или после ливня |
|  | Техническое обслуживание задвижек | 1 раз в период действия Договора |
|  | Очистка от грязи и строительного мусора каналов и трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Откачка колодцев с вывозом не более 14 м. куб | 3 раза в месяц или при выпадении осадков |
|  | Ремонтно-восстановительные работы | По заявке |
|  | Составление отчета Заказчику о проведении эксплуатации. | По окончании каждого месяца. |

8.5.2. Перечень работ по обслуживанию ливневой канализации:

Осмотр – обход, осмотр системы ливневой канализации:

- проверка состояния колодцев и приемных решеток;

- проверка на отсутствие течи воды;

- проверка на отсутствие засорения колодцев;

- проверка исправности канализационных колодцев, люков и крышек санитарное содержание колодцев;

-удаление отходов из корзины;

- очистка приемных решеток от мусора;

- устранение засоров канализационных сетей, включая прочистку выпусков и колодцев;

- проверка состояния канализационных выпусков и колодцев.

Обслуживание включает в себя Осмотр и комплекс работ дополнительно:

- проверка открытием/закрытием запорно-регулирующей арматуры, подтяжка уплотнений;

- проверка целостности изоляции, лакокрасочного покрытия;

- очистка внешних и внутренних поверхностей оборудования от загрязнений.

8.6. Наружные и внутриплощадочные сети электроснабжения 10кВ

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (модель), технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция | Комплектная трансформаторная подстанция, киосковая, проходного типа, КТП-630кВА/10/0,4 | компл. | 1 | БТК-016.23-ЭС.2 |
|  | Трансформатор масляный силовой | ТМГ11-630/10-У1(ХЛ1) | шт. | 1 | БТК-016.23-ЭС.2 |
|  | Выключатель нагрузки автогазовый | ВНА/ТЕ П(п) -10/630-ЗнП УХЛ2 | шт. | 1 | БТК-016.23-ЭС.2 |
|  | Выключатель нагрузки автогазовый | ВНАП-10/630-20-IIзУ2 | шт. | 2 | БТК-016.23-ЭС.2 |
|  | Предохранитель | ПТ 1.1-10-50А | шт. | 3 | БТК-016.23-ЭС.2 |
|  | Разъединители | РЕ 19-43 1000А | шт. | 1 | БТК-016.23-ЭС.2 |
|  | Трансформатор тока | Т-0,66 1000/5 0,5S | шт. | 3 | БТК-016.23-ЭС.2 |
|  | Трансформатор тока | Т-0,66 1000/5 0,5 | шт. | 3 | БТК-016.23-ЭС.2 |
|  | Амперметр | 0…1000А | шт. | 6 | БТК-016.23-ЭС.2 |
|  | Вольтметр | 0…500А | шт. | 2 | БТК-016.23-ЭС.2 |
|  | Счетчик электрической энергии | Меркурий 234 ART-03PBR | шт. | 1 | БТК-016.23-ЭС.2 |
|  | Выключатель автоматический | ВА 57-43 1000А | шт. | 1 | БТК-016.23-ЭС.2 |
|  | Выключатель автоматический | ВА 57-35 160А | шт. | 10 | БТК-016.23-ЭС.2 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция | Комплектная трансформаторная подстанция, киосковая, проходного типа, КТП-400кВА/10/0,4 | компл. | 1 | БТК-015.23-ЭС.2 |
|  | Трансформатор масляный силовой | ТМГ11-400/10-У1(ХЛ1) | шт. | 1 | БТК-015.23-ЭС.2 |
|  | Выключатель нагрузки | ВНА з 10/630 | шт. | 1 | БТК-015.23-ЭС.2 |
|  | Предохранитель | ПТ 1.1-10-30А | шт. | 3 | БТК-015.23-ЭС.2 |
|  | Разъединители | РЕ 19-37 630А | шт. | 1 | БТК-015.23-ЭС.2 |
|  | Трансформатор тока | Т-0,66 600/5 0,5 | шт. | 3 | БТК-015.23-ЭС.2 |
|  | Счетчик электрической энергии | Меркурий 234-АRT-03-CN(RN) | шт. | 1 | БТК-015.23-ЭС.2 |
|  | Выключатель автоматический | ВА 57-35 250А | шт. | 4 | БТК-015.23-ЭС.2 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция | Комплектная трансформаторная подстанция, киосковая, проходного типа, КТП-250кВА/10/0,4 | компл. | 1 | БТК-003.19-ЭС2 |
|  | Трансформатор масляный силовой | ТМГ11-250/10/0,4 | шт. | 1 | БТК-003.19-ЭС2 |
|  | Выключатель нагрузки | ВНА зп 10/630 | шт. | 1 | БТК-003.19-ЭС2 |
|  | Предохранитель | ПТ 1.1-10-31,5А | шт. | 3 | БТК-003.19-ЭС2 |
|  | Разъединители | РЕ 19-37 400А | шт. | 1 | БТК-003.19-ЭС2 |
|  | Трансформатор тока | Т-0,66 400/5 0,5 | шт. | 6 | БТК-003.19-ЭС2 |
|  | Амперметр | 0…400А | шт. | 3 | БТК-003.19-ЭС2 |
|  | Вольтметр | 0…500А | шт. | 1 | БТК-003.19-ЭС2 |
|  | Счетчик электрической энергии | Меркурий 234-АRT-03-CN(RN) | шт. | 1 | БТК-003.19-ЭС2 |
|  | Выключатель автоматический | ВА 57-39 400А | шт. | 1 | БТК-003.19-ЭС2 |
|  | Выключатель автоматический | ВА 57-35 250А | шт. | 2 | БТК-003.19-ЭС2 |
|  | Выключатель автоматический | ВА 57-35 100А | шт. | 4 | БТК-003.19-ЭС2 |
|  | Выключатель автоматический | ВА 57-35 63А | шт. | 4 | БТК-003.19-ЭС2 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция | Комплектная трансформаторная подстанция, киосковая, проходного типа, КТП-150кВА/10/0,4 | компл. | 2 | БТК-015.18-ЭС БТК-011.24-ЭС |
|  | Трансформатор масляный силовой | ТМГ-160/10/0,4 | шт. | 2 | БТК-015.18-ЭС БТК-011.24-ЭС |
|  | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 кВ | шт. | 12 | БТК-015.18-ЭС БТК-011.24-ЭС |
|  | Выключатель нагрузки | ВНА з 10/630 | шт. | 4 | БТК-015.18-ЭС БТК-011.24-ЭС |
|  | Выключатель нагрузки | ВНА зп 10/630 | шт. | 2 | БТК-015.18-ЭС БТК-011.24-ЭС |
|  | Предохранитель | ПТ 1.1-10-16А | шт. | 6 | БТК-015.18-ЭС БТК-011.24-ЭС |
|  | Разъединители | РЕ 19-37 400А | шт. | 2 | БТК-015.18-ЭС БТК-011.24-ЭС |
|  | Трансформатор тока | Т-0,66 300/5 0,5S | шт. | 6 | БТК-015.18-ЭС БТК-011.24-ЭС |
|  | Трансформатор тока | Т-0,66 300/5 0,5 | шт. | 6 | БТК-015.18-ЭС БТК-011.24-ЭС |
|  | Амперметр | 0…300А | шт. | 6 | БТК-015.18-ЭС БТК-011.24-ЭС |
|  | Вольтметр | 0…500А | шт. | 2 | БТК-015.18-ЭС БТК-011.24-ЭС |
|  | Счетчик электрической энергии | Меркурий 234-АRT-03-CN(RN) | шт. | 2 | БТК-015.18-ЭС БТК-011.24-ЭС |
|  | Коробка испытательная | Коробка испытательная ki | шт. | 2 | БТК-015.18-ЭС БТК-011.24-ЭС |
|  | Выключатель автоматический | ВА 57-35 250А | шт. | 2 | БТК-015.18-ЭС БТК-011.24-ЭС |
|  | Выключатель автоматический | ВА 57-35 200А | шт. | 2 | БТК-015.18-ЭС БТК-011.24-ЭС |
|  | Выключатель автоматический | ВА 57-35 160А | шт. | 2 | БТК-015.18-ЭС БТК-011.24-ЭС |
|  | Выключатель автоматический | ВА 57-35 63А | шт. | 2 | БТК-015.18-ЭС БТК-011.24-ЭС |
|  | Комплектное распределительное устройство | КРУН-10 кВ | компл. | 3 | БТК-003.19-ЭС1 БТК-015.18-ЭС БТК-011.24-ЭС |
|  | Блочный распределительный пункт | РП №1 №1110 | компл. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Камеры сборные одностороннего обслуживание | КСО №298 | компл. | 12 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Шкаф собственных нужд | ШСН №24/1110 | компл. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Шкаф оперативного питания | ШОП №№24/1110/1, 24/1110/2 | компл. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Вакуумный выключатель | ВВ-12-20/630 УХЛ2 «АЭГ» | шт. | 7 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Разъединитель переменного тока | РВФЗ-10/630 «АЭГ» | шт. | 12 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Разъединитель переменного тока | РВЗ-10/630 «АЭГ» | шт. | 6 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Микроконтролерный блок защиты | МКЗП-МИКРО 2.0-2-ДШ | шт. | 7 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Конденсаторный блок питания | ЭКСТРА-БК | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Микропроцессорное устройство автоматического включения резерва | НТР-АВР-01 | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Трансформатор силовой | ОЛС-2,5/6(10) | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Трансформатор силовой | ОЛС-НТЗ-2,5/10 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Трехфазная группа трансформаторов | 3х3НОЛП-НТЗ-10-07 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Трансформатор напряжения | 3НОЛП-НТЗ-10-07 | шт. | 6 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Трансформатор тока | ТОЛ-НТЗ-10 50/5 0,5S | шт. | 6 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Трансформатор тока | ТОЛ-НТЗ-10 100/5 0,5S | шт. | 6 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Трансформатор тока | ТЛО-10 150/5 0,5S | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Трансформатор тока | ТОЛ-НТЗ-10 100/5 0,5S | шт. | 6 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Трансформатор тока нулевой последовательности | ТЗЛКР-НТЗ-0,66 | шт. | 6 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Счетчик электрической энергии трехфазный статический | Меркурий 234 АRTМ2-00 DPBR.R | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Ограничитель перенапряжений нелинейный | ОПН-П-10/11,5/10/400 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Регистратор дуговых замыканий оптический | Лайм | шт. | 7 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Охранно-пожарное управление | Гранит-8 | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Извещатель пожарный дымовой | ИП212-63М «ДАНКО вариант 2» | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой | ПРИЗМА-102 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой | ПРИЗМА-201 | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Устройства управления и сигнализации | ЛК-22, ВК-22, ВК-30, ПЕ-22, ПЕ-30, ПКЕ-02 | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Корпус металлический | ЩМП-50.40.22 (ЩРНМ-2) Basic | шт. | 3 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Шины нулевые в корпусе (кросс-модули) | ШН-103 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Дополнительные контакторы | ДК-101 | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Автоматический выключатель | ВА-105 | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Автоматический выключатель | ВА-101, ВА-103, ВА-201 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Светильник общего назначения | Светодиодный светильник серии AL | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Светильник аварийный | Светодиодный светильник энергосберегающий, СА-7008Б | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП1 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция | Комплектная трансформаторная подстанция, киосковая, проходного типа, БКТП-1000кВА/10/0,4 №ТП6 №1153 | компл. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Трансформатор | ТМГ21-1000/10-0,4 УХЛ1 Д/Ун-11 | компл. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Термометр технический жидкостный | ТТЖ-М с крепежом | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Шкаф распределительный низкого напряжения | ШРНН | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Шкаф питания собственный нужд | ШПСН | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Устройство комплектное распределительное | RME на напряжение до 10 кВ IIDI 630А кВ | компл. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Рукоять управления | RM | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Счетчик электрической энергии трехфазный статический | Меркурий 234 АRTМ2-03 PBR.R | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Трансформатор тока измерительные | ТТЕ-100 2000/10 0,5S | шт. | 12 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Амперметры аналоговые | АМА-721 | шт. | 6 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Вольтметры аналоговые | Э47 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Воздушный автоматический выключатель | ВА-99-40А 3DM2C2S2 | шт. | 3 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Блок автоматического ввода резерва | OptiSave H-243-УЗ | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные | ОСО-0,25 и ОСО-0,4 | шт. | 4 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Автоматический выключатель | ВА-101, ВА-103, ВА-201 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Автоматический выключатель | ВА-300, ВА-300М | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Контактор переменного тока | КМ-102 | шт. | 4 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Переключатель кулачковый | ПК-1, ПК-2, ПК-3 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Светильник общего назначения | Светодиодный светильник серии AL | шт. | 10 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Конвектор | Конвектор электрический | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Извещатель пожарный дымовой | ИП212-63М «ДАНКО вариант 2» | шт. | 6 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Приборы приемно-контрольные и управление охранно-пожарный | ГРАНИТ-8А GSM | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Извещатель охранный точечный магнит контактный | ИО 102-32- ПЛЮС-2 | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой | ПРИЗМА-201 | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой | ПРИЗМА-102 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИП535-8-А | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП6 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция | Комплектная трансформаторная подстанция, киосковая, проходного типа, БКТП-630кВА/10/0,4 №ТП7 №1154 | компл. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Трансформатор | ТМГ21-630/10-0,4 УХЛ1 Д/Ун-11 | компл. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Термометр технический жидкостный | ТТЖ-М с крепежом | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Шкаф распределительный низкого напряжения | ШРНН | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Шкаф питания собственный нужд | ШПСН | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Устройство комплектное распределительное | RME на напряжение до 10 кВ IIDI 630А кВ | компл. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Рукоять управления | RM | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Счетчик электрической энергии трехфазный статический | Меркурий 234 АRTМ2-03 PBR.R | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Трансформатор тока измерительные | ТТЕ-85 1500/10 0,5S | шт. | 6 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Амперметры аналоговые | АМА-721 | шт. | 6 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Вольтметры аналоговые | Э47 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Воздушный автоматический выключатель | ВА-99-40А 3DM2C2S2 | шт. | 3 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Блок автоматического ввода резерва | OptiSave H-243-УЗ | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные | ОСО-0,25 и ОСО-0,4 | шт. | 4 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Автоматический выключатель | ВА-101, ВА-103, ВА-201 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Автоматический выключатель | ВА-300, ВА-300М | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Контактор переменного тока | КМ-102 | шт. | 4 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Переключатель кулачковый | ПК-1, ПК-2, ПК-3 | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Светильник общего назначения | Светодиодный светильник серии AL | шт. | 10 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Конвектор | Конвектор электрический | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Извещатель пожарный дымовой | ИП212-63М «ДАНКО вариант 2» | шт. | 6 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Приборы приемно-контрольные и управление охранно-пожарный | ГРАНИТ-8А GSM | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Извещатель охранный точечный магнит контактный | ИО 102-32- ПЛЮС-2 | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой | ПРИЗМА-201 | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой | ПРИЗМА-102 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИП535-8-А | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП7 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция | Комплектная трансформаторная подстанция, киосковая, проходного типа, БКТП-400кВА/10/0,4 №ТП8 №1156 | компл. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Трансформатор | ТМГ21-400/10-0,4 УХЛ1 Д/Ун-11 | компл. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Термометр технический жидкостный | ТТЖ-М с крепежом | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Шкаф распределительный низкого напряжения | ШРНН | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Шкаф питания собственный нужд | ШПСН | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Устройство комплектное распределительное | RME на напряжение до 10 кВ IIDI 630А кВ | компл. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Рукоять управления | RM | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Счетчик электрической энергии трехфазный статический | Меркурий 234 АRTМ2-03 PBR.R | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Трансформатор тока измерительные | ТТЕ-85 1000/10 0,5S | шт. | 12 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Амперметры аналоговые | АМА-721 | шт. | 6 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Вольтметры аналоговые | Э47 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Воздушный автоматический выключатель | ВА-99-40А 3DM2C2S2 М | шт. | 3 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Блок автоматического ввода резерва | OptiSave H-243-УЗ | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные | ОСО-0,25 и ОСО-0,4 | шт. | 4 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Автоматический выключатель | ВА-101, ВА-103, ВА-201 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Автоматический выключатель | ВА-300, ВА-300М | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Контактор переменного тока | КМ-102 | шт. | 4 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Переключатель кулачковый | ПК-1, ПК-2, ПК-3 | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Светильник общего назначения | Светодиодный светильник серии AL | шт. | 10 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Конвектор | Конвектор электрический | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Извещатель пожарный дымовой | ИП212-63М «ДАНКО вариант 2» | шт. | 6 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Приборы приемно-контрольные и управление охранно-пожарный | ГРАНИТ-8А GSM | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Извещатель охранный точечный магнит контактный | ИО 102-32- ПЛЮС-2 | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой | ПРИЗМА-201 | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой | ПРИЗМА-102 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИП535-8-А | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП8 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция | Комплектная трансформаторная подстанция, киосковая, проходного типа, БКТП-630кВА/10/0,4 №ТП10 №1155 | компл. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Трансформатор | ТМГ21-630/10-0,4 УХЛ1 Д/Ун-11 | компл. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Термометр технический жидкостный | ТТЖ-М с крепежом | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Шкаф распределительный низкого напряжения | ШРНН | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Шкаф питания собственный нужд | ШПСН | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Устройство комплектное распределительное | RME на напряжение до 10 кВ IIDI 630А кВ | компл. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Рукоять управления | RM | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Счетчик электрической энергии трехфазный статический | Меркурий 234 АRTМ2-03 PBR.R | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Трансформатор тока измерительные | ТТЕ-85 1500/10 0,5 | шт. | 6 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Трансформатор тока измерительные | ТТЕ-85 1500/10 0,5S | шт. | 6 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Амперметры аналоговые | АМА-721 | шт. | 6 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Вольтметры аналоговые | Э47 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Воздушный автоматический выключатель | ВА-99-40А 3DM2C2S2 М | шт. | 5 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Блок автоматического ввода резерва | OptiSave H-243-УЗ | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные | ОСО-0,25 и ОСО-0,4 | шт. | 4 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Автоматический выключатель | ВА-101, ВА-103, ВА-201 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Автоматический выключатель | ВА-300, ВА-300М | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Контактор переменного тока | КМ-102 | шт. | 4 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Переключатель кулачковый | ПК-1, ПК-2, ПК-3 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Светильник общего назначения | Светодиодный светильник серии AL | шт. | 10 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Конвектор | Конвектор электрический | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Извещатель пожарный дымовой | ИП212-63М «ДАНКО вариант 2» | шт. | 6 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Приборы приемно-контрольные и управление охранно-пожарный | ГРАНИТ-8А GSM | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Извещатель охранный точечный магнит контактный | ИО 102-32- ПЛЮС-2 | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой | ПРИЗМА-201 | шт. | 1 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой | ПРИЗМА-102 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИП535-8-А | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП10 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция | Комплектная трансформаторная подстанция, киосковая, проходного типа, БКТП-250кВА/10/0,4 №ТП9.1, ТП №9.2 | компл. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП9.1, 9.2 |
|  | Трансформатор | ТМГ11-250/10-0,4 УХЛ1 | компл. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП9.1, 9.2 |
|  | Термометр технический жидкостный | ТТЖ-М с крепежом | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП9.1, 9.2 |
|  | Выключатель нагрузки автогазовый | ВНА-10/630-20 УЗ «АЭГ» | шт. | 6 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП9.1, 9.2 |
|  | Трансформатор тока измерительные | ТТК-40 400/5 0,5S | шт. | 6 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП9.1, 9.2 |
|  | Трансформатор тока измерительные | ТТК-40 400/5 0,5 | шт. | 6 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП9.1, 9.2 |
|  | Счетчик электрической энергии трехфазный статический | Меркурий 234 АRTМ2-03 PBR.R | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП9.1, 9.2 |
|  | Амперметры | А80 400/5А-2.5 | шт. | 6 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП9.1, 9.2 |
|  | Вольтметры | В80П 600В-2.5 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП9.1, 9.2 |
|  | Предохранители высоковольтные | ПКТ | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП9.1, 9.2 |
|  | Автоматический выключатель | ВА-57-39 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП9.1, 9.2 |
|  | Автоматический выключатель | ВА-101, ВА-103, ВА-201 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП9.1, 9.2 |
|  | Переключатель кулачковый | ПК-1, ПК-2, ПК-3 | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП9.1, 9.2 |
|  | Корпус модульный пластиковый | ЩРН(В)-П | шт. | 2 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП9.1, 9.2 |
|  | Рубильник-предохранитель | ВА-L005 | шт. | 4 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП9.1, 9.2 |
|  | Светильник общего назначения | Светодиодный светильник серии AL | шт. | 6 | БТК-003.24-ЭС.ТП.ЭП9.1, 9.2 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция | БКТП-1250/10/0,4 ТМГ-1250 Д/Y | компл | 3 | 16-11/2023-ЭС |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция | БКТП-630/10/0,4 ТМГ-630 Д/Y | компл | 1 | 16-11/2023-ЭС |
|  | Силовой кабель | Силовой кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией бронированный двумя стальными лентами, с нестекающей масляной пропиткой ЦАСБ-10-3х120 | м | 3693 | БТК-003.19-ЭС1 |
|  | Силовой кабель | Силовой кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией бронированный двумя стальными лентами, с нестекающей масляной пропиткой ЦАСБ-10-3х70 | м | 992 | БТК-003.19-ЭС2 |
|  | Провод изолированный | Провод изолированный СИП-3 (1х70) | м | 1114 | БТК-003.19-ЭС1 БТК-015.18-ЭС БТК-011.24-ЭС |
|  | Силовой кабель | Силовой кабель АСБл-10-3х70 | м | 20 | БТК-015.18-ЭС |
|  | Силовой кабель | Силовой кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией бронированный двумя стальн.ми лентами, с нестекающей масляной пропиткой АПвПуг-10-1х240/50 | м | 13002 | БТК-003.24-ЭС 16-11/2023-ЭС |
|  | Силовой кабель | Силовой кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией бронированный двумя стальн.ми лентами, с нестекающей масляной пропиткой АПвПуг-10-1х120/35 | м | 14498 | БТК-015.23-ЭС.2 БТК-016.23-ЭС.2 БТК-011.24-ЭС БТК-003.24-ЭС |
|  | Силовой кабель | Силовой кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией бронированный двумя стальн.ми лентами, с нестекающей масляной пропиткой АПвПуг-10-1х95/35 | м | 6771 | БТК-003.24-ЭС |
|  | Силовой кабель | Силовой кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией бронированный двумя стальн.ми лентами, с нестекающей масляной пропиткой АПвПуг-10-1х70/16 | м | 1782 | БТК-015.23-ЭС.2 |

8.6.1. Периоды проведения работ по обслуживанию наружных и внутриплощадочных сетей электроснабжения 10кВ:

| № п/п | Выполняемые работы | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Осмотр наружных и внутриплощадочных сетей электроснабжения 10кВ | 1 раз в неделю |
|  | Техническое обслуживание наружных и внутриплощадочных сетей электроснабжения 10кВ | 1 раз в период действия Договора |
|  | Осмотр КТП и КРУН | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание КТП и КРУН | 1 раз в период действия Договора |
|  | Ремонтно-восстановительные работы | По заявке |
|  | Составление отчета Заказчику о проведении эксплуатации. | По окончании каждого месяца |

8.6.2. Перечень работ по обслуживанию наружных и внутриплощадочных сетей электроснабжения 10кВ:

Осмотр – обход, осмотр наружных и внутриплощадочных сетей электроснабжения 10кВ:

- внешний визуальный осмотр воздушных и кабельных линий, опорных конструкций на предмет наличия дефектов;

- проверка состояния строительной части;

- проверка исправности подключенной проводки;

- проведение земляных работ, выполняемых без согласования;

- проверка наличия защиты кабеля на вертикальных участках в местах выхода кабеля на вводные устройства, опоры ВЛ, стены зданий;

- проверка на отсутствие и устранение размывов, провалов, высыпаний грунта из-под кабеля;

- проверка наличия соответствующих надписей на щитах, панелях и аппаратах;

- внешний осмотр заземляющих устройств;

- отключение оборудования в аварийных ситуациях.

Обслуживание включает в себя Осмотр и комплекс работ дополнительно:

- проверка отсутствия перегрева;

- проверка состояния защиты от механических повреждений;

- проверка состояния концевых муфт и заделок;

- проверка изоляции, состояния паек и контактных соединений;

- чистка аппаратуры;

- ликвидация всех видимых повреждений, затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры;

- проверка нагрева элементов сопротивления, контактов;

- проверка целостности контактов отпаечных шпилек, штепсельных соединений, отсутствия их перегрева, отсутствия следов нагара и коррозии контактов;

- проверка отсутствия деформаций, состояния креплений, изоляционных прокладок, клиц, изоляторов;

- проверка и восстановление целостности защитных кожухов и сеток, наличия и целостности их заземления;

- проверка наличия и восстановление целостности маркировки, надписей, окраска шин и защищенных мест для наложения переносных заземлений;

- проверка наличия и надежности приварки (опрессовки) наконечников на гибких заземляющих проводниках.

8.6.3. Перечень работ по обслуживанию КТП и КРУН:

Осмотр – обход, осмотр помещений и оборудования:

- на предмет отсутствия неисправностей, посторонних запахов, задымления, протечек воды;

- проверка исправности дверей, замков, отопительных приборов, вентиляции;

- проверка состояния изоляции комплектующих КСО – отсутствие повреждений, загрязнений;

- проверка наличия штатных основных и дополнительных электрозащитных средств, знаков и табличек по электробезопасности;

- контроль положения и состояния коммутационной аппаратуры, средств индикации;

- контроль параметров влажности и температуры в помещении;

- контроль состояния измерительных приборов и индикаторов, указателей состояния отключающих устройств;

- контроль состояния сети освещения, заземления;

- проверка отсутствия разрядов и коронирования;

- проверка наличия смазки на трущихся частях механизмов, подшипниках, кинематических связей выключателей с приводами, периодическая смазка;

- проверка состояния приводов контакторов, механизмов блокировки.

Обслуживание включает в себя Осмотр и комплекс работ дополнительно:

- измерение токовой нагрузки на вводах силового трансформатора и отходящих линий;

- измерение напряжения на шинах;

- осмотр основных и дополнительных средств защиты (Д/Э перчатки, галоши и боты, очки, штанги, индикаторы Д/Э коврики и т.п.) на предмет отсутствия механических повреждений и даты проведения очередного испытания;

- поддержание надежного внешнего состояния соединительных муфт и их опорных конструкций;

- проверка на отсутствие и устранение натяжения или смещение кабелей по отношению к опорным конструкциям из-за температурных изменений или токов короткого замыкания;

- проверка на наличие бирок на кабеле по трассе, на соединительных муфтах и концевых заделках;

- проверка состояния строительной части;

- очистка изоляции оборудования ТП, аппаратов, баков, арматуры от пыли и загрязнений;

- зачистка, смазка, и затяжка контактных соединений;

- смазка шарнирных соединений и трущихся поверхностей оборудования;

- обновление и замена надписей, схем, плакатов и знаков;

- замена плавких вставок;

- вырубка кустарников в охранной зоне;

- откачивание воды из кабельного приямка.

8.7. Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (модель), технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РУНН | Распределительное устройство низкого напряжения | компл. | 4 | 1912-01-КПП4-ЭС БТК-015.23-ЭС.3 2309-02-ЭС БТК-016.23-ЭС.1 |
|  | БРП | Блочный распределительный пункт | компл. | 2 | 22-101-ЭС |
|  | ВРУ | Вводно-распределительное устройство | компл. | 8 | 22-101-ЭС 02/23102023-ЭОМ.1 01/02052024-ЭОМ.2 2408-01-ЭС 2501-01-ЭС 2505-01-ЭС |
|  | ЩС | Щит силовой | компл. | 24 | 2309-02-ЭС БТК-016.23-ЭС.1 2405-02-ЭС 2403-04-ЭС 2405-10-ЭС 2410-02-ЭС 2411-03-ЭС 2501-01-ЭС 2501-02-ЭС 2505-03-ЭС БТК-011.24-ЭС |
|  | ЩРУ | Щит распределительно-учетный | компл. | 9 | 2307-01-ЭС 22-101-ЭС 2503-01-ЭС 2503-02-ЭС |
|  | РШ | Распределительный шкаф | компл. | 33 | 2307-01-ЭС 2307-06-ЭС 22-101-ЭС 2408-01-ЭС 2505-01-ЭС |
|  | Щит | ЩМП-1-0 У1 IP65 GARANT | компл. | 7 | 2002-02-ЭС 2404-02-ЭС.1 2404-02-ЭС.2 БТК-015.23-ЭС.1 |
|  | Щит | ЩМП-80.60.25 IP66 | компл. | 1 | 01/17052024-ЭОМ.3 |
|  | ШР | Шкаф распределительный | компл. | 4 | 2408-01-ЭС 2505-01-ЭС |
|  | ЩР | Щит распределительный | компл. | 3 | 2501-01-ЭС 2501-02-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв-1кВ, сеч. 4х240 мм² | м | 5512 | БТК-016.23-ЭС.1 2307-06-ЭС 2408-01-ЭС 2505-01-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБШв-1кВ, сеч. 5х240 мм² | м | 8145 | 22-101-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв-1кВ, сеч. 5х185 мм² | м | 87 | 2411-03-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв-1кВ, сеч. 4х185 мм² | м | 24541 | 1901-01.02-ЭС1.1 1901-01.02-ЭС2 2307-01-ЭС 2404-01-ЭС 2405-02-ЭС 2403-04-ЭС 2403-01-ЭС 2504-02-ЭС 2505-01-ЭС 2507-04-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБШв-1кВ, сеч. 4х185 мм² | м | 1111 | 22-101-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель гибкий в резиновой оболочке с медными жилами КГН-1кВ, сеч. 4х185 мм² | м | 24 | 2505-01-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв-1кВ, сеч. 4х150 мм² | м | 9513 | 1901-01.02-ЭС1.1 БТК-015.23-ЭС.1 БТК-016.23-ЭС.1 2307-01-ЭС 2307-06-ЭС 2408-01-ЭС 2505-01-ЭС 2507-08-ЭС БТК-011.24-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБШв-1кВ, сеч. 5х150 мм² | м | 1090 | 22-101-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв-1кВ, сеч. 4х120 мм² | м | 753 | 2307-06-ЭС 2408-01-ЭС 2503-01-ЭС 2505-01-ЭС 2507-08-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв-1кВ, сеч. 4х95 мм² | м | 2240 | 1901-01.02-ЭС1.2 1912-01-КПП4-ЭС 2309-02-ЭС БТК-016.23-ЭС.1 2307-01-ЭС 2503-02-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБШв-1кВ, сеч. 5х95 мм² | м | 172 | 22-101-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг(А)-1кВ, сеч. 4х95 мм² | м | 3 | 2002-02-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель гибкий в резиновой оболочке с медными жилами КГН-1кВ, сеч. 4х95 мм² | м | 24 | 2505-01-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв-1кВ, сеч. 5х70 мм² | м | 47 | 2410-02-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв-1кВ, сеч. 4х70 мм² | м | 191 | 1912-01-КПП4-ЭС 2002-02-ЭС БТК-015.23-ЭС.3 2505-03-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв-1кВ, сеч. 4х50 мм² | м | 646 | 2309-02-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель гибкий в резиновой оболочке с медными жилами КГН-1кВ, сеч. 4х50 мм² | м | 12 | 2505-01-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв-1кВ, сеч. 4х35 мм² | м | 552 | 2408-01-ЭС 2501-02-ЭС 2505-03-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБШв-1кВ, сеч. 5х35 мм² | м | 156 | 22-101-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв-1кВ, сеч. 4х25 мм² | м | 165 | 1912-01-КПП4-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБШв-1кВ, сеч. 5х25 мм² | м | 378 | 22-101-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой гибкий, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из резины КГ-ХЛ-1кВ, сеч. 4х25 мм² | м | 175 | 2501-01-ЭС 2501-01-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой гибкий, с медными многопроволочными жилами ВБШвнг(А)-1кВ, сеч. 5х25 мм² | м | 201 | 2503-01-ЭС 2503-02-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв-1кВ, сеч. 4х16 мм² | м | 796 | 1901-01.02-ЭС1.2 2404-01-ЭС 2408-01-ЭС 2504-02-ЭС 2507-04-ЭС БТК-011.24-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв-1кВ, сеч. 5х16 мм² | м | 445 | 1901-01.02-ЭС 2407-02-ЭС 2408-01-ЭС 2410-02-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБШв-1кВ, сеч. 5х16 мм² | м | 510 | 22-101-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS, сеч. 5х16 мм² | м | 435,28 | ИД |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS, сеч. 4х16 мм² | м | 95,03 | ИД |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластика ВБШв-1кВ, сеч. 3х16 мм² | м | 455 | 22-101-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБШв-1кВ, сеч. 5х10 мм² | м | 40 | 22-101-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS, сеч. 5х10 мм² | м | 112,1 | ИД |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв-1кВ, сеч. 3х6 мм² | м | 41 | 22-101-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБШв-1кВ, сеч. 5х6 мм² | м | 37 | 22-101-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS, сеч. 5х6 мм² | м | 3887,21 | ИД |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластика ВВГнг(А)-LS, сеч. 5х6 мм² | м | 15 | 22-101-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластика ВБШв-1кВ, сеч. 3х6 мм² | м | 29 | 22-101-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв-1кВ, сеч. 5х4 мм² | м | 49 | 22-101-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБШв-1кВ, сеч. 5х4 мм² | м | 2410 | 22-101-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS, сеч. 4х2,5 мм² | м | 109 | 2505-01-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS, сеч. 3х2,5 мм² | м | 1102,6 | ИД 2408-01-ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластика ВВГнг(А)-LS, сеч. 3х1,5 мм² | м | 84 | 22-101-ЭС |
|  | Контрольный кабель | Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией бронированный двумя стальными лентами, КВБбШв-1кВ сеч. 4х1,5 мм² | м | 78 | 2002-02-ЭС БТК-015.23-ЭС.3 |
|  | Силовой провод | Провод силовой гибкий смедной жилой с поливинилхлоридной изоляцией негорючий ПВ-3(А)-LS, сеч. 1х240 мм² | м | 48 | БТК-015.23-ЭС.3 |
|  | Провод СИП | Самонесущий изолированный провод СИП 2, 3х120 мм² + 1х95 мм² | м | 816 | 2501-02-ЭС |
|  | Провод СИП 4 | Самонесущий изолированный провод СИП 4, 4х35 мм² | м | 295 | 2404-02-ЭС.1 |
|  | Провод СИП 4 | Самонесущий изолированный провод СИП 4, 4х25 мм² | м | 270 | 2205-02-ЭС |
|  | Провод СИП 4 | Самонесущий изолированный провод СИП 4, 4х16 мм² | м | 60 | 2404-02-ЭС.2 |
|  | Провод ПуГВ | Провод гибкий с медными жилами ПуГВ-1кВ, сеч. 1х185 мм² | м | 64 | 2501-01-ЭС |
|  | Провод ПуГВ | Провод гибкий с медными жилами ПуГВ-1кВ, сеч. 1х25 мм² | м | 80 | 2309-02-ЭС |
|  | Провод ПуГВ | Провод гибкий с медными жилами ПуГВ-1кВ, сеч. 1х10 мм² | м | 50 | 2404-02-ЭС.1 2404-02-ЭС.2 |

8.7.1. Периоды проведения работ по обслуживанию внутриплощадочных сетей электроснабжения 0,4кВ:

| № п/п | Выполняемые работы | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Осмотр внутриплощадочных сетей электроснабжения 0,4кВ | 1 раз в неделю |
|  | Техническое обслуживание внутриплощадочных сетей электроснабжения 0,4кВ | 1 раз в период действия Договора |
|  | Ремонтно-восстановительные работы | По заявке |
|  | Составление отчета Заказчику о проведении эксплуатации. | По окончании каждого месяца |

8.7.2. Перечень работ по обслуживанию внутриплощадочных сетей электроснабжения 0,4кВ:

Осмотр – обход, осмотр наружных и внутриплощадочных сетей электроснабжения 10кВ:

- внешний визуальный осмотр воздушных и кабельных линий, опорных конструкций на предмет наличия дефектов;

- проверка состояния строительной части;

- проверка исправности подключенной проводки;

- проведение земляных работ, выполняемых без согласования;

- проверка наличия защиты кабеля на вертикальных участках в местах выхода кабеля на вводные устройства, опоры ВЛ, стены зданий;

- проверка на отсутствие и устранение размывов, провалов, высыпаний грунта из-под кабеля;

- проверка наличия соответствующих надписей на щитах, панелях и аппаратах;

- внешний осмотр заземляющих устройств;

- отключение оборудования в аварийных ситуациях.

Обслуживание включает в себя Осмотр и комплекс работ дополнительно:

- проверка отсутствия перегрева;

- проверка состояния защиты от механических повреждений;

- проверка состояния концевых муфт и заделок;

- проверка изоляции, состояния паек и контактных соединений;

- чистка аппаратуры;

- ликвидация всех видимых повреждений, затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры;

- проверка нагрева элементов сопротивления, контактов;

- проверка целостности контактов отпаечных шпилек, штепсельных соединений, отсутствия их перегрева, отсутствия следов нагара и коррозии контактов;

- проверка отсутствия деформаций, состояния креплений, изоляционных прокладок, клиц, изоляторов;

- проверка и восстановление целостности защитных кожухов и сеток, наличия и целостности их заземления;

- проверка наличия и восстановление целостности маркировки, надписей, окраска шин и защищенных мест для наложения переносных заземлений;

- проверка наличия и надежности приварки (опрессовки) наконечников на гибких заземляющих проводниках.

8.8. Сеть наружного электроосвещения

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (модель), технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Щит наружного освещения | ЩНО-33-101-25 IP67 У1 | компл. | 17 | 1912-01-КПП4-ЭН 2309-01-ЭН 2306-02-ЭН 2307-08-ЭН 22-101-ЭС ИД 2408-04-ЭН 2505-02-ЭН |
|  | Щит распределительный | ЩР R5STD642, IP66 | компл. | 1 | 2309-01-ЭН |
|  | Консольный светодиодный светильник | LEDEL Street X1/48/Ш8М/4.0К/05 | шт. | 6 | 1912-01-КПП4-ЭН |
|  | Консольный светодиодный светильник | LEDEL Street X1/95/Ш8М/4.0К/05 | шт. | 173 | 1912-01-КПП4-ЭН 2309-01-ЭН 2306-02-ЭН 2408-04-ЭН |
|  | Консольный светодиодный светильник | SuperStreet 110/12780/ШЗ/OS | шт. | 155 | 1901-01.02-ЭН2 1901-01.02-ЭН1.1 1901-01.02-ЭН1.2 |
|  | Консольный светодиодный светильник | FREGAT LED 120 (W1) 4000K-УХЛ1 | шт. | 26 | 2307-08-ЭН |
|  | Консольный светодиодный светильник | Светильник светодиодный, консольный, 100Вт, IP65, ДКУ17 | шт. | 69 | 22-101--ЭС |
|  | Консольный светодиодный светильник | Luxet Street-90-DDL-4K-SHB-PL | шт. | 43 | 2505-02-ЭН |
|  | Светильник | Светильник ELNA-91 | шт. | 39 | ИД |
|  | Светильник | Светильник ELNA 35 Вт 2700К | шт. | 61 | ИД |
|  | Светильник | Светильник ELNA-34 | шт. | 36 | ИД |
|  | Кабель | АВБбШв сеч. 4х70 мм2 | м | 500 | 2309-01-ЭН |
|  | Кабель | АВБбШв сеч. 4х35 мм2 | м | 225 | 2309-01-ЭН 2306-02-ЭН 2307-08-ЭН |
|  | Кабель | АВБбШв сеч. 4х25 мм2 | м | 8557 | 1912-01-КПП4-ЭН 1901-01.02-ЭН2 1901-01.02-ЭН1.1 1901-01.02-ЭН1.2 2309-01-ЭН 2306-02-ЭН 2307-08-ЭН 2505-02-ЭН |
|  | Кабель | АВБбШв сеч. 5х25 мм2 | м | 19 | 2408-04-ЭН |
|  | Кабель | АВБбШв сеч. 4х16 мм2 | м | 1125 | 2505-02-ЭН |
|  | Кабель | АВБбШв сеч. 5х16 мм2 | м | 197 | 2408-04-ЭН |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с медными жилами ВБбШв, сеч. 5х10 мм² | м | 656,76 | ИД |
|  | Кабель | АВБШв-1кВ, сеч. 5х6 мм2 | м | 3296 | 22-101--ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с медными жилами ВБбШв, сеч. 5х6 мм² | м | 2171,54 | ИД |
|  | Кабель | АВБШв-1кВ, сеч. 5х4 мм2 | м | 936 | 22-101--ЭС |
|  | Силовой кабель | Кабель силовой с медными жилами ВБбШв, сеч. 5х4 мм² | м | 1511,46 | ИД |
|  | Кабель | АВВГ сеч. 4х2,5 мм2 | м | 1869 | 1901-01.02-ЭН2 1901-01.02-ЭН1.1 1901-01.02-ЭН1.2 |
|  | Кабель | ВВГнг(А) сеч. 3х4 мм2 | м | 40 | 1912-01-КПП4-ЭН |
|  | Кабель | ВВГнгсеч. 3х1,5 мм2 | м | 615 | 2309-01-ЭН 2306-02-ЭН 22-101-ЭС |
|  | Провод | Провод с ПВХ изоляцией сеч. 3х2,5 мм² | м | 3657,5 | 1912-01-КПП4-ЭН 1901-01.02-ЭН2 1901-01.02-ЭН1.1 1901-01.02-ЭН1.2 2309-01-ЭН 2306-02-ЭН 2307-08-ЭН 2408-04-ЭН 2505-02-ЭН |
|  | Провод | ПуГВ сеч. 1х6 мм2 | м | 372,5 | 1901-01.02-ЭН2 1901-01.02-ЭН1.1 1901-01.02-ЭН1.2 2309-01-ЭН 2306-02-ЭН 2307-08-ЭН 2408-04-ЭН 2505-02-ЭН |
|  | Предохранитель | GURO-В770-6А | шт. | 223 | 1912-01-КПП4-ЭН 2309-01-ЭН 2306-02-ЭН 2307-08-ЭН 22-101-ЭС 2408-04-ЭН 2505-02-ЭН |
|  | Автоматический выключатель 5А на дин-рейке | PL6-C5/1 | шт. | 117 | 1901-01.02-ЭН2 1901-01.02-ЭН1.1 1901-01.02-ЭН1.2 |
|  | Автоматический выключатель 6А | ВА47-29 | шт. | 68 | 22-101-ЭС |
|  | Фотодатчик | Фотодатчик выносной герметичный PLUS IP65 | шт. | 9 | 1912-01-КПП4-ЭН 2309-01-ЭН 2306-02-ЭН 2307-08-ЭН 2408-04-ЭН 2505-02-ЭН |
|  | Опора граненая | Опора граненая стальная коническая h=9м с лючком для подземной подводки ОГКСф-700-9,0 | шт. | 152 | 1912-01-КПП4-ЭН 1901-01.02-ЭН2 1901-01.02-ЭН1.1 1901-01.02-ЭН1.2 2307-08-ЭН |
|  | Опора граненая | Опора силовая граненая стальная h=8м с лючком для подземной подводки | шт. | 43 | 2309-01-ЭН |
|  | Опора граненая | Опора граненая стальная коническая h=7м с лючком для подземной подводки | шт. | 107 | 2306-02-ЭН 2408-04-ЭН 2505-02-ЭН |
|  | Опора граненая | Опора несиловая прямостоечная граненая, 6 м | шт. | 68 | 22-101-ЭС |
|  | Опора | Опора ELNA-919-Т-120-827-6000 | шт. | 39 | ИД |
|  | Опора | Опора OKK-4.0-0.2 | шт. | 61 | ИД |
|  | Опора | Опора ELNA-34-15-827-1000 | шт. | 36 | ИД |
|  | Цоколь стеклопластиковый | Цоколь стеклопластиковый | шт. | 302 | 1912-01-КПП4-ЭН 1901-01.02-ЭН2 1901-01.02-ЭН1.1 1901-01.02-ЭН1.2 2309-01-ЭН 2306-02-ЭН 2307-08-ЭН 2408-04-ЭН 2505-02-ЭН |

8.8.1. Периоды проведения работ по обслуживанию наружного электроосвещения:

| № п/п | Выполняемые работы | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Осмотр систем наружного электроосвещения | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание систем наружного электроосвещения | 1 раз в период действия Договора |
|  | Ремонтно-восстановительные работы | По заявке |
|  | Составление отчета Заказчику о проведении эксплуатации. | По окончании каждого месяца |

8.8.2. Перечень работ по обслуживанию наружного электроосвещения:

Осмотр – обход, осмотр системы наружного электроосвещения:

- внешний визуальный осмотр воздушных и кабельных линий, опорных конструкций, осветительных приборов на предмет наличия дефектов;

- проверка состояния строительной части;

- проверка исправности подключенной проводки;

- проверка наличия соответствующих надписей на щитах, панелях и аппаратах;

- внешний осмотр заземляющих устройств;

- отключение оборудования в аварийных ситуациях.

Обслуживание включает в себя Осмотр и комплекс работ дополнительно:

- проверка отсутствия перегрева;

- проверка состояния защиты от механических повреждений;

- проверка состояния концевых муфт и заделок;

- проверка изоляции, состояния паек и контактных соединений;

- чистка аппаратуры;

- ревизия светильников;

- корректировка положения светильника;

- ликвидация всех видимых повреждений, затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры;

- проверка нагрева элементов сопротивления, контактов;

- замена светильников, предохранителей и плавких вставок при необходимости;

- проверка целостности контактов отпаечных шпилек, штепсельных соединений, отсутствия их перегрева, отсутствия следов нагара и коррозии контактов;

- проверка отсутствия деформаций, состояния креплений, изоляционных прокладок, клиц, изоляторов;

- проверка и восстановление целостности защитных кожухов и сеток, наличия и целостности их заземления;

- проверка наличия и восстановление целостности маркировки, надписей, окраска шин и защищенных мест для наложения переносных заземлений;

- проверка надежности сварных и болтовых соединений с заземленными аппаратами и оборудованием;

- проверка наличия контргаек;

- проверка наличия и надежности приварки (опрессовки) наконечников на гибких заземляющих проводниках;

- проверка вертикальности опор и положения кронштейнов со светильниками;

- проверка исправности дверок и замков в металлических конструкциях;

- проверка кронштейнов, металлических опор и корпусов светильников на наличие очагов коррозии.

8.9. Дизель – генераторные установки

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (модель), технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДГУ | Дизель – генераторная установка контейнерного типа ГУ-АД-320С-Т400 | шт. | 1 | 1901-01.02-ЭС1.2 Паспорт на ДГУ |
|  | Двигатель | Ricardo WL450 | шт. | 1 | 1901-01.02-ЭС1.2 Паспорт на ДГУ |
|  | Генератор | GR314F | шт. | 1 | 1901-01.02-ЭС1.2 Паспорт на ДГУ |
|  | Панель управления | HGM6120N | шт. | 1 | 1901-01.02-ЭС1.2 Паспорт на ДГУ |
|  | Аккумуляторные батареи | VARTA 6-QW-120(850)-T | шт. | 2 | 1901-01.02-ЭС1.2 Паспорт на ДГУ |
|  | Шкаф РУ ДГУ | РУ.ДГУ-0185-0078Э3 | шт. | 1 | 1901-01.02-ЭС1.2 Паспорт на ДГУ |
|  | Теплоизолированный контейнер | НОРД-7 | шт. | 1 | 1901-01.02-ЭС1.2 Паспорт на ДГУ |
|  | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения | С2000-АСПТ | шт. | 1 | 1901-01.02-ЭС1.2 Паспорт на ДГУ |
|  | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный | СИГНАЛ-10 | шт. | 1 | 1901-01.02-ЭС1.2 Паспорт на ДГУ |
|  | Аккумулятор герметичный свицово-кислотный 12В, 4,5 Ач | SF12045 | шт. | 2 | 1901-01.02-ЭС1.2 Паспорт на ДГУ |
|  | Извещатель пожарный тепловой максимальный н.з. | ИП 103/5/1-Е | шт. | 4 | 1901-01.02-ЭС1.2 Паспорт на ДГУ |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-3М | шт. | 1 | 1901-01.02-ЭС1.2 Паспорт на ДГУ |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-20 Б2П | шт. | 4 | 1901-01.02-ЭС1.2 Паспорт на ДГУ |
|  | Оповещатели охранно-пожарные световые | ЛЮКС-24 | шт. | 4 | 1901-01.02-ЭС1.2 Паспорт на ДГУ |
|  | Оповещатели охранно-пожарные комбинированные | МАЯК-24-КП | шт. | 2 | 1901-01.02-ЭС1.2 Паспорт на ДГУ |
|  | Считыватели магнитных ключей | Считыватель-2 исп.01 | шт. | 1 | 1901-01.02-ЭС1.2 Паспорт на ДГУ |
|  | Модуль порошкового пожаротушения с комбинированным запуском | Буран-2,5-2С | шт. | 3 | 1901-01.02-ЭС1.2 Паспорт на ДГУ |
|  | Электрические конвекторы | NEOCLIMA Comforte Т15 ЭВНА-1,5/230С2 | шт. | 2 | 1901-01.02-ЭС1.2 Паспорт на ДГУ |
|  | Клапан совмещенный механический дыхательный | СМДК 50 | шт. | 1 | 1901-01.02-ЭС1.2 Паспорт на ДГУ |
|  | Светодиодный пылевлагозащитный светильник | Онлайт серии 0DSP-02-LED | шт. | 3 | 1901-01.02-ЭС1.2 Паспорт на ДГУ |
|  | Розетки электрические штепсельные | IEK серии «ФОРС» | шт. | 4 | 1901-01.02-ЭС1.2 Паспорт на ДГУ |
|  | ДГУ | Дизельный генератор ТСС АД-120С-Т400-1РКМ11 | шт. | 1 | DG130000019878 |
|  | ДГУ | Дизельный генератор ТСС АД-120С-Т400-1РКМ11 | шт. | 1 | DG130000019880 |
|  | ДГУ | Дизельный генератор МД АД-120С-Т400-1РКМ29 | шт. | 1 | DG110000019341 |
|  | ДГУ | Дизельный генератор МД АД-120С-Т400-1РКМ29 | шт. | 1 | DG110000019342 |
|  | ДГУ | Дизельный генератор АД-200С-Т400-2РКМ16 | шт. | 1 | DG090000022530 |
|  | ДГУ | Дизельный генератор Denyo 45ES | шт. | 1 |  |
|  | ДГУ | Дизельный генератор | шт. | 1 |  |
|  | ДГУ | Дизельный генератор | шт. | 1 |  |
|  | ДГУ | Дизельный генератор | шт. | 1 |  |
|  | ДГУ | Дизельный генератор | шт. | 1 |  |
|  | ДГУ | Дизельный генератор | шт. | 1 |  |

8.9.1. Периоды проведения работ по обслуживанию дизель – генераторной установки:

| № п/п | Выполняемые работы | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Пробный пуск ДГУ с выходом на режим, составлением отчета | 1 раз в месяц |
|  | Проверка целостности заземления | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работы клапанов воздухозабора и воздухоотведения | 1 раз в месяц |
|  | Заправка топливом, маслом, охлаждающей жидкостью | 1 раз в месяц |
|  | Проверка исправного состояния вспомогательного оборудования (приборов управления, пожарной сигнализации, пожаротушения, освещения, обогрева) | 1 раз в месяц |
|  | Замена масла и масляных фильтров | 1 раз в период действия Договора |
|  | Замена топливных фильтров | 1 раз в период действия Договора |
|  | Проверка температуры открытия термостата | 1 раз в период действия Договора |
|  | Проверка работы натяжителя и износа ремня | 1 раз в период действия Договора |
|  | Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | 1 раз в период действия Договора |
|  | Проверка вентиляционной трубы картера | 1 раз в период действия Договора |
|  | Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | 1 раз в период действия Договора |
|  | Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | 1 раз в период действия Договора |
|  | Проверка состояния крепежных и электрических соединений | 1 раз в период действия Договора |
|  | Проверка проемов охлаждения силового генератора | 1 раз в период действия Договора |
|  | Обслуживание аккумуляторных батарей | 1 раз в период действия Договора |
|  | Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | 1 раз в период действия Договора |
|  | Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | 1 раз в период действия Договора |
|  | Зачистка, и затяжка контактных соединений щитового оборудования | 1 раз в период действия Договора |
|  | Осмотр после стихийных явлений (осматриваются все ДГУ, находящиеся в зоне стихийных явлений) с заполнением листа осмотра | После каждого случая |
|  | Осмотр ДГУ перед и после срабатывания | Каждый пуск |
|  | Очистка изоляции оборудования ДГУ, аппаратов, баков и арматуры от пыли и грязи | 1 раз в период действия Договора |
|  | Устранение разрегулировки механизмов приводов и контактной части выключателей и разъединителей (выключателей нагрузки) | При необходимости |
|  | Обновление и замена диспетчерских надписей, мнемонических схем, предупредительных плакатов и знаков безопасности | При необходимости |
|  | Работы по внеплановому техническому обслуживанию и ремонту при возникновении аварийных, сложных и внештатных ситуаций, вне рамок компетенции обслуживающего персонала. Недопущение прекращения электроснабжения в зоне ответственности на время, превышающее нормативное | При необходимости круглосуточно, с использованием аварийной службы |
|  | Ремонт (замена) вышедших (не по вине Исполнителя) из строя узлов. Расходные материалы и комплектующие, используемые при оказании услуг (работ) приобретаются силами Исполнителя за счет Заказчика | По заявке |
|  | Составление отчета Заказчику о проведении эксплуатации. | По окончании каждого месяца |

8.9.2. Заправочные объёмы и расход ГСМ:

| № п/п | Наименование оборудования | Объём основного бака, л | Объём резервного бака, л | Объём маслянной системы, л | Сорт масла | Расход при 75% нагрузке, л/ч | Расход при 100% нагрузке, л/ч | Расход топлива за год, л* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АД-320С-Т400 (1шт.) | 550 | 1000 | 35 | 10W40 | 67,22 | 89.62 | 1075,52 |
| 2. | АД-120С-Т400-1РКМ11 (2шт.) | 320 | 0 | 18 | - | 23,85 | 31,8 | 763,2 |
| 3. | АД-120С-Т400-1РКМ29 (2шт.) | 290 | 0 | 17 | - | 24,6 | 32,8 | 787,2 |
| 4. | АД-200С-Т400-2РКМ16 (1шт.) | 469 | 0 | 41 | - | 45,75 | 61 | 732 |

*Годовой расход топлива суммируется из 1 ежемесячного пуска ДГУ, продолжительностью не более 1 часа, и 2 пусков после замены масла, продолжительностью не более 2 часа составляет 3357,92 л. Расход топлива без нагрузки принять равным расходу при 75% нагрузке.

Ежегодная замена топлива производится в количестве совокупного объёма топливного бака ДГУ.

8.10. Разведочно-эксплуатационные водозаборные скважины

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (модель), технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насос | Насос погружной скважинный, Q=15,0 куб.м/ч | шт. | 1 | ИД |
|  | Насос | Насос погружной скважинный, Q=20,0 куб.м/ч, Н=110,0 м, N=7,5 кВт3х400V, 50Hz | шт. | 3 | 1908-20-ТХ ИД |
|  | Насос | Насос погружной скважинный Q=25,0 куб.м/ч, Н=120,0 м, N=11,0 кВт3х400V, 50Hz | шт. | 1 | 2004-01-ТХ |
|  | Насос | Насос погружной скважинный Q=25,0 куб.м/ч, Н=110,0 м, N=11,0 кВт3х400V, 50Hz | шт. | 1 | 2003-01-ТХ |
|  | Насос | Насос погружной скважинный Q=3,5 куб.м/ч, Н=50,0 м, N=1,6 кВт | шт. | 2 | 2407-02-ТХ 2407-01-ТХ |
|  | Насос | Насос погружной скважинный Q=3,5 куб.м/ч, Н=50,0 м, N=1,0 кВт | шт. | 2 | 2410-03-ТХ 2410-01-ТХ |
|  | Насос | Насос погружной скважинный Q=36 куб.м/ч, Н=80,0 м, N=13,0 кВт | шт. | 1 | 2408-02-ТХ |
|  | Шкаф управления | Станция управления и защиты | шт. | 7 | 1908-20-ЭОМ 2004-01- ЭОМ 2003-01- ЭОМ ИД 2408-02-ТХ |
|  | Шкаф управления | Лоцман L2-25-IP54 | шт. | 4 | 2407-02-ТХ 2407-01-ТХ 2410-03-ТХ 2410-01-ТХ |
|  | Бак | Мембранный расширительный бак Reflex, габ. разм. Ф500, Н=885мм, V=0,1 м3, PN 10 | шт. | 10 | 1908-20-ТХ 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ |
|  | Прибор индикации уровня | Прибор индикации уровня (ПИУ-1Ц) | шт. | 6 | 1908-20-ТХ 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ |
|  | Уровнемер | Уровнемер тензометрический (УрТ-60) | шт. | 6 | 1908-20-ТХ 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ |
|  | Манометр | Манометр показывающий шкала 0-16 бар, присоед. G=1/2", корп. диам.100мм | шт. | 11 | 1908-20-ТХ 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ 2407-02-ТХ 2407-01-ТХ 2410-03-ТХ 2410-01-ТХ |
|  | Запорная арматура | Кран трехходовой латунный для манометра G=1/2" | шт. | 11 | 1908-20-ТХ 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ 2407-02-ТХ 2407-01-ТХ 2410-03-ТХ 2410-01-ТХ |
|  | Трубка | Трубка для установки манометра «виток» G=1/2" | шт. | 6 | 1908-20-ТХ 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ |
|  | Запорная арматура | Кран шаровой Valtec Base 1” | шт. | 12 | 2407-02-ТХ 2407-01-ТХ 2410-03-ТХ 2410-01-ТХ |
|  | Запорная арматура | Кран шаровой латунный полнопроходной хромированный с внутренней резьбой PN 16, DN50 | шт. | 6 | 1908-20-ТХ 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ |
|  | Воздухоотводчик | Воздухоотводчик автоматический поплавковый 3/4" | шт. | 6 | 1908-20-ТХ 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ |
|  | Счетчик | Счетчик холодной воды Ду | шт. | 1 | 2408-02-ТХ |
|  | Счетчик | Счетчик воды-расходомер ф65 | шт. | 6 | 1908-20-ТХ 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ |
|  | Счетчик | Счетчик холодной воды d25 | шт. | 4 | 2407-02-ТХ 2407-01-ТХ 2410-03-ТХ 2410-01-ТХ |
|  | Фильтр | Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-100 | шт. | 6 | 1908-20-ТХ 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ |
|  | Клапан обратный | Клапан обратный межфланцевый чугунный PN 16 Ду 100 | шт. | 6 | 1908-20-ТХ 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ |
|  | Клапан обратный | Клапан обратный межфланцевый латунный Ду25 | шт. | 4 | 2407-02-ТХ 2407-01-ТХ 2410-03-ТХ 2410-01-ТХ |
|  | Запорная арматура | Задвижка с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевая чугунная МЗВ Dn-65 (Pn-1,6 МПа) | шт. | 6 | 1908-20-ТХ 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ |
|  | Запорная арматура | Задвижка с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевая чугунная МЗВ Dn-80 (Pn-1,6 МПа) | шт. | 7 | 1908-20-ТХ 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ 2408-02-ТХ |
|  | Запорная арматура | Задвижка с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевая чугунная МЗВ Dn-100 (Pn-1,6 МПа) | шт. | 6 | 1908-20-ТХ 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ |
|  | Фланец | Фланец стальной под втулку ПЭ PN-1.6 Мпа DN 100/110 | шт. | 6 | 1908-20-ТХ 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ |
|  | Фланец | Фланец стальной под втулку ПЭ PN-1.6 Мпа DN 80/89 | шт. | 7 | 2408-02-ТХ |
|  | Заглушка | Заглушка 76х3,5 | шт. | 6 | 1908-20-ТХ 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ |
|  | Фильтр | Фильтр кардириджный EMS ACF-4520-1” | шт. | 4 | 2407-02-ТХ 2407-01-ТХ 2410-03-ТХ 2410-01-ТХ |
|  | Оголовок | Герметизированный скважинный оголовок | шт. | 11 | 1908-20-ТХ ИД 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ 2407-02-ТХ 2407-01-ТХ 2410-03-ТХ 2410-01-ТХ 2408-02-ТХ |
|  | Труба | Труба гладкая насосно-компрессорная 73х5,5-Д | м | 150 | 1908-20-ТХ 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ |
|  | Труба | Труба подъемная 89 | м | 85 | 2408-02-ТХ |
|  | Труба | Труба подъемная ПЭ100 SDR11 d32 | м | 170 | 2407-02-ТХ 2407-01-ТХ 2410-03-ТХ 2410-01-ТХ |
|  | Муфта | Муфта Дн=88,9 для насосно-компрессорной трубы 73х5,5-Д | шт. | 15 | 1908-20-ТХ 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ |
|  | Труба | Труба стальная электросварная 76х3,5 | м | 6 | 1908-20-ТХ 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ |
|  | Труба | Труба стальная электросварная 89х4,0 | м | 1,5 | 1908-20-ТХ 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ |
|  | Труба | Труба стальная электросварная 108х4,0 | м | 16,5 | 1908-20-ТХ 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ |
|  | Фланец | Фланец 1-100-10 ст.25 | шт. | 27 | 1908-20-ТХ 2004-01-ТХ 2003-01-ТХ |

8.10.1. Периоды проведения работ по обслуживанию разведочно-эксплуатационной водозаборной скважины:

| № п/п | Выполняемые работы | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание задвижек | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание фланцевого соединений | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание разведочно-эксплуатационной водозаборной скважины | 1 раз в месяц |
|  | Диагностика, измерение ресурсов, визуальный осмотр и периодическое обслуживание механизмов | 1 раз в месяц |
|  | Проверка герметичности оголовка | 1 раз в месяц |
|  | Настройка автоматики | 1 раз в месяц |
|  | Проверка состояния расширительного бака | 1 раз в период действия Договора |
|  | Антикоррозийная обработка деталей, металлических поверхностей и обсадной трубы | 1 раз в период действия Договора |
|  | Проверка электросети, контрольные измерения сопротивлений, проверка изоляции | 1 раз в месяц |
|  | Проверка состояния насосного оборудования | 1 раз в период действия Договора |
|  | Ремонт (замена) вышедших (не по вине Исполнителя) из строя узлов. Расходные материалы и комплектующие, используемые при оказании услуг (работ) приобретаются силами Исполнителя за счет Заказчика | По заявке |
|  | Составление отчета Заказчику о проведении эксплуатации. | По окончании каждого месяца. |

8.10.2. Перечень работ по обслуживанию разведочно-эксплуатационной водозаборной скважины:

Осмотр – обход, осмотр инженерного оборудования, контроль параметров работы системы водоснабжения:

- устранение протечек трубопроводов;

- проверка исходного положения запорной арматуры;

- проверка на отсутствие течи воды через соединения и сварочные швы;

- проверка на отсутствие затоплений.

Обслуживание включает в себя Осмотр и комплекс работ дополнительно:

- проверка открытием/закрытием запорно-регулирующей арматуры, подтяжка уплотнений;

- проверка целостности изоляции, лакокрасочного покрытия;

- очистка внешних и внутренних поверхностей оборудования от загрязнений.

8.11. Повысительная насосная станция хозяйственно-питьевого водопровода

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (модель), технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка с насосами | Насосная станция Лагуна-К4. Насос 1,1кВт 4шт., насос 5,5кВт 2шт. | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-ТХ-ВК |
|  | Установка с насосами | Насосная станция Лагуна-К7-(EVR10-6)-150мм-2,2кВт-ПЧ-ПД-С Зав. № 0647/24 Насос 2,2кВт - 7шт. | шт. | 1 | 2404-03-ТХ |
|  | Водомерный узел | Типовая водомерная вставка Д=50 | шт. | 1 |  |
|  | Задвижка | Задвижка Д=150 | шт. | 5 | 1901-01.01-4.4-ТХ-ВК 2404-03-ТХ |
|  | Обратный клапан | Обратный клапан Д=150 | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-ТХ-ВК |
|  | Фильтр ФММ | Фильтр ФММ-50 | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-ТХ-ВК |
|  | Фланец | Фланец Д=150 | шт. | 4 | 1901-01.01-4.4-ТХ-ВК |
|  | Гидробак | Гидробак Гранлевел А700/1,5-10 | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-ТХ-ВК |
|  | Насос фекальный погружной | Насос фекальный погружной 50 м3/ч, 15 кВт | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-ТХ-ВК |
|  | Монорельс | Таль электрическая 3,2 т. | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-ТХ-ВК |
|  | Резервуар бетонный | Резервуар 31,365 куб.м. | шт. | 2 | 1901-01.01-4.4-КЖ |
|  | УФ-обеззараживатель воды | УФ-обеззараживатель воды ЛИТ Master | шт. | 2 | 1901-01.01-4.4-ТХ-ВК |
|  | Фотокаталитический фильтр воздуха | Фотокаталитический фильтр воздуха «Аэролайф Гидро» КФЗ-150 | шт. | 2 | 1901-01.01-4.4-ТХ-ВК |
|  | Задвижка | Задвижка с обрезиненным клином Д=50 | шт. | 5 | 1901-01.01-4.4-ТХ-ВК 2404-03-ТХ |
|  | Задвижка | Задвижка с обрезиненным клином Д=150 | шт. | 5 | 1901-01.01-4.4-ТХ-ВК |
|  | Задвижка | Задвижка с обрезиненным клином Д=150 | шт. | 6 | 1901-01.01-4.4-ТХ-ВК |
|  | Задвижка с эл. приводом | Задвижка с обрезиненным клином с эл. приводом Д=50 | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-ТХ-ВК |
|  | Задвижка с эл. приводом | Задвижка с обрезиненным клином с эл. приводом Д=100 | шт. | 2 | 1901-01.01-4.4-ТХ-ВК |
|  | Затвор | Затвор поворотный Д=50 | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-ТХ-ВК |
|  | Кран шаровый | Кран шаровый Д=25 | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-ТХ-ВК |
|  | Клапан обратный | Клапан обратный Д=50 | шт. | 2 | 1901-01.01-4.4-ТХ-ВК |
|  | Манометр | Манометр стрелочный | шт. | 2 | 1901-01.01-4.4-ТХ-ВК |
|  | Преобразователь избыточного давления | Преобразователь избыточного давления ультразвуковой ПП-1 | шт. | 2 | 1901-01.01-4.4-АК |
|  | Реле давления | Реле давления FF4-4Vds | шт. | 2 | 1901-01.01-4.4-АК |
|  | Уровнемер воды | Уровнемер воды ультразвуковой Теккноу Титан 270у | шт. | 2 | 1901-01.01-4.4-АК |
|  | Пост управления | Пост управления ПКЕ-212/1-УЗ | шт. | 3 | 1901-01.01-4.4-АК |
|  | Приточная установка | Приточная установка П1, 1060 куб.м./час с автоматикой | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-ОВ |
|  | Вытяжная установка | Вытяжная установка В1, 1060 куб.м./час с автоматикой | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-ОВ |
|  | Блок автоматики вентиляции | Блок автоматики вентиляции П1В1 | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-ОВ |
|  | ВРУ | ВРУ с АВР 160А, 3 ввода, 11 групп | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-ЭОМ |
|  | Шкаф ЩС силовой | Шкаф ЩС силовой, 18 кВт, 6 групп | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-ЭОМ |
|  | Шкаф управления насосами | Шкаф управления насосами ХВПС 19,8 кВт | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-ЭОМ |
|  | Шкаф управления насосами | Шкаф управления насосами ХВПС 19,8 кВт | шт. | 1 | 2404-03-АК |
|  | Шкаф управления Аэролайфами | Шкаф управления Аэролайфами ШУ-ФР 1,69 кВт | шт. | 2 | 1901-01.01-4.4-АК |
|  | Шкаф управления УФ-обеззараживателями | Шкаф управления УФ-обеззараживат. ШУуо | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-ТХ-ВК |
|  | Шкаф управления задвижками | Шкаф управления задвижками ШУз 2,4 кВт | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-АК |
|  | Шкаф управления вентиляцией | Шкаф управления вентиляцией 16 кВт | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-АК |
|  | Шкаф освещения | Шкаф освещения 0,31 кВт, 3 группы | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-ЭОМ |
|  | Шкаф эл. тали | Шкаф эл. тали ЯУ 4,9 кВт | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-ТХ-ВК |
|  | Шкаф питания пожарной сигнализации | Шкаф питания пожарной сигнализации ППУ 0,9 кВт, 5 групп | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-ОПС |
|  | Шкаф телекоммуник | Шкаф телекоммуник ШТ с ИБП | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-СТС |
|  | Конденсаторная установка | Конденсаторная установка АУКРМ-0,4-7,5-2,5 У1 | шт. | 1 | 1901-01.01-4.4-ЭОМ |
|  | Промышленный электроконвектор | Промышленный электроконвектор 2,0 кВт | шт. | 2 | 1901-01.01-4.4-ОВ |
|  | Промышленный электроконвектор | Промышленный электроконвектор 3,0 кВт | шт. | 4 | 1901-01.01-4.4-ОВ |
|  | Светильник | Светильник ДСО-01-24-50-Д | шт. | 16 | 1901-01.01-4.4-ЭОМ |
|  | ВЗУ | Блочно-модульное ВЗУ контейнерного типа | компл. | 1 | ИД |

8.11.1. Периоды проведения работ по обслуживанию повысительной насосной станции хозяйственно-питьевого водопровода:

| № п/п | Выполняемые работы | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание счетчиков | 1 раз в 4 месяца |
|  | Техническое обслуживание задвижек | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание фланцевого соединений | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание обратного клапана | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание фильтров водяных фланцевых сетчатых (Прокладки из листового терморасширенного графита) | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание центробежных одноступенчатых фекальных насосов типа НФ | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание канального вентилятора | 1 раз в месяц |
|  | Замена рамочного фильтра | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание приборов для измерения уровня жидкости или осадка | 1 раз в 2 месяца |
|  | Техническое обслуживание шкафов управления технологическим оборудованием | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание и ремонт в течение года приточных установок с автоматикой, производительностью по воздуху до 5000 м3/ч | Ежедневно |
|  | Техническое обслуживание и ремонт в течение года вытяжных установок производительностью по воздуху до 2000 м3/ч | Ежедневно |
|  | Техническое обслуживание шкафов силовых и осветительных установок | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание шкафа управления технологическим оборудованием (насосами) | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание шкафов управления технологическим оборудованием | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание конденсаторного блока воздушного V-образного холодильной установки производительностью до 700 кВт | 1 раз в месяц |
|  | Технический осмотр силового распределительного пункта с вводным рубильником и предохранителями | 1 раз в период действия Договора |
|  | Технический осмотр выключателей автоматических однополюсных установочных на номинальный ток до 63 А | 1 раз в период действия Договора |
|  | Технический осмотр выключателей автоматических двухполюсных установочных, номинальный ток до 200 А | 1 раз в период действия Договора |
|  | Технический осмотр выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток до 400 А | 1 раз в период действия Договора |
|  | Техническое обслуживание и регулировка светового настенного указателя (табло) "Выход" | 1 раз в период действия Договора |
|  | Настройка автоматики | 1 раз в месяц |
|  | Проверка состояния расширительного бака | 1 раз в период действия Договора |
|  | Антикоррозийная обработка деталей, металлических поверхностей и обсадной трубы | 1 раз в период действия Договора |
|  | Проверка электросети, контрольные измерения сопротивлений, проверка изоляции | 1 раз в месяц |
|  | Проверка состояния насосного оборудования | 1 раз в период действия Договора |
|  | Ремонт (замена) вышедших (не по вине Исполнителя) из строя узлов. Расходные материалы и комплектующие, используемые при оказании услуг (работ) приобретаются силами Исполнителя за счет Заказчика | По заявке |
|  | Составление отчета Заказчику о проведении эксплуатации. | По окончании каждого месяца. |

8.11.2. Перечень работ по обслуживанию повысительной насосной станции хозяйственно-питьевого водопровода:

Осмотр – обход, осмотр инженерного оборудования, контроль параметров работы системы водоснабжения:

- устранение протечек трубопроводов;

- проверка исходного положения запорной арматуры;

- проверка на отсутствие течи воды через соединения и сварочные швы;

- проверка на отсутствие затоплений.

Обслуживание включает в себя Осмотр и комплекс работ дополнительно:

- проверка открытием/закрытием запорно-регулирующей арматуры, подтяжка уплотнений;

- проверка целостности изоляции, лакокрасочного покрытия;

- очистка внешних и внутренних поверхностей оборудования от загрязнений.

8.12. Работы по заявке

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Откачка хозяйственно-бытовых колодцев с утилизацией | м3 | 20 | 1 раз в сутки |
|  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | кг | 500 |  |
|  | Разборка покрытий и оснований цементобетонных | м3 | 40 |  |
|  | Разборка покрытий и оснований щебеночных | м3 | 25 |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 100 |  |
|  | Ручная обратная засыпка песком | м3 | 30 |  |
|  | Механизированная обратная засыпка песком | м3 | 70 |  |
|  | Укладка покрытий и оснований щебеночных | м3 | 25 |  |
|  | Укладка покрытий и оснований цементобетонных | м3 | 40 |  |
|  | Укладка покрытий и оснований асфальтобетонных | кг | 500 |  |
|  | Откачка ливневых колодцев с вывозом | м3 | 1000 |  |
|  | Прокладка силового кабеля с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией бронированный двумя стальными лентами, с нестекающей масляной пропиткой ЦАСБ-10-3х120 | м | 180 |  |
|  | Прокладка силового кабеля с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией бронированный двумя стальными лентами, с нестекающей масляной пропиткой ЦАСБ-10-3х70 | м | 50 |  |
|  | Прокладка силового кабеля АСБл-10-3х70 | м | 2 |  |
|  | Прокладка силового кабеля с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией бронированный двумя стальн.ми лентами, с нестекающей масляной пропиткой АПвПуг-10-1х120/35 | м | 170 |  |
|  | Прокладка силового кабеля с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией бронированный двумя стальн.ми лентами, с нестекающей масляной пропиткой АПвПуг-10-1х70/16 | м | 90 |  |
|  | Прокладка силового кабеля с алюминиевыми жилами АВБбШв-1кВ, сеч. 4х185 мм² | м | 340 |  |
|  | Прокладка силового кабеля с алюминиевыми жилами АВБбШв-1кВ, сеч. 4х150 мм² | м | 100 |  |
|  | Прокладка силового кабеля с алюминиевыми жилами АВБбШв-1кВ, сеч. 4х95 мм² | м | 60 |  |
|  | Прокладка силового кабеля с алюминиевыми жилами АВБбШв-1кВ, сеч. 4х70 мм² | м | 25 |  |
|  | Прокладка силового кабеля с алюминиевыми жилами АВБбШв-1кВ, сеч. 4х25 мм² | м | 200 |  |
|  | Монтаж соединительных муфт 3Стп-10-70/120 | шт. | 20 |  |
|  | Монтаж соединительных муфт 1ПСТ-70/120-В | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж соединительных муфт 4СТп-1-150/240 | шт. | 25 |  |
|  | Монтаж соединительных муфт 4СТп-1-70/120 | шт. | 20 |  |
|  | Монтаж соединительных муфт 4СТп-1-25/50 | шт. | 20 |  |
|  | Монтаж концевых муфт 4КВНТп-1-25/50 (Б) | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж концевых муфт 4КВНТп-1-70/120 | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж концевых муфт 4КВНТп-1-150/240 | шт. | 5 |  |
|  | Установка плавких вставок ППН-35 160А | шт. | 4 |  |
|  | Установка плавких вставок ППН-41 1000А | шт. | 4 |  |
|  | Установка плавких вставок ПН2 250А | шт. | 4 |  |
|  | Установка плавких вставок ПН2 400А | шт. | 4 |  |
|  | Установка плавких вставок ПН2 630А | шт. | 4 |  |
|  | Установка (замена) консольных светодиодных светильников LEDEL Street X1/48/Ш8М/4.0К/05 на опоры высотой 9 м | шт. | 3 |  |
|  | Установка (замена) консольных светодиодных светильников LEDEL Street X1/95/Ш8М/4.0К/05 на опоры высотой 9 м | шт. | 6 |  |
|  | Установка (замена) консольных светодиодных светильников SuperStreet 110/12780/ШЗ/OS на опоры высотой 9 м | шт. | 20 |  |
|  | Установка предохранителя GURO-В770-6А | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж автоматических выключателей 5А PL6-C5/1 | шт. | 10 |  |
|  | Резервное дизельное топливо (летнее) | литр | 2500 |  |
|  | Резервное дизельное топливо (зимнее) | литр | 2500 |  |
|  | Прокладка трубопровода ПЭ 100+ ПРОТЕКТ SDR11 d90х8,2 PN16 | м | 24 |  |
|  | Труба ПЭ 100+ ПРОТЕКТ SDR11 d1100х10,0 PN16 | м | 24 |  |
|  | Прокладка трубопровода ПЭ 100+ ПРОТЕКТ SDR11 d160х14,6 PN16 | м | 24 |  |
|  | Прокладка трубопровода ПЭ 100+ ПРОТЕКТ SDR11 d225х20,5 PN16 | м | 24 |  |
|  | Прокладка трубопровода ПЭ 100+ ПРОТЕКТ SDR11 d400х36,3 PN16 | м | 24 |  |
|  | Монтаж электросварных муфт ПНД (ПЭ) эл/св SDR11 d90 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж электросварных муфт ПНД (ПЭ) эл/св SDR11 d110 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж электросварных муфт ПНД (ПЭ) эл/св SDR11 d160 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж электросварных муфт ПНД (ПЭ) эл/св SDR11 d225 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж электросварных муфт ПНД (ПЭ) эл/св SDR11 d400 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж колодезного кольца К-10-9 | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж колодезного кольца К-15-9 | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж колодезного кольца К-20-9 | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж днища колодца ПД-10 | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж днища колодца ПД-15 | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж днища колодца ПД-20 | шт. | 5 |  |
|  | Установка люка тяжелого (С150)-1-60 | шт. | 5 |  |
|  | Установка люка легкого (А15)-1-60 | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж запорной задвижки Гранар KR11 DN80 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж запорной задвижки Гранар KR11 DN100 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж запорной задвижки Гранар KR11 DN150 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж запорной задвижки Гранар KR11 DN200 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж запорной задвижки Гранар KR11 DN400 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж (замена) скважинного насоса | шт. | 3 |  |
|  | Замена картриджов для фильтра воды | шт. | 12 |  |
|  | Монтаж (замена) канализационного насоса | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж (замена) фильтра аэролайф | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж (замена) датчиков давления РТ-506 | шт. | 10 |  |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Форма заявки *

Заявка № ______

по Договору от «___» ______________ 202_ г. № _______________

город Москва							     «____» ____________ 202_ г.

1. Заказчик обязует Исполнителя оказать следующие Услуги по Заявке:

| № п/п | Наименование | Сроки оказания услуг | Место оказания услуг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Приложение к заявке (при необходимости): ________ на __ л. в __ экз.

| Заказчик: Наименование организации (Должность) ____________________/___________/ М.П. Дата подписания Заявки Заказчиком: «____» ________20___ г. | Исполнитель: Наименование организации (Должность) ____________________/___________/ М.П. Дата подписания Заявки Исполнителем: «____» ________20___ г. |
| --- | --- |

Форму заявки на оказание услуг согласовываем:

| Заказчик АНО «Кинопарк» Должность _________________/______________ / М.П. | Исполнитель Наименование организации Должность _________________/______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору от ___ ________ 202_ г. № _____

## Расчет цены Договора В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 2.1. и 2.2. к ДОговору

| Заказчик АНО «Кинопарк» Должность _________________/______________ / М.П. | Исполнитель Наименование организации Должность _________________/______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору от ___ ________ 202_ г. № _____

## Форма отчета об оказанных услугах

| № | Дата оказания услуг | Вид/перечень услуг | Объем услуг |
| --- | --- | --- | --- |

| Заказчик АНО «Кинопарк» Должность _________________/______________ / М.П. | Исполнитель Наименование организации Должность _________________/______________/ М.П. |
| --- | --- |

Журнал

Учета РАБОТЫ ПО Договору _________________________________________

За период ______________________

| Номер по порядку | Дата | Наименование работ | Сотрудник подрядчика |  |  |  | Отработано фактически / часов | Наименование и адрес объекта | Сотрудник Заказчика (Должность, ФИО, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Должность | ФИО | Квалификация | Подпись |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Форму отчета согласовываем:

| Заказчик АНО «Кинопарк» Должность _________________/______________ / М.П. | Исполнитель Наименование организации Должность _________________/______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к договору от ___ ________ 202_ г. № _____

Регламент

составления отчета об оказанных услугах (далее – Регламент) АНО «Кинопарк»

- Отчет об оказанных услугах (далее – Отчет) предоставляется на бумажном носителе (в формате А4, ориентация альбомная), сброшюрованный, заверенный подписью и печатью Исполнителя – в 2 (двух) экземплярах и в электронном варианте на USB-flash-накопителе/внешнем жестком диске (в формате .pdf со всеми приложениями) в установленный Договором срок.

- К Отчету на USB-flash-накопителе/внешнем жестком диске прилагаются фото-, аудио- и видеоматериалы, сценарии, эскизы, программы мероприятий, макеты и прочие документы, подтверждающие факт оказания услуг/выполнения работ (далее – услуги/работы).

- Титульный лист оформляется в строгом соответствии с Договором, указывается №, дата и предмет Договора, а также дополнительное соглашение или заявки (заказы), периоды (при наличии), срок оказания услуг по договору и фактический срок оказания услуг.

Стороны Договора указываются в строгом соответствии с наименованием, закрепленным в Договоре (Исполнитель – Заказчик) и Автономная некоммерческая организация «Кинопарк» или АНО «Кинопарк». Так же предусматриваются места для подписей ответственных лиц от Заказчика и Исполнителя с указанием даты. При этом Отчет утверждает ответственное лицо от Исполнителя, а согласовывает ответственное лицо от Заказчика.

- Отчет может состоять из нескольких томов (частей). Объем одного тома (части) не более 350 листов. Каждый том (часть) отчета должен быть прошит и пронумерован. Нумерация начинается с первого листа, то есть, с титульного, но на нем номер не указывается.

- При составлении Отчета Исполнитель руководствуется пунктами Регламента, которые применимы к услугам, указанным в Техническом задании Договора.

- Отчет составляется в порядке в строгом соответствии с Техническим заданием и должен содержать ссылки на пункты Технического задания.

- Пункты Отчета должны быть прописаны в соответствии с пунктами Технического задания в прошедшем времени (услуги оказаны, обеспечены, выполнены и т.п.).

- Вся информация, указанная в Техническом задании и требующая согласования Заказчиком должна быть согласована Заказчиком и Отчет содержать подтверждение указанных согласований.

- Отчет должен в полной мере иллюстрировать оказанные услуги (выполненные работы, поставленные товары) и содержать сведения о результатах исполнения Договора, в том числе условий Технического задания. Оказанные услуги (выполненные работы, поставленный товар, используемое оборудование), отраженные в Отчете должны соответствовать Техническому заданию.

- Все скриншоты и документы, предоставленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык (по требованию Заказчика).

- Ответственность за достоверность данных, содержащихся Отчете и за соответствие их требованиям настоящего Регламента, несет Исполнитель.

- Фотографии и/или видеоролики (снятые с целью фиксации оказания услуг/работ), входящие в Отчет, не являются произведениями изобразительного искусства и предоставляются Заказчику исключительно в целях подтверждения факта исполнения обязательств по Договору, без отчуждения исключительного права или лицензионных договоров на фотографии и/или видеоролики.

- Общие технические требования к фотоматериалам в Отчете:

  - На каждой фотографии должны быть указаны дата и время фиксации (в формате: дата/месяц/год, час/мин), а также место оказания услуг (адрес/координаты).

  - Фотографии должны быть цветными, четкими и контрастными, размер фотографий должен давать возможность подтверждения факта оказания услуг/выполнения работ.

  - Фотографии должны соответствовать времени суток, указанному в Техническом задании (дневное-вечернее время) и соответствовать погодным условиям в день оказания услуг / выполнения работ /.

  - Объект на фотографии должен занимать не менее 30 и не более 50 процентов от площади кадра, не более 4 (четырех) фотографий на одной странице.

  - Запрещено:

- растягивать или сжимать фотографии по высоте и по горизонтали, использовать в Отчете зеркально отображенные фотографии;

- редактировать фотографии кроме обрезки, кадрирования регулировки яркости, контрастности, цветности и четкости.

- Требования к фотоматериалам по сопутствующим услугам/работам в рамках проведения мероприятия, проекта:

  - Если договором предусмотрены услуги/работы монтажа, демонтажа, погрузо-разгрузочных работ объектов/конструкций, оборудования, мебели и т.д., то по оказанию данных услуг/работ, предоставляются 2–3 фотографии с фиксацией соответствующего персонала (монтажников, грузчиков, разнорабочих).

  - При наличии скрытых работ, в том числе покрытие объекта дополнительными защитными и/или декоративными элементами, сборки/разборки электрооборудования, установка скрытых механизмов, каркасных конструкций и т.п., Исполнитель должен произвести фотофиксацию и предоставить фотографии по требованию Заказчика.

  - Если договором предусмотрены транспортные услуги (доставка и вывоз), то по оказанию данных услуг, предоставляются 1–2 фотографии транспортного средства в день с указанием соответствующего вида транспортного средства.

  - Если договором предусмотрены услуги по упаковке, то по оказанию данных услуг предоставляются 1–2 фотографии, подтверждающие факт оказания услуг, и виды упаковочного материала.

  - Если договором предусмотрены услуги по уборке/охране, то по оказанию данных услуг предоставляются 1–2 фотографии с привязкой к месту оказания услуг, а также фотографии с подтверждением количества сотрудников, задействованных в этом процессе в каждой смене/каждый день, включая периоды монтажа/проведения мероприятия/демонтажа при условии, если количество сотрудников указано в Техническом задании.

- Документы, подтверждающие оказание услуг/выполнение работ/поставку товаров с учетом конкретной специфики соответствующего Договора:

  - Документы, подтверждающие оказание услуг в части разработки макетов, эскизов, конструкторской, проектной, технической документации, презентаций, концепций, сценариев, программ мероприятий и бизнес-миссий, аналитических исследований, графиков встреч, включая услуги по поиску, подбору, приглашению компаний для участия в бизнес-миссии, иных мероприятиях в рамках Договора и т.п.:

- Непосредственно документы, являющиеся результатом оказанной услуги: макеты, эскизы, конструкторская, проектная и техническая документация, презентации, концепции, сценарии, программы мероприятий и бизнес-миссий, аналитические исследования, графики встреч, таблицы с информацией и т.п, а также прочие документы, элементы визуализации, созданные в ходе оказания услуг/выполнения работ;

- в случае, если по данным видам услуг/работ в Техническом задании указаны специалисты и их квалификация, привлечение которых необходимо для разработки данной документации, элементов визуализации, то Исполнитель подтверждает привлечение указанных специалистов и их квалификацию.

  - Документы, подтверждающие оказание услуг/работ (в случае, если привлечение конкретных специалистов указано в Техническом задании):

    - Документы, подтверждающие оказание услуг/выполнение работ собственными силами Исполнителя:

- копия приказа о приеме на работу (при наличии) либо копия трудового договора (в случае отсутствия приказа о приеме на работу);

- выписка из штатного расписания на дату начала оказания услуг/выполнения работ, а также изменения, если таковые были в период оказания услуг/выполнения работ (и касались подтверждаемых специалистов) (по требованию Заказчика);

- копия табеля учета рабочего времени (либо выписка из табеля учета рабочего времени);

- в случае привлечения квалифицированных специалистов, требования к которым указаны в Техническом задании – подтверждение квалификации (копии дипломов, свидетельств о повышении квалификации и т.д.);

- иные документы, подтверждающие факт оказания услуг (по запросу Заказчика).

    - Документы, подтверждающие оказание услуг силами соисполнителей (субподрядчиков):

- копия договора с соисполнителем (субподрядчиком);

- копия акта оказанных услуг (выполненных работ);

- иные документы, подтверждающие факт оказания услуг (по запросу Заказчика).

  - Документы, подтверждающие приобретение материально-расходных материалов (включая канцелярские товары,):

- копии договоров с поставщиками (исполнителями) либо копии универсальных передаточных документов (УПД)/копии товарных накладных;

- копии актов оказанных услуг;

- копии авансовых отчетов включающие кассовые и (или) товарные чеки (по канцелярским товарам, расходным материалам);

- копии сертификатов, деклараций о соответствии (по требованию Заказчика);

- иные документы, подтверждающие факт оказания услуг (по запросу Заказчика).

  - Документы, подтверждающие оказание услуг по обеспечению помещением, оборудованием, мебелью, инвентарем и иным имуществом (материальными ценностями):

- копии договоров аренды или субаренды помещения, копии документов, которыми оформлена передача арендуемого помещения (копии актов приёма-передачи (при наличии) и или иной документ);

- копии договоров аренды оборудования, мебели и т.п., копии актов/акта передачи в пользование оборудования, материалов и другого имущества; копии актов возврата оборудования, материалов и другого имущества;

- оборотно-сальдовая ведомость со счетов бухгалтерского учета, где у Исполнителя учитываются помещение, оборудование, мебель и иное имущество с расшифровками по наименованию, количеству и стоимости учета (если используются собственные оборудование, мебель);

- иные документы, подтверждающие факт оказания услуг (при необходимости, по запросу Заказчика).

  - Документы, подтверждающие оказание транспортных услуг:

- копии договоров, копии актов;

- копии путевых листов и/или транспортных накладных;

- копия документа на принадлежность автотранспортного средства (включая СТС либо ПТС);

- иные документы, подтверждающие факт оказания услуг (при необходимости, по запросу Заказчика).

- Иные документы, с учетом конкретной специфики соответствующего договора, подтверждающие оказание услуг/выполнение работ/поставку товара.

- Письмо о получении согласия сотрудников Исполнителя на передачу персональных данных к Заказчику и в Департамент культуры города Москвы (по требованию Заказчика).

Регламент подготовки отчета согласовываем:

| Заказчик АНО «Кинопарк» Должность _________________/______________ / М.П. | Исполнитель Наименование организации Должность _________________/______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к договору от ___ ________ 202_ г. № _____

#### Форма акта сдачи–приемки оказанных услуг

АКТ

сдачи-приемки оказанных услуг

г. Москва 	«____» ________202_ г.

Автономная некоммерческая организация «Кинопарк», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Должность, Ф. И. О. ____________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и Наименование организации ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Должность, Ф. И. О. _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт (далее – Акт) к Договору № ___ от «___» _____ 202_ г. (далее – Договор) о нижеследующем:

- В соответствии с условиями Договора Исполнителем оказаны, а Заказчиком приняты Услуги по __________________________.

- Фактически оказаны Услуги за месяц___/ за Этап _/ по Заявке №__ от_________, что подтверждено комплектом отчетной документации, согласно Договору:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. (руб.), в т. ч. НДС 20% (при наличии) | Общая стоимость (руб.), в т.ч. НДС 20% (при наличии) | Качество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | Х |

3. Сведения о сопутствующих Услугах (если предусмотрены Договором): _____________.

4.	Сведения о проведенной экспертизе оказанных Услуг (при наличии): _______________.

5.	Срок оказания Услуг по Договору «___» _______ 20__ г. – «___» _______ 20__ г.

Фактический срок оказания Услуг за месяц___ / за Этап _ / по Заявке №__ от_________ «___» _______ 20__ г. – «___» _______ 20__ г.

6.	Договором предусмотрена оплата Услуг за месяц___ / за Этап _ / по Заявке №__ от _________ в сумме _____ (_____) рублей ____ копеек, в том числе НДС __%_______ (_____) рублей ____ копеек или НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения на основании ст. 346.11 НК РФ.

7. (ЕСЛИ был АВАНС) Заказчиком выплачен Авансовый платеж за месяц___ / за Этап _/ по Заявке №__ от _________ в размере ________ (______) рублей ____ копеек, в том числе НДС (__%) или НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения на основании ст. 346.11 НК РФ.

8. Исполнителю начислена неустойка:

- штраф в сумме __________________ руб.;

- пени в сумме ____________________руб.

ИЛИ

Неустойка Исполнителю не начислена.

9. Сумма, подлежащая уплате Исполнителю: _____ (____) рублей ____ копеек, в том числе НДС (__%) или НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения на основании ст. 346.11 НК РФ.

10. Дополнительные сведения:

___________________________________________________

___________________________________________________.

11. Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (Одному) экземпляру для каждой из Сторон.

| Заказчик: Наименование организации (Должность) ____________________/___________/ М.П. Дата подписания Акта Заказчиком: «____» ________20___ г. | Исполнитель: Наименование организации (Должность) ____________________/___________/ М.П. Дата подписания Акта Исполнителем: «____» ________20___ г. |
| --- | --- |

Форму акта согласовываем:

| Заказчик АНО «Кинопарк» Должность _________________/______________ / М.П. | Исполнитель Наименование организации Должность _________________/______________/ М.П. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА Н(М)ЦД

Расчет Н(М)ЦД проведен методом сопоставления рыночных цен (анализ рынка).

33 461 384,62 (Тридцать три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча триста восемьдесят четыре) рубля 62 копейки, включая расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей

Н(М)ЦД включает в себя все налоговые сборы, платежи, затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора.

- ФОРМА ЗАЯВКИ

ФОРМА 1

Заявка на участие в Закупке при проведении Запроса предложений (Заявка)

начало формы

На бланке Участника Закупки

Дата, исх. номер

Заказчику:

АНО «Кинопарк»

ЗАЯВКА

- Изучив Закупочную документацию на право заключения договор на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию внутриплощадочных инженерных сетей Кинопарка Москино для нужд Автономной некоммерческой организации «Кинопарк» (далее – Заказчик), Положение об организации закупочной деятельности Автономной некоммерческой организации «Кинопарк» (далее – Положение), _____________________________ (наименование Участника Закупки с указанием организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество (при наличии) Участника Закупки) в лице ____________________ (наименование должности, Ф. И. О. руководителя, уполномоченного лица) (далее – Участник) сообщает о согласии участвовать в Закупке на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую Заявку.

- Участник _____________________ для нужд Заказчика в полном соответствии с требованиями Извещения, включая техническое задание и проект Договора, и на следующих условиях*:

| 1 | Стоимостные предложения |
| --- | --- |
| Представить подробный расчет цены Договора с приложением локальной(ных) сметы и расчета затрат |  |
| Итого стоимость Услуг составляет ________ (Цифрами и прописью) рублей ____ копеек, с учетом НДС ________ % (указывается размер ставки НДС) в размере ________ (Цифрами и прописью) рублей ____ копеек. |  |

| 2 | Не стоимостные предложения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Опыт работы, связанный с предметом договора | Есть)/нет (указать общее количество договоров) | В соответствии с Формой 4 к Заявке Участника |

* Участник Закупки дает краткую характеристику своего предложения по условиям исполнения Договора, являющимся критериями (показателями) оценки Заявок. В случаях, предусмотренных Закупочной документацией, указанные в настоящей таблице сведения должны подтверждаться предоставляемыми в составе Заявки документами согласно Формам. Участник Закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и/или не предоставлять подтверждающие документы в отношении неценовых критериев (показателей) оценки Заявок. В таком случае Заявке Участника Закупки по соответствующим неценовым критериям (показателям) оценки Заявок выставляется минимальный балл. В случае непредоставления в настоящей таблице информации по ценовому критерию (показателям) оценки Заявок Заявка Участника Закупки подлежит отклонению.

- Участник ознакомлен с условиями проекта Договора и не имеет к ним претензий, замечаний или разногласий.

- Участник понимает, что предлагаемая Участником Цена Договора и единичные расценки включают в себя все затраты, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Участник согласен с тем, что в случае, если им не были учтены какие-либо затраты, связанные с исполнением Договора, поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг будет осуществлена в полном соответствии с требованиями Извещения и Договора, заключаемого по результатам Закупочной процедуры.

- Если предложение Участника будет принято, и он будет признан Победителем Закупки или единственным Участником Закупки, то Участник берет на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) для нужд Заказчика на требуемых условиях, обеспечивая выполнение требований, содержащихся в Техническом задании и проекте Договора, и согласно настоящему предложению в части, улучшающей и конкретизирующей требования технического задания и проекта Договора.

- Настоящей Заявкой Участник подтверждает свое соответствие всем требованиям, установленным Закупочной документацией к Участникам Закупки.

- Настоящим Участник гарантирует достоверность предоставленной в Заявке информации и подтверждает право Заказчика запрашивать у Участника в уполномоченных органах власти и у упомянутых в настоящей Заявке юридических и физических лиц информацию, подтверждающую или уточняющую предоставленные сведения.

- В случае, если Заказчиком будет принято решение о заключении с Участником Договора, Участник берет на себя обязательства подписать Договор с Заказчиком в соответствии с требованиями Извещения и условиями настоящей Заявки.

- Сообщаем об уполномоченном лице от имени Участника для оперативного уведомления Участника по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком __________________ (Ф. И. О. полностью, должность и контактная информация уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес электронной почты). Все сведения о проведении Закупочной процедуры просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

- В случае присуждения Заказчиком Участнику права заключить Договор, в период с даты подписания итогового Протокола оценки и сопоставления предложений Участников Закупки и до подписания официального Договора, настоящая Заявка будет иметь характер предварительного заключенного между Участником и Заказчиком Договора на условиях проекта Договора и технического задания, и предложения Участника в части, улучшающей и конкретизирующей требования проекта Договора.

- К настоящей Заявке прилагаются документы, указанные в описи и являющиеся неотъемлемой частью настоящей Заявки.

- Настоящая Заявка действует в течение ____ рабочих дней со дня окончания срока подачи Заявок.

___________________________________________

(подпись, М.П. (при наличии)

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкция по заполнению:

1. Участник Закупки заполняет поля формы в соответствии с инструкциями, приведенными по тексту формы.

2. Инструкции, приведенные по тексту формы и выделенные курсивом, рекомендуется удалить из текста заявки.

3. Форма должна быть подписана Участником Закупки (уполномоченным им лицом) и скреплена оттиском печати (при наличии).

ФОРМА 2

Анкета Участника Закупки

начало формы

Наименование Участника Закупки: (указать краткое наименование)

ИНН Участника Закупки: (указать при наличии)

Наименование Предмета Договора: _____________________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| - Полное и сокращенное наименования Участника Закупки и его организационно-правовая форма: |  |
| --- | --- |
| - Регистрационные данные: 2.1. Дата, место и орган регистрации Участника Закупки (юридического лица) |  |
| ИНН, КПП, ОГРН (ОГРНИП), ОКПО Участника Закупки | ИНН: КПП: ОГРН (ОГРНИП): ОКПО: |
| 3. Адреса: 3.1. Местонахождение (адрес) Участника Закупки 3.2. Почтовый адрес Участника Закупки | Страна |
|  | Индекс: |
|  | … |
|  | … |
|  | Страна |
|  | Индекс |
|  | … |
|  | … |
|  | … |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 4.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 4.2. Расчетный счет |  |
| 4.3. Корреспондентский счет |  |
| 4.4. Код БИК |  |
| - Ф. И. О. руководителя |  |
| - Ф. И. О. главного бухгалтера |  |
| - Контактные телефоны, е-mail |  |

___________________________________________

(подпись, М.П. (при наличии))

___________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкция по заполнению:

1. Участник Закупки заполняет поля формы в соответствии с инструкциями, приведенными по тексту формы.

2. Инструкции, приведенные по тексту формы и выделенные курсивом, рекомендуется удалить из текста Заявки.

3. Форма должна быть подписана Участником Закупки (уполномоченным им лицом) и скреплена оттиском печати (при наличии).

ФОРМА 3

Опись

начало формы

Наименование Участника Закупки: (указать краткое наименование)

ИНН Участника Закупки: (указать при наличии)

Наименование предмета Договора: (указать наименование Предмета Закупки)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ЗАЯВКУ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование и реквизиты документа | Кол-во листов | Номер листа (стр. с__ по__) | Вид документа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оригинал | копия |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

___________________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписанта, должность)

конец формы

Инструкция по заполнению:

1. Заявка (каждый ее том, если Заявка предоставляется частями) должна содержать опись входящих в ее состав документов.

2. Инструкции, приведенные по тексту формы и выделенные курсивом, рекомендуется удалить из текста Заявки.

3. Форма должна быть подписана Участником Закупки (уполномоченным им лицом) и скреплена оттиском печати (при наличии).

ФОРМА 4

### СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

о наличии у участника опыта работы, связанного с предметом договора

| № п/п | Реестровый номер закупки (при наличии) | Номер и дата заключения контракта (договора) | Номер записи в реестре контрактов (реестре договоров) для контрактов (договоров), заключенных в соответствии с 44-ФЗ, 223-ФЗ | Наименование предмета контракта (договора) | Сумма контракта (договора), руб. | Дата исполнения контракта (договора) | Перечень документов, представленных в подтверждение данных сведений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого исполнено ____________ контрактов (договоров) на общую сумму ______________ руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Участник/

Руководитель организации/

уполномоченный представитель

(должность/доверенность)	(подпись)                                (Ф.И.О.)

# МП

ФОРМА 5

Образец оформления конвертов

начало формы

АНО «Кинопарк»

______________________________________

От кого:

[Наименование, адрес Поставщика,

Ф. И. О., тел. контактного лица]

Документы на Закупку

[Предмет Закупки]

_________

_________

В отдел закупок

ФОРМА 6

начало формы

В Автономную некоммерческую организацию «Кинопарк» от _____________________________________________________________________________ Тел.: +7 (____) ___________, адрес эл. почты: _______________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

зарегистрированный по адресу:

______________________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _________________ серия _______ № _____________,

(вид документа)

______________________________________________________________________________,

(выдан (кем, когда, код подразделения)

именуемый далее «Субъект персональных данных», руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе заявляю Автономной некоммерческой организации «Кинопарк» (далее – Оператор) (адрес: 107031, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 8/10, помещ. 2А/1, ком. 45.  эл. почты: Kinopark@culture.mos.ru , ОГРН 1247700351194,             ИНН 9702067203, КПП 770201001) свое согласие на обработку моих персональных данных в целях моего участия в Извещении о проведении Запроса предложений на право заключения Договора на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию внутриплощадочных инженерных сетей Кинопарка Москино.

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(указать перечень персональных данных)

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: обработка персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Способы обработки персональных данных: автоматизированной и/или неавтоматизированной способы обработки с передачей по внутренней сети Оператора / с передачей по сети общего пользования Интернет.

Срок, в течение которого действует настоящее Согласие: настоящее Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 5 (пяти) лет с даты его подписания, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Настоящее Согласие может быть отозвано по письменному заявлению Субъекта персональных данных, предоставленному лично или заказным письмом, направленным по почте в адрес Оператора.

Субъект персональных данных:

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________

(дата)							(подпись)

конец формы

ФОРМА 7

начало формы

В Автономную некоммерческую организацию «Кинопарк» от _____________________________________________________________________ Тел.: +7 (____) ___________, адрес эл. почты: ___________________________________

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии Участника Закупки требованиям, установленным в Извещении

| г. Москва | Дата |
| --- | --- |

Необходимо указать требования, установленные в Извещении

(все требования, установленные в Извещении, указываются в данной форме)

Достоверность сведений подтверждаю

Подписант 									        Подпись/Ф. И. О.

конец формы

- Критерии и порядок оценки Заявок, перечень документов, предоставляемых Участниками Закупки для оценки по неценовым критериям оценки Заявок

| Критерии оценки заявок на участие в закупке, их содержание, значимость, порядок оценки1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок. Сумма величин значимости критериев оценки заявок, установленных в закупочной документации, составляет 100 процентов. При оценке заявок применяются следующие термины, установленные в Правилах: "оценка" - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, лучших условий исполнения контракта, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были отклонены; "значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, выраженный в процентах; "коэффициент значимости критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, деленный на 100; "рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки" - оценка в баллах, получаемая участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки. Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки (предложения). Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается первый порядковый номер. |  |  |
| В целях оценки заявок заказчик устанавливает в документации о закупке следующие критерии оценки: |  |  |
| 1 | Стоимостные критерии оценки: |  |
| 1.1 | Цена договора Значимость: 70 % (коэффициент значимости критерия 0.7) Содержание: Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора в текущих ценах с учетом НДС. Рейтинг заявки по данному критерию оценки определяется исходя из сравнения цены договора, предложенной участниками закупки. При оценке заявок по данному критерию оценки лучшим условием исполнения договора признается предложение участника закупки с наименьшей ценой договора. В случае если в заявке участника закупки указана цена договора, превышающая начальную (максимальную) цену, заявка такого участника отклоняется как не соответствующая требованиям закупочной документации, другие показатели заявки не рассматриваются. Порядок оценки: |  |

|  | Количество баллов, присуждаемых по критерию «Цена договора» (ЦБi), определяется по формуле: а) в случае если Цmin > 0, ЦБi = (Цmin / Цi) * 100, где: Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки. б) в случае если Цmin < 0 , ЦБi = (Цmax - Цi / Цmax)* 100, где: Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки. Рейтинг заявки по критерию «Цена договора» равен оценке в баллах, полученной участником закупки по результатам оценки по критерию оценки, с учетом коэффициента значимости критерия оценки. |
| --- | --- |
| 2 | Нестоимостные критерии оценки: |
| 2.1 | Квалификация участников закупки, в том числе опыт работы, связанный с предметом договора Значимость: 30 % (коэффициент значимости критерия 0.3) Содержание: При оценке заявок по настоящему критерию оцениваются предложения участников закупки по следующим показателям: - опыт работы, связанный с предметом договора; Порядок оценки: При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника закупки, набравшего наибольшее количество баллов по данному критерию. Максимальное значение оценки по данному критерию составляет 100 баллов. Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 процентов. |
|  | Показатели критерия: Опыт работы, связанный с предметом договора Коэффициент значимости (КЗ) =1 Максимальная оценка по показателю –100.0 баллов. Содержание: Оценивается предложение участника об объемах исполненных участником контрактов (договоров) за последние 3 года, предшествующие дате начала подачи заявок на участие в настоящей закупке (оценивается суммарный объем оказанных услуг сопоставимого характера и объема, исчисляемый в рублях). К оценке принимается исключительно исполненные контракты (договоры), при исполнении которых исполнителем исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае начисления неустоек). Под услугами сопоставимого характера и объема понимается оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию внутриплощадочных инженерных сетей, стоимость которых по одному контракту (договору) составляет не менее 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены договора по настоящей закупке. Сведения о наличии опыта участника подтверждаются копиями государственных контрактов, гражданско-правовых договоров (с актами оказанных услуг, выполненных работ), содержащих сведения о стоимости оказанных услуг (выполненных работ), а также документами, подтверждающими исполнение требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае начисления неустоек). Копии указанных документов должны быть представлены в полном объеме со всеми приложениями, соглашениями, являющимися их неотъемлемой частью (должны быть представлены все страницы контрактов (договоров), а также актов оказанных услуг (выполненных работ)). При этом представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно читаемых копий, на которых видны необходимые сведения, подписи и печати. В случае если контракты заключены в электронной форме, опыт может быть подтвержден размещенными на сайте Единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru «Информацией о заключенном контракте (его изменении)» и «Информацией об исполнении (о расторжении) контракта» при условии предоставления в составе заявки формы «Сводные сведения о наличии у участника закупки опыта работы, связанного с предметом договора», содержащей данные о реестровом номере закупки, номере контракта, дате заключения, предмете, сумме контракта, дате исполнения контракта. Рекомендуемая форма «Сводные сведения о наличии у участника закупки опыта, связанного с предметом договора» приведена в Приложении № 1 к настоящим критериям оценки заявок участников закупки. Непредоставление в составе заявки на участие в запросе предложений таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений, однако при оценке заявок по настоящему показателю комиссией будут учитываться сведения, заявленные участниками закупки, которые подтверждены документально в составе заявки на участие в запросе предложений либо информацией, размещенной на сайте Единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru. |

|  | Порядок оценки: Количество баллов, присуждаемых по показателю (НЦБi), определяется по формуле: а) в случае если Кmax < Кпред, - по формуле: НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax); б) в случае если Кmax ≥ Кпред, - по формуле: НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кпред); при этом НЦБmax = КЗ x 100, где: КЗ - коэффициент значимости показателя. Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки; НЦБmax - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам, предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение, установленное заказчиком. Кпред – предельное максимальное значение показателя, установленное заказчиком и определено в размере Хпредmax составляет 143 000 000,00 рублей. Оценка в 0 баллов по показателю будет присвоена: - участнику закупки, который не имеет опыта сопоставимого характера и объема; - участнику закупки, который не представил в составе своей заявки документы (копии документов), подтверждающие сведения о наличии опыта по успешному оказанию услуг (выполнения работ) сопоставимого характера за указанный в показателе период. Показатели, по которым отсутствуют предложения, оцениваются нулевым количеством баллов. Для оценки заявки на участие в запросе предложений осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке на участие в запросе предложений. Итоговый рейтинг заявки на участие в запросе предложений вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки на участие в запросе предложений. Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер. |
| --- | --- |

Приложение 1

(рекомендуемая форма)

### СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

о наличии у участника опыта работы, связанного с предметом договора

| № п/п | Реестровый номер закупки (при наличии) | Номер и дата заключения контракта (договора) | Номер записи в реестре контрактов (реестре договоров) для контрактов (договоров), заключенных в соответствии с 44-ФЗ, 223-ФЗ | Наименование предмета контракта (договора) | Сумма контракта (договора), руб. | Дата исполнения контракта (договора) | Перечень документов, представленных в подтверждение данных сведений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого исполнено ____________ контрактов (договоров) на общую сумму ______________ руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Участник/

Руководитель организации/

уполномоченный представитель

(должность/доверенность)	(подпись)                                (Ф.И.О.)

# МП

В случае начисления неустойки Заказчиком прикладывается ее расчет.